Оперативний звіт по виконаних роботах за 13.08.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 20 – розпочато частковий  ремонт покрівлі;

вул. Садова, 53 – розпочато частковий ремонт покрівлі;

вул. Шевченка, 2 – проведено обстеження покрівлі;

вул. Нахімова, 21 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Садова, 33 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/8 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Праці, 37 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

пер. Гетьманський, 14 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Леоніда Бикова, 3 – усунено протікання опалення в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – надано роз’яснення заявнику щодо відсутності холодного  водопостачання в квартирі;

вул. Іллінська, 10 – відновлено освітлення у під’їзді будинку;

вул. Леоніда Бикова, 7 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/7 – відновлено освітлення у під’їзді будинку;

вул. Декабристів, 76 – проведено викошування трави на прибудинковій території;

вул. Декабристів, 78 – проведено викошування трави на прибудинковій території ;

вул. Котляревського, 3/1 – проведено викошування трави на прибудинковій території;

вул. Декабристів, 125 – проведено дезінсекцію підвального приміщення;

вул. Данила Галицького, 34 – проведено дезінсекцію підвального приміщення;

вул. Куликівська, 27 – проведено дезінсекцію підвального приміщення;

вул. Засумська, 11 – проведено дезінсекцію підвального приміщення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 21, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; вул. Металургів, 15, під’їзд 4 – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 33/1, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 10/1 – відновлення мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 19, під’їзд 2; вул. Металургів, 17 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 17 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 13, кв.*; вул. Реміснича, 12/1, кв.*; вул. Реміснича, 10, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4;
вул. Л. Бикова, 2/1, кв.*; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд 2 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Пр. М.Лушпи, 24, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 50, кв.* – відключення стояку опалення;

вул. І.Сірка, 41, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.* – ремонт зливного бачку;

вул. Героїв Крут, 62, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 36, кв.* – заміна ділянки трубопроводу водопостачання;

вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 64, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 50, кв.* – ремонт унітазу;

вул. Харківська, 24, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 76, кв.* – ремонт каналізаційного стояку;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.*;
вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*; вул. Героїв Крут, 62/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 76, кв.*; вул. Героїв Крут, 42/б, кв.*; вул. І.Сірка, 15, кв.*;
вул. Харківська, 24, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 68/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 32/1 – виконано ремонт насоса;

вул. Супруна, 4 – виконано ремонтні роботи з заміни крана Маєвського на сходовій клітині;

пров. З.Красовицького, 5 – виконана ревізія поверхового єл.щита;

вул. Горького, 38 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Привокзальна, 12 – засмічення дворової каналізації, передана на                      КП «ВОДОКАНАЛ»

пров. З.Красовицького, 7 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання, гвс відновлено;

вул. Новомістенська, 25 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

пр-т. Т. Шевченка, 19 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Рибалка, 6 – виконано роботи по встановленню хомута на трубопровід холодного водопостачання, протікання усунено;

вул. Новомістенська, 28 –виконано роботи по встановленню хомута на трубопровід холодного водопостачання, протікання усунено;

пров. З.Красовицького, 5 – виконана ревізія поверхового ел. щита;

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 35, 43, 57; пр. Курський, б. 33, 103;                       вул. Ковпака, б. 14, 55 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 43 (ІІІ під.) – розпочаті  роботи по ремонту машинного приміщення в житловому будинку;

пр. Курський, б. 125 – продовжуються роботи по ремонту оголовків в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 20 – розпочаті роботи по ремонту цоколю житлового будинку;

пр. Курський, б. 125 – проведені роботи по покосу прибудинкової території житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 33, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 14, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлене повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведена заміна запобіжника в електрощитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС

Вул. Миру, буд. 5; вул. Н.Сироватська, буд. 37; вул. Харківська, буд. 54; вул. Р.Корсакова, буд. 3; вул. 3-й Парковий проїзд, буд. 2; вул. І.Сірка, буд. 27; вул. І.Сірка, буд. 15; вул. Харківська, буд. 44; вул. Харківська, буд. 40/2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пров. Карбишева, буд. 124 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 23 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. К.Зеленко, буд. 5; вул. Харківська, буд. 44 – виконано роботи по усуненню протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 9; вул. Харківська, буд.58/Б – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд.22 (нежитлове приміщення); вул. М.Вовчок,
буд. 29 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Глінки, буд. 7 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальному приміщенні.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б. 23, б.22/1; вул. І.Сірка, б.37; вул. Гамалія, б.1;
вул. Заливна, б.1; вул. О. Аніщенка, б.1; вул. Прокоф`єва, б.10, б.24; вул. Левітана, б.2; вул. Рилєєва, б.2; вул. Інтернаціоналістів, б.4; вул. Петропавлівська, б.123 – прочищення к/з с-ми;

вул. Харківська, б.25; вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Сірка, б.37 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.118, 211/1; вул. Антонова, б.3; вул. Шишкарівська, 15 – обстеження мереж ХВП;

вул. Харківська, б. 25, б.28/1; вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Харківська, б.28/1; вул. Покровська, 25; вул. О. Олеся, б.2; вул. О. Аніщенка, б.3 – відновлено ел.енергію;

вул. Заливна, б.1; вул. Харківська, б.22/1; вул. Г.Крут, 16, 18;
вул. Г.Кондратьєва, б.144/2, б.110; пр. М.Лушпи, б.29 – відновлення ком. ел. енергії;

пр. М.Лушпи, б.39/1 (22,3 м²); вул. Рилєєва, б.2 (52,7 м²) – поточний ремонт покрівлі;

пр. М.Лушпи, б.9, б.23, б.29, б.31 (частково) – покіс прибудинкової території.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.