Оперативний звіт за 14.08.2018 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 20 – продовження робіт з  часткового  ремонту покрівлі;

вул. Садова, 53 – продовження робіт з часткового  ремонту  покрівлі;

вул. Засумська, 12/а – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у квартирі мешканця;

вул. Пушкіна, 20 - прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 8 - прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 22 - прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 8 - прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 40 - прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська , 51/г - відновлено освітлення у під’їзді будинку;

вул. Іллінська, 38  – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Декабристів, 78 - відновлено освітлення у під’їзді будинку ;

пров. Гетьманський,14 - виконано відключення/ включення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі мешканця ;

вул. Лермонтова,13 - виконано відключення/ включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі мешканця ;

вул. Нахімова, 19 - проведено дезінсекцію підвального приміщення;

вул. В.Чорновола , 78 - проведено дезінсекцію підвального приміщення;

вул.  Робітнича, 92 - проведено дезінсекцію підвального приміщення;

вул. Першотравнева, 33 - проведено дезінсекцію підвального приміщення;

пр-т. Т. Шевченка,10 - проведено дезінсекцію підвального приміщення;

пр-т. Т. Шевченка,12 - проведено дезінсекцію підвального приміщення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 15, під’їзд 2;  вул. Металургів, 13/А, під’їзд 4 – прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 9/1,під’їзд 7; вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 9/1,під’їзд 7 – виконано зварювальні роботи;

вул. Н.Холодногірська,10,кв.***; вул. Холодногірська, 41,кв.***;                           вул. Холодногірська, 33/1,кв.***; вул. Металургів, 16, кв.*** – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська, 39,кв.*** – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 3,під’їзд 1; вул. Реміснича, 19, під’їзд 1; вул. Реміснича, 19,під’їзд 2; вул. Холодногірська, 39,під’їзд 1;.***; вул. Праці, 32, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Н. Холодногірська, 10,кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 21, під’їзд 1; вул. Реміснича, 15,під’їзд 3; вул. Металургів, 16,під’їзд 2 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 40 – виконано ремонт електропатрона та замінено лампочку;

вул. Новомістенська, 35 – замінено лампочки по під’їзду;

вул. Супруна, 6 – виконано роботи з обстеження мережі каналізації;

вул. Троїцька, 9 – виконано роботи зі встановлення хомута на трубопровід гарячого водопостачання;

вул. Привокзальна, 3 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 14 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

пр-т. Т. Шевченка, 19 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

2-га Залізнича, 20 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Супруна, 12 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

пл. Горького, 2 – замінено лампочки по під’їзду.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіку.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 46, кв.* – ремонт зливного бачку;

вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – збірка елеваторного вузла;

вул. Героїв Крут, 15, кв.* – заміна засувки;

вул. Героїв Крут, 36, кв.* – заміна ділянки трубопроводу водопостачання;

вул. Героїв Крут, 72, кв.* – ремонт унітазу;

вул. Героїв Крут, 70/б, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 62/б,кв.*, вул. І.Сірка, 43, кв.*, пр. М.Лушпи, 24, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пров. Березовий, б. 29, 30, 31; пр. Курський, б. 47, 123, 103/1;                      вул. Ковпака, б. 31, 55 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 43 (ІІІ під.) – продовжуються роботи по ремонту машинного приміщення в житловому будинку;

пр. Курський, б. 125 – продовжуються роботи по ремонту оголовків в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 20 – закінчені роботи по ремонту цоколю житлового будинку;

пр. Курський, б. 127 (частково) – проведені роботи по покосу прибудинкової території житлового будинку;

пр. Курський, б. 123, кв. №* (заміна корінних кранів на ХВП та ГВП); вул. Ковпака, б. 31, кв. №* (заміна корінних кранів на ХВП та ГВП) – проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання для виконання ремонтних робіт в квартирі житлових будинків;

пр. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційного стояку по кухні. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – відновлено автомат в електрощитовій, освітлення в житловому будинку відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій:згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. Р. Корсакова, буд.22 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд.5 – виконано роботи по ремонту частини трубопроводу каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд.29 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд.26 – виконано роботи по прибиранню підвального приміщення;

вул. І. Сірка, буд.19 – виконано роботи обстеженню мережі ДВК;

вул. С. Табали, буд.52/А, вул. К. Зеленко, буд. 14 – виконано роботи позачерговому прибиранню прибудинкової території та покіс трави;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 14, вул. Харківська, буд. 30/2 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 9, вул. Інтернаціоналістів, буд.12 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.30/2 – проведено обстеження причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/В, вул. Охтирська, буд. 19, вул. Р. Корсакова, буд.32, просп. М. Лушпи, буд.10, вул. І. Сірка, буд. 29 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні.

вул. Прокоф'єва, буд.25, вул. Глінки, буд.11, вул. Миру, буд.5, вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. Харківська, буд.58/А, вул. Харківська, буд.44, вул. СКД, буд. 1, вул. К. Зеленко, буд. 14  – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Богуна, буд.8, вул. Н.Сироватська, буд.54,  вул. Р. Корсакова, буд. 30, вул. І. Сірка, буд.23, вул. Харківська, буд.31 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд.31 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. І. Сірка, буд.27 – проведено переведення реле часу;

вул. Глінки, буд.11, вул. С.Табали, буд.52/А, вул. СКД, буд.18, вул. Охтирська, буд.9  – проведено ремонтні роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська б.3,б 23, вул. І.Сірка б.37, пр. М. Лушпи б.15, б.39, вул. Береста б.3, вул. Козацький вал б.4 – прочищення к/з с-ми;

вул. Харківська б.23; вул. Заливна б.7 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Харківська б. 23-1,5п.м – заміна мережі каналізації;

вул. Харківська б.3,б.7, пр. М. Лушпи б.31,29, вул. Прокоф`єва б.12 – відключення ХВП, ГВП;

вул. Харківська б. 3, пр. М. Лушпи 15,б.31 – відновлено ел.енергію;

вул. Г. Крут 26, вул. Г. Кондратьєва б.143,б.146,б.6, пр. М. Лушпи б.31,15 – відновлення ком. ел. енергії;

вул. Г. Кондратьєва б.122 -242 кв.м  – поточний ремонт покрівлі;

пр. М. Лушпи б.7 – 130 п.м – ремонт стиків панелей;

вул. Сірка,б.35,б.37 частково  – покіс прибудинкової території;

вул. Г.Кондратьєва б.50,48, вул. Н.Соборна б.5, вул. Б. Хмельницького б.17 – вивіз гілля та сміття.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.