Оперативний звіт по виконаних роботах за 15.08.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 20 – продовження робіт з  часткового  ремонту покрівлі;

вул. Садова, 53 – продовження робіт з часткового ремонту  покрівлі;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – проведено обстеження покрівлі;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у квартирі мешканця;

вул. Котляревського, 2/6 – усунено протікання холодного водопостачання  у підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

пр-т. Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Героїв Чорнобиля, 1 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. В. Чорновола, 55 – відновлено освітлення у під’їзді будинку;

вул. Пушкіна, 53 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 25 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Новомістенська, 23 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Новомістенська, 25 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 26 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 28 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 14 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. 2-га Залізнична, 22/А – проведені роботи по заміні ділянки трубопроводу холодного водопостачання;

вул. Супруна, 2 – відновлено комунальне електро постачання в теплопункті 1 та 2 під’їздах;

вул. Леваневського, 14 – відновлено комунальне електро постачання в                       1 під’їзді.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 46, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут 80/б, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 70/б, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 72, кв.* – ремонт змішувачу.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. О. Шапаренко, 6, кв.***; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 9/1, під’їзд 7; вул. Реміснича, 31, кв.*** – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 41, кв.*** – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Л. Бикова, 2/1, кв.*** – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи каналізаційної мережі;

вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1 – відновлення мережі  холодного водопостачання;

вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Н.Холодногірська, 8, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 24, під’їзд 4; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 33, 39, 47, 103, 125, 127, 103/1;                                         вул. Ковпака, б. 15, 31; вул. Р. Атаманюка, б. 25, 41, 43, 51, 63, 65, 67;                     вул. Г. Чибісова, б. 11/1; вул. Л. Українки, б. 4, 4/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 43 (ІІІ під.) – продовжуються роботи по ремонту машинного приміщення в житловому будинку;

пр. Курський, б. 125 – продовжуються роботи по ремонту оголовків в житловому будинку;

пр. Курський, б. 43 (І, ІІІ під.) – визначення обсягів необхідних робіт по склінню вікон в машприміщенні житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 43 (ІІІ під.) – визначення обсягів необхідних робіт по склінню вікон на сходовій клітині житлового будинку;

пров. Л. Українки, б. 2а (частково) – проведені роботи по покосу прибудинкової території житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 63 (складено відповідний акт) – проведено обстеження залиття квартири в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – проведено обстеження ДВК  в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворової каналізації. Інформація передана до КП «Міськводоканал» за належністю;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Новорічна, б. 3, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 115, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Паркова, буд. 1; вул. СКД, буд.14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р. Корсакова, буд.26 – виконано роботи по прибиранню підвального приміщення;

вул. І.Сірка, буд.25 – виконано роботи позачерговому прибиранню прибудинкової території;

вул. Серпнева, буд. 7; вул. Борова, буд. 47 – проведено обстеження стану покрівлі житлового будинку;

вул. Харківська, буд.54/1 – проведено обстеження причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/В; вул. М. Вовчок, буд.11 – проведено обстеження причин протікання мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд.5 – проведено обстеження причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд.10 – проведено обстеження причин протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.40; вул. Харківська, буд.40/2; вул. І. Сірка, буд. 29 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.16; вул. Р. Корсакова, буд. 3 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. І. Сірка, буд.27 – проведено переведення реле часу;

вул. Богуна, буд.16; вул. Харківська, буд.40; вул. Р. Корсакова, буд.3 – проведено ремонтні роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б.26/1; пр. М.Лушпи, б.29; вул. Г.Крут, б.6;
вул. Петропавлівська, б.74; вул. Заливна, б.31, б.1, б.15; вул. Прокоф`єва, б.24 – прочищення к/з системи;

вул. Харківська, б.6/2, 25; вул. Заливна, б.7 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.114 (2 м/п) – заміна на с-мі водовідведення;

пр. М.Лушпи, б.15, б.29; вул. Харківська, б.26/1; вул. Г.Крут, б.6;                             вул. Прокоф`єва, б.24; вул. Заливна, б.15 – обстеження мереж  ГВП/ХВП для проведення рем. робіт;

вул. Г.Крут, б.12; вул. Харківська, б. 23 – відновлено ел.енергію;

пр. М.Лушпи, б. 47; вул. Г.Кондратьєва, б.114; вул. Г.Крут, б.26;
вул. Харківська, б.1/1 – відновлення ком. ел. енергії;

пр. М.Лушпи, б. 43/1 (66 м²); вул. Інтернаціоналістів, б. 4 (70,9 м²) – поточний ремонт покрівлі;

вул. Прокоф`єва, б.24б (43 п.м); пр. М.Лушпи, б. 23 (42 п.м.) – ремонт стиків панелей;

вул. Г.Крут, б.20, б.18, б.16, б.10 частково – покіс прибудинкової території.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.