Оперативний звіт по виконаних роботах за 16.08.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 20 – завершено роботи  з  часткового  ремонту покрівлі;

вул. Садова, 53 – завершено роботи з часткового  ремонту  покрівлі;

вул. Шевченка, 2 – розпочато роботи з часткового ремонту стиків стінових панелей;

вул. Білопільський шлях, 53 – розпочато роботи з часткового ремонту козирків;

вул. Іллінська, 12 – проведено обстеження покрівлі;

вул. Я.Мудрого, 52 – проведено обстеження покрівлі;

вул. Іллінська, 51/г – проведено обстеження покрівлі;

вул. В. Чорновола, 78 – виконано зняття цегляної кладки при вході в під’їзд;

вул. Засумська, 5 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 3/1 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

пер. Гетьманський, 14 – надано консультацію мешканцю щодо відсутності холодного/гарячого водопостачання в квартирі;

вул. Іллінська, 51/Г – надано консультацію мешканцю щодо відсутності холодного/гарячого водопостачання в квартирі;

вул. Нахімова, 21 – відновлено гаряче водопостачання в квартирі мешканця (видалено повітря з мережі);

вул. Засумська, 12/Г – виконано відключення/ включення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі мешканця;

вул. Данила Галицького, 35 – виконано відключення/ включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі мешканця;

вул. Засумська, 12/А – виконано відключення/ включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі мешканця;

вул. Котляревського, 2/6- проведено викошування трави на прибудинковій території;

вул. Котляревського, 2/7 – проведено викошування трави на прибудинковій території;

вул. Котляревського, 2/8 – проведено викошування трави на прибудинковій території;

вул. Котляревського, 2/9 – проведено викошування трави на прибудинковій території.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 12/1 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

пр-т. Т. Шевченка, 1 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. 2-га Залізнична, 22/А – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання;

пл. Горького, 5 – виконано роботи по заміні ділянки трубопроводу гарячого водопостачання;

вул. Горького, 36 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Привокзальна, 18 – проведено обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Троїцька, 26 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Супруна, 12 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Бельгійська, 19 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Новомістенська, 37 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі на кухні;

вул. Бельгійська, 34 – проведено обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 28 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Новомістенська, 37 – виконано роботи по встановленню хомута на трубопровід холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 66, кв.*; вул. Героїв Крут, 74/а, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 40, кв.*;
вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 54, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 64, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. І.Сірка, 15, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 36, кв.* – ремонт зливного бачку;

вул. Героїв Крут, 74/а, кв.* – ремонт дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 76, кв.*; вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, кв.***;                                  вул. Л. Бикова, 2/1, кв.*** – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Праці, 30, кв.***; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Н.Холодногірська, 8, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***;                              вул. Н.Холодногірська, 10, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.***                            вул. Холодногірська, 45, кв.*** – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 5 під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи мережі каналізації;

вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 7, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Реміснича, 21, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;  вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;
вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б.1/1; просп. М.Лушпи, б.31; вул. Заливна, б.31  – прочищення к/з системи;

вул. Г.Кондратьєва, б.114 (2 м/п) – заміна на с-мі водовідведення;

пр. М.Лушпи, б.43/2, б.23; вул. Прокоф`єва, 32/А; вул. Харківська, б.7, б.25; пр. М. Лушпи, б.23, б.15; вул. Сірка, б.18 – відключення та відновлення ГВП/ХВП для проведення рем. робіт;

вул. Харківська, б.1/1, б.8, б.26/1 – відновлено ел.енергію;

вул. Харківська, б.23/1, б.1/1 – відновлення ком. ел. енергії;

вул. Г.Кондратьєва, б.160/140 (204 м²); вул. Харківська, б.14 (140 м²) – поточний ремонт покрівлі;

вул. Левітана, б.5  – 10  п.м; вул. Сірка, б.18 – 360  п.м.; просп. М.Лушпи, б.49 – 71 п.м. – ремонт стиків панелей;

вул. Заливна, б.31 – дератизація підвальних приміщень;

пр. М.Лушпи, б. 9, б.15, б.23; вул. Заливна, б.7; вул. Прокоф`єва, б.2, б.4, б.6, б.8, б.10 – покіс прибудинкової території.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19/2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено обстеження причин протікання  каналізаційної мережі на прибудинковій території;

вул. Богуна, буд.8; вул. СКД, буд.6; вул. Прокоф'єва, буд.29/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд.4; вул. Н. Сироватська, буд.52 – виконано роботи по дезинфекції підвального приміщення;

вул. Богуна, буд.2/1 – виконано роботи позачерговому прибиранню прибудинкової території;

вул. Охтирська, буд. 27 – проведено обстеження причин відсутності ХВП;

вул. Харківська, буд.40/1 – проведено заміну запірної арматури мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд.14 – проведено обстеження причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд.12 – проведено обстеження причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.38; вул. СКД, буд. 9 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 103, 125, 127, 129; вул. Р. Атаманюка, б. 21, 59 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 43 (ІІІ під.) – проведені роботи по ремонту машинного приміщення в житловому будинку;

пр. Курський, б. 43 (ІІ під.) – розпочаті роботи по ремонту машинного приміщення в житловому будинку;

пр. Курський, б. 125 – продовжуються роботи по ремонту оголовків в житловому будинку;

пр. Курський, б. 43 (І, ІІІ під.) – проведені роботи по склінню вікон в машприміщенні житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 43 (ІІІ під.) – проведені роботи по склінню вікон на сходовій клітині житлового будинку;

пров. Л. Українки, б. 2а; вул. Р. Атаманюка, б. 31 (частково) – проведені роботи по покосу прибудинкової території житлового будинку;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 129, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання  в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Встановили хомут на трубопроводі, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – проведена заміна автомату в електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 14, кв. №* - проведена заміна запобіжника в електрощитку, освітлення відновлено.

пр. Курський, б. 39, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 133, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).