**Оперативний звіт по виконаних роботах за 13.09.2018**

**«КК «Коменерго-Суми»**

Вул. В. Чорновола, 78 – в роботі фарбування лавок біля під’їздів ;

вул. Іллінська, 12 – закріплення рулонного покриття;

вул. Котляревського, 1/1, 2/2 А, 2/7 – проведено обстеження козирків, які знаходяться в аварійному стані та підлягають демонтажу;

вул. Борців Революції, 2 – обстеження входу в підвальне приміщення;

вул. Нахімова, 19 – проведено обстеження дворової каналізації спільно з КП «Міськводокан»;

вул. Засумська, 12 а – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 23 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12 – усунено протікання мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 40 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/3 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Білопільський Шлях, 59 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Героїв Чорнобиля, 1 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

прт. Шевченка, 10 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до
КП «Міськводоканал»;

вул. Данила Галицького, 35 – відновлено комунальне освітлення.

Проводиться підготовка житлових будинків до опалювального періода.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ТОВ «КК «Сумитехнобудсервіс»**

Вул. Харківська, буд.58В; вул. Глінки, буд.1; вул. Миру, буд.32;
вул. Охтирська, буд.19/2; просп. М. Лушпи, буд.10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р. Корсакова, буд.3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд.8 – проведено обстеження косметичного стану газових комунікацій;

вул. І. Сірка, буд.27 – проведено обстеження роботи каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд.31 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Миру, буд.32 – проведено обстеження причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.44 – проведено обстеження причин протікання запірної арматури мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.41; вул. Харківська, буд.43; вул. Харківська,
буд.44 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.12; вул. Гайдара, буд.14; вул. І. Сірка, буд.27;
вул. Харківська, буд.44 – проведено обстеження та усунення причин відсутності освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Вул. Г.Крут б.18; просп. М.Лушпи б. 9, 31; вул. Гамалія б.17 – прочищення к/з системи;

вул. Харківська б.62 – відновлено ел. енергію;

вул. Г.Крут б.6; вул. Харківська б.26/1, 23/1, 9; вул. Г.Крут б.26;
вул. Прокоф`єва б.36 – відновлення ком. ел. енергії;

вул. І.Сірка б.37; просп. М.Лушпи б.49 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Харківська б.8 – 50 м.п. – ізоляція труб опалення;

вул. Шишкарівська б.15 – 49 м.п. – ремонт к/з системи;

вул. І.Сірка б.35 – 2 шт. – заміна кранів системи опалення;

вул. Г.Кондратьєва б.181, б.183, 185; вул. Лебединська б.6 – повністю – покос прибудинкової території;

просп. М.Лушпи б.29 – передано на прочистку до
КП «Міськводоканал» – обстеження дворової каналізації;

вул. Заливна б.13А; просп. М.Лушпи б.43/2; вул. Г.Крут б.18;
просп. М.Лушпи б.7; вул. Харківська б.25; вул. Г.Крут б.4 – відключення ХВП/ГВП та відновлення водопостачання для проведення рем. робіт;

вул. Харківська б.25 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку;

вул. З.Космодем`янської б.8; вул. Петропавлівська б.60; вул. Гагаріна б.16; вул. Петропавлівська б.117 – ремонт під`їзду;

вул. Прокоф`єва б.30; вул. Петропавлівська б.117 – ремонт входу в під`їзд;

вул. Космодем`янської б.2-154, 45 м2; вул. Г.Крут б.16 – 212,86 м2; просп. М.Лушпи б.39 – 424,57 м2; просп. М.Лушпи б.31 – 430,43 м2 – ремонт покрівлі;

просп. М.Лушпи б.39 (5, 6); вул. Петропавлівська б.117 – ремонт козирка входу в під`їзд;

вул. Петропавлівська б.107; вул. О.Олеся б.6; пров. Пляжний б.8;
вул. Соборна б.32 – ремонт цоколю.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Вул. Ковпака, б. 15; пр. Курський, б. 43, 55, 115, 103/1;
вул. Р. Атаманюка, б. 24; вул. Л. Українки, б. 4, 25 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 14 – проводяться роботи по ремонту оголовків в житловому будинку;

пров. Л. Українки, б. 3 – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 115, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №\* – при обстеженні виявлено протікання рушникосушарки в ванній. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, гаряче водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 103/1, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 9-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 103/1, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 43, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 55, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 24, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №\* – проведена заміна лампочки в 2-му блоці на 9-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 15, кв. №\* – проведена заміна лампочки при вході в 2-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №\* – проведена заміна 2-й лампочок в 6-му під’їзді на 1-му та 4-му поверхах, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»**

Пр-т. Т. Шевченка, 18 – виконано обстеження дворової каналізації;

вул. Супруна, 3/1 – ліквідовано протікання трубопроводу в квартирі

пр-т. Т. Шевченка, 8 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Горького, 34, виконано роботи з відновлення комунального електропостачання в під’їзді;

вул. Привокзальна, 35 – виконано роботи з відновлення комунального електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, 28/1 – виконано роботи з відновлення комунального електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, 5а – виконано роботи з відновлення комунального електропостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи з відновлення комунального електропостачання в під’їзді;

вул. Новомістенська, 4 – виконано роботи з відновлення комунального електропостачання в під’їзді;

вул. Леваневського, 22, 26 – виконано роботи з покосу трави на прибудинковій території;

вул. Леваневського, 26 – продовжуються ремонтні роботи по закриттю продухів на технічному поверсі;

вул. Привокзальна, 11 – виконуються ремонтні роботи конструктивних елементів будинку;

вул. Горького, 39 – виконано роботи з обстеження дворової каналізації;

вул. Горького, 49 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізаційної мережі;

пл. Горького, 5 – виконано роботи по прочищенню трубопроводу каналізації в квартирі.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Вул. Праці, 39, під’їзд 6; вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 3 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 51, кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 12/2, кв.\*\*\* – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Металургів, 14, кв.\*\*\* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 10, кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 12/2, кв.\*\*\* – відновлення холодного водопостачання;

вул. І.Виговського, 6; вул. Реміснича, 15; вул. Реміснича, 12/2 – відновлення гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 16, кв.\*\*\*; вул. Металургів, 17, кв.\*\*\*;
вул. Металургів, 5, кв.\*\*\*; вул. Металургів, 14, кв\*\*\* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 9, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Реміснича, 21, під’їзд 1;
вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 3 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**ПРБП «Рембуд»**

Вул. Героїв Крут, 54, кв.\* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 50, кв.\* – ремонт унітазу;

вул. Героїв Крут, 72, кв.\* – заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 76, кв.\*; вул. Інтернаціоналістів, 63б, кв.\* – прочищення каналізаційної системи.