Оперативний звіт по виконаних роботах за 11.01.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Д.Галицького, 53 – продовження робіт з ремонту під’їзду №4;

вул. Іллінська, 35 – продовження робіт з ремонту під’їзду №2;

вул. Роменська, 89; вул. Котляревського, 2/9  – проведено огляд під’їздів для встановлення необхідності ремонту та подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Котляревського, 2/9 – проведено обстеження покрівлі для встановлення причин протікання;

вул. Декабристів, 78 – проведено огляд трубопроводів ливневої мережі каналізації для встановлення необхідності ремонту та подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Білопільський Шлях, 61, 59, 53, 41, 38, 37, 23 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинків;

вул. Іллінська, 12; вул. Засумська, 12/Г – виконано відновлення циркуляції системи гарячого водопостачання ( видалено повітря з системи);

вул. Котляревського, 3/1; вул. Я.Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньобудинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через забиті дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до              КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 49; вул. Л.Бикова, 1; вул. В.Чорновола, 78 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Котляревського, 2/9 – виконано частковий ремонт електрощитка (відновлено контакти);

вул. Котляревського, 2/2а – відновлено освітлення в квартирі (відновлено контакти);

вул. Першотравнева, 31 – відновлено освітлення ( заміна запобіжника).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 50, 2-й під’їзд – зачеканка раструба;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.* – прочищення трубопроводу водопостачання;

вул. Героїв Крут, 84/б, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.* – заміна ділянки трубопроводу;

вул. Героїв Крут, 52, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*; вул. Героїв Крут, 82, кв.*; вул. Героїв Крут, 76, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3; вул. І. Виговського, 6,під’їзд 1; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 6 – виконано зварювальні роботи;

вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 6; вул. Реміснича, 21, кв.* – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 33/1, кв.*; вул. Металургів, 26, кв.* – відновлення мережі опалення;

вул. Н. Холодногірська, 10, кв.*; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 4, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5;                            вул. Металургів, 75, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, 23 – виконані роботи по ремонту циркуляційного насосу;

вул. Супруна, 24 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу (стояк кв. № 1);

вул. Леваневського, 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу (кв. № 15);

вул. Горького, 38 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу (підвальне приміщення);

вул. Горького, 39 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу (підвальне приміщення);

вул. Привокзальна, 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Супруна, 22 – виконані роботи по встановленню по поверхового лічильника електроенергії;

вул. Бельгійська, 22 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Гамалія, б.22; вул. Шишкарівська, б.15; вул. Харківська, б.6/1; вул. Гамалія, б.36 корпус 1; вул. Харківська, б.23/1; вул. Петропавлівська, б.76; вул. Харківська, б.6/1; вул. Малиновського, б.2; вул. Прокоф`єва, б.30;пр-т. Даргомижського, б.10; вул. Заливна, б.27; вул. Г.Кондратьєва, б.143, б.38, б.6; пров. 9 Травня, б. 4 – прочищення каналізації;

вул. Заливна, б.13; вул. Кузнечна, б.5; вул. Даргомижського, б.1;
пр-т. М.Лушпи, б.7; вул. Г.Кондратьєва, б.148; вул. І.Сірка, б.18;
пр-т. Огарьова, б.3 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Заливна, б.31 – відключення ХВП/ГВП для проведення ремонту;

вул. І.Сірка, б.18; вул. Харківська, б.1,8 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. І.Сірка, б. 35; вул. Заливна, б.31 – відновлення опалення;

пр-т. М.Лушпи, б.15; вул. Прокоф`єва, б.30; вул. Харківська, б.22/1;
вул. Харківська, б.1, 23/1, 8/2 – ремонт комунального освітлення в підвальному приміщенні;

вул. Г.Кондратьєва, б.6 – усунено протікання радіатора;

вул. Кондратьєва, б.185 – усунено протікання на с-мі ХВП;

вул. Харківська, б.7 – усунено протікання на с-ми ХВП;

вул. Воскресенська, б.15; пр. 9 Травня, б.8; вул. Кооперативна, б.4, 6; вул. О. Олеся, б.2; вул. Петропавлівська, б.127; вул. Покровська, б.14 – вивіз гілля та сміття.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/В – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд. 7 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/Г – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Миру, буд. 5 (нежитлове приміщення) – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. Н.Сироватська, буд. 62 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р.Корсакова, буд. 4 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено обстеження та усунено протікання запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 38 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП;

вул. Паркова, буд. 1 (нежитлове приміщення) – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 5 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника,проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 41 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. І.Сірка, буд. 23 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведено обстеження  та усунено протікання рушникосушки в санвузлі квартири заявника,проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. СКД, буд. 20 – проведено обстеження  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 30/2 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні,проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі ХВП;

вул. 2-га Староріченська, буд. 6 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника,проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. К.Зеленко, буд. 14 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 31 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. І.Сірка, буд. 25 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 43 –проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пр. М.Лушпи, буд. 20/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

пр. М.Лушпи, буд. 14 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. Серпнева, буд. 5 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення біля під’їзду;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 25/1; вул. СКД, буд. 21 – проведені ремонтні роботи виходу на дах.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 33, 39, 53, 125,135; вул. Ковпака, б.55;
вул. Р. Атаманюка,б.25; вул. Ген. Чибісова, б. 11/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 123 (ІІI під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 55 – визначення об’ємів робіт по закриттю продухів в підвальному приміщенні по житловому будинку;

пр. Курський, б. 125, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в загальному сан.вузлі 1-го поверху. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан.вузлі та ванній в квартирі 1- го поверху – проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

пр. Курський, б. 135, кв.* – при обстеженні виявлено течію трубопроводу холодного водопостачання в квартирі. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто.

пр. Курський, б. 53, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

пр. Курський, б. 33, кв.* – при обстеженні виявлено течію корінного крана на трубопроводі гарячого водопостачання. Перекрили водопостачання в підвальному приміщенні на будинок. Проведені роботи по заміні корінного крана, протікання усунуто. Гаряче водопостачання в будинку відновлено.

вул. Ген. Чибісова, б. 11/1, кв.* – при обстеженні виявлено затоплення к/з стоками підвальне приміщення будинку. Ведуться роботи по відкачці к/з стоків з підвалу 1 та 2 під’їздів.

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено течію опалювальної системи в підвальному приміщенні. Відключено опалення на будинок, проведені зварювальні роботи, течію усунуто. 16:00 опалення в житловому будинку відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв.* – при обстеженні виявлено течію на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Відключено опалення в житлових будинках ЦТП № 2;

вул. Р.Атаманюка, б. 23,25,27,29,31 – проведені сумісні ремонтні роботи з ТОВ «Сумитеплоенерго», течію усунуто. Опалення в житлових будинках по ЦТП № 2 відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Г. Чибісова, б. 16-Б, кв.* – відновлено контакт в електрощитовій будинку, комунальне освітлення в 1, 2 та 3 під’їздах відновлено.

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено.

вул. Новорічна, б. 3, кв. №* – встановили лампочку в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

пр. Курський, б. 103, кв.* – встановили лампочку в 1-му під’їзді на 8-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

пр. Курський, б. 103/1, кв.* – встановили лампочку в 1-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: (згідно графіка).

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).