Оперативний звіт по виконаних роботах за 17.01.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Шкільна, 5/А – завершено роботи з ремонту під’їзду;

вул. Пушкіна, 53 – продовження робіт з ремонту під’їзду №6;

вул. Роменська, 89 – розпочато роботи з ремонту під’їзду №3;

вул. Котляревського, 2/2, 3/1 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. В.Чорновола, 78 – виконано частковий ремонт мережі ливневої каналізації ( подовження водостічних  трубопроводів);

вул. Садова, 32 – виконано усунення протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні (виконано зварювальні роботи);

вул. Д.Галицького, 53 – виконано прочищення мережі каналізації у квартирі;

вул. Шевченка, 2 – виконано огляд та перевірка підключення ел. автомату до квартири, надано консультації мешканцям.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

ПРБП «Рембуд»

Пр. М.Лушпи, 24, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 78, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; пр. М.Лушпи, 32, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 78, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 70/б, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.* – обстеження підвальних приміщень;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.* – прочищення трубопроводу водопостачання;

пр. М.Лушпи, 24, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – встановлення хомута;

пр. М.Лушпи, 26, кв.*; вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 62/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 31, під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 15, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Н.Холодногірська, 8, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 77, кв.*; вул. Н.Холодногірська, 10, кв.* – прочищення каналізації;

вул. Лермонтова, 1, кв.* – відновлення мережі опалення;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 6, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;                             вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1;                                  вул. Бикова, 2/1, під’їзд 5 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК»ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 34 – виконані сумісно з КП «Міськводоканал» роботи по заміні вентеля на засувці трубопроводу холодного водопостачання, протікання усунуто;

вул. Привокзальна, 35/Б – виконані роботи по обстеженню системи опалення в кв.*;

вул. Супруна, 14 – виконані роботи по заміні ділянки трубопроводу холодного водопостачання, протікання усунуто;

вул. Супруна, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 43, 45 – забита дворова каналізація, передано до                               КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, 14 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення (2 поверх);

вул. Леваневського, 14 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення (2 під`їзд, 13 поверх);

вул. Леваневського, 14 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення (1 під`їзд, 4 поверх);

вул. Новомістенська, 33– виконані роботи по обстеженню каналізаційної системи по стояку (необхідно доступ до ревізії каналізаційного стояка в                      кв.*, надано припис);

вул. Бельгійська, 2 – виконані роботи по відновленню електропостачання до кв.*;

пр-т. Шевченка, 8 – виконані роботи по обстеженню опалення по стояку квартир рушниковисушувача  в кв.*;

вул. Бельгійська, 12 – виконані роботи по відновленню опалення (зварювальні роботи в кв.*);

вул. Горького, 39 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу (2 під`їзд);

пл. Горького, 5 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Леваневського, 28 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу.

Прибирання прибудинкової території згідно графіка.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Петропавлівська, б.76; вул. Шишкарівська, б.11; вул. Соборна, б.38; вул. Г.Кондратьєва, б.211/1; вул. Перекопська, б.16 – прочищення каналізації;

вул. Гамалія, б.19, б.21; вул. Г.Кондратьєва, б.189; вул. Прокоф’єва, б.24, б.31 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Харківська, б.1, б.9, б.3, б.25; вул. І.Сірка, б.2; вул. Прокоф’єва, б.32/а; вул. Заливна, б.31 – обстеження циркуляції на мережі опалення;

вул. Г.Кондратьєва, б.145 (1шт.); вул. Перекопська, б.16 (1шт.) – заміна запірної арматури на с-ми ХВП;

вул. Сірка, б.18 (4 шт.) – заміна запірної арматури на с-ми ГВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.118, б.18, б.35; вул. Харківська, б.1, б.23; вул. Заливна, б.1; пр. Лушпи, б.23 – ремонт комунального освітлення;

вул. О.Олеся, б.1; вул. Шишкарівська, б.11; вул. Харківська, б.1/1 – ремонт в електрощитовій;

пр. Лушпи, б.29; вул. Заливна, б.27; пр. М.Лушпи, б.9 – встановлення та ремонт продухів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 8 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Джерельна, буд. 14 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Паркова, буд. 1 (нежитлове приміщення) – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р.Корсакова, буд. 4 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд. 8 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд.24 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

Вул. Миру, буд. 5 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Миру, буд. 32 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 52 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 114 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд. 15 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 31 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведено обстеження  та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в місці загального користування;

вул. Прокоф’єва, буд. 25 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 6 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 30/2 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні, проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 46 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Харківська, буд. 54/1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 21 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Р.Корсакова, буд. 3 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 8 – виконано скління в під’їзді;

вул. Р.Корсакова, буд. 8, під. №4 – проведені ремонтні роботи входу в підвальне приміщення.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 39, 131; вул. Ковпака, б.11, 13, 55; вул. Р. Атаманюка,б.41,69; вул. Л. Українки, б. 4/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 123 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 131, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 1- го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 11, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення  відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв.* – увімкнули автомат в ел/щитку, освітлення відновлено.

пр. Курський, б. 43, кв.* – встановили лампочку в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно з графіком.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).