Оперативний звіт по виконаних роботах за 22.01.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна, 53 – продовження робіт з ремонту під’їзду №6;

вул. Роменська, 89 – продовження робіт з ремонту під’їзду №3;

вул. Набережна р. Стрілка, 32, 34; вул. Героїв Чорнобиля, 3;                                  вул. Я.Мудрого, 15; вул. Б.Шлях, 3, 5, 9; вул. Котляревського, 2/2 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів;

вул. Котляревського, 1/1; вул. Робітнича, 67; вул. Іллінська, 35;                           вул. Д.Галицького, 35; вул. Котляревського, 2/5; вул. Роменська, 100 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/5 – виконано усунення протікання мережі гарячого водопостачання у тепловому пункті;

вул. Праці, 31; вул. Першотравнева, 33 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 12 – виконано роботи з відновлення освітлення у під’їзді №1 – замінено автомат.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно з затвердженими графіками прибирання.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 66, кв.*; вул. Героїв Крут, 54, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 44, кв.* –відновлення опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

пр. М.Лушпи, 40, кв.*; вул. Героїв Крут, 40, кв.* – ремонт кульового крану;

вул. Героїв Крут, 72, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.* – прочищення труб гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 44, кв.*; вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 68/б, кв.* – обстеження підвальних приміщень;

вул. Героїв Крут, 52, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 40, кв.*; вул. Героїв Крут, 54, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 76, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Праці, 28, під’їзд 1; вул. Металургів, 9, під’їзд 2; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 8; вул. Металургів, 2 – прочищення каналізації;

вул. Реміснича,15, кв.* –проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 2; вул. Металургів, 24, під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи холодного водопостачання;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 2 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 17, кв.* – відновлення мережі опалення;

вул. Реміснича, 35, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Праці, 26, під’їзд 5 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 6, кв.*; вул. Лермонтова, 1, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1; вул. Реміснича,25, під’їзд 4 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, 2 – виконані ремонтні роботи по відновленню опалення (протікання усунуто кв.*);

вул. Троїцька, 29 – виконані роботи по усуненню протікання в підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, 34 – виконані ремонтні роботи по відновленню опалення (протікання усунуто рушникопідсушувача в кв. *);

пл. Горького, 5 – виконані ремонтні роботи по відновленню гарячого водопостачання (протікання усунуто в підвальному приміщенні);

пров. З.Красовицького, 5 – виконані ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Троїцька, 18 – виконані ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення (заміна вимикача);

вул. Рибалко, 6 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення (заміна ділянки проводу в 3 під`їзді);

вул. Рибалко, 8 – виконані ремонтні роботи по відновленню комунального освітлення (заміна патрона 4 під`їзд);

вул. Новомістенська, 37 – виконані ремонтні роботи по відновленню освітлення до квартири (ремонт по поверхового лічильника);

вул. Новомістенська, 28 – виконані ремонтні роботи по відновленню освітлення до квартири;

вул. Горького, 36 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 35 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 2 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

пр-т. Шевченка, 23,8, вул. Бельгійська, 34 – забита дворова каналізація, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, 32/1 – переведений годинник на таймері насоса.

Прибирання прибудинкової території згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва, б.154; вул. Гамалія, б.22; вул. О.Береста, б.3 – прочищення каналізації;

вул. Гамалія, б.1; вул. Даргомижського, б.1 – ревізія та ремонт міжповерхового щитка будинку;

вул. Г.Крут, б.26; вул. Прокоф’єва, б.24/б; пр. М. Лушпи, б.29, б.31; вул. Заливна, б.13 – обстеження циркуляції на мережі опалення;

вул. Петропавлівська, б.127 – відновлення циркуляції на мережі ГВП;

вул. Г. Кондратьєва, б.144 (2 шт.) – заміна запірної арматури на мережі опалення;

вул. Харківська, б.26/1 (2 шт.) – заміна запірної арматури на с-мі ГВП;

вул. Харківська, б.26/1 (3 п.м.) – заміна ділянки на мережі ГВП;

вул. Г. Кондратьєва, б.189 (2 шт.) – встановлення хомутів на мережі ХВП;

вул. Заливна, б.13; вул. Г. Кондратьєва, б.165/10, б.145, б.18; вул. Кузнечна, б.18; вул. Харківська, б.22/1, б.28/1 – ремонт комунального освітлення;

вул. Г. Кондратьєва, б.6, б.10; вул. Шишкарівська, б.11 – ремонт в електрощитовій;

вул. Заливна, б.27 (2шт.); пр. М.Лушпи, б.29 (1шт.) – ремонт продухів;

вул. Заливна, б.7 (1кв.м.) – скління сходових клітин;

вул. Заливна, б.7 – ремонт дверей в машинне приміщення;

вул. Г. Кондратьєва, 165/135; вул. Харківська, б.6/2 – ремонт дверей в підвальне приміщення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Борова, буд. 47 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. М.Вовчок, буд. 3 – проведено обстеження  прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 58/В – проведено обстеження  прибудинкової території;

вул. Р.Корсакова, буд. 24 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 19/2 – проведено обстеження та усунено протікання запірної арматури трубопроводу мережі ХВП та ГВП в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 65 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 54 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд. 5 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд. 52 – проведено обстеження трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника, проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 27 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 43 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 39 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 31 – проведено обстеження  та усунено протікання запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд. 29 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

пр. М.Лушпи, буд. 20 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – проведено обстеження та усунено протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд. 19 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 19 – проведено обстеження  прибудинкової території;

вул. Харківська, буд. 30/2 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 70/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 12 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП;

пл. Пришибська, буд. 15/1 – виконана прочистка каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 40 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження  та налагоджено роботу трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження та усунено протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Сергія Табали (Сєвєра), буд. 30 – проведено обстеження та налагоджено роботу трубопроводу мережі ГВП, проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації, проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 20 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 40 – проведено обстеження  трубопроводу мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 62 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 42 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 19 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Паркова, буд. 1 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 54 – проведені ремонтні роботи електромережі по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкової території в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 33, 39, 43; вул. Ковпака, б.11, 41, 55; вул. Р. Атаманюка, б. 69 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 115 (І під.) –проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 115 (І під.) – проведені роботи по склінню вікон в загальному приміщенні житлового будинку;

пр. Курський, б. 53 (І під.) – проведені роботи по встановленню дверей входу в підвал в житловому будинку;

вул. Л. Українки, б. 4 – проведено обстеження та визначено об’єми необхідних робіт по закриттю продухів в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення по стояку відновлено;

пр. Курський, б. 33, кв.* – при обстеженні виявлено течію стояку гарячого водопостачання в кухні. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на мережі теплопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені ремонтні  роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, течію усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу. Перекрито гаряче водопостачання на стояк, заявник виконує ремонтні роботи самостійно, по завершенню робіт водопостачання було відновлено;

пр. Курський, б. 43, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 11, кв.*– стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Б. Гмирі, б. 7/А, кв.*– проведені роботи по заміні запобіжника в ел/щитку та увімкнули автомат, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій згідно з графіком.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).