Оперативний звіт за 10.10.2018 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Шевченка, 2- розпочато ремонт покрівлі;

вул. Засумська, 16/5 - відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5 ;

вул. Іллінська, 10 - проведено плановий огляд ліфта у під’їзді №3;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу ліфта;

вул. Набережна р. Стрілка, 24 -  прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/Г - прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 - прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 50 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                  КП «Міськводоканал»;

вул. Роменська, 88 - відновлено освітлення в квартирі мешканця;

вул. Іллінська, 12 - відновлено освітлення в квартирі мешканця.

Проводиться підготовка житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Л .Бикова, 6,кв.***; вул. Холодногірська,  30/1,кв.***; вул. Лермонтова,1, кв.*** – прочищення каналізації;

вул. Металургів,24,кв.***; вул. Металургів,14,кв.***; вул. Реміснича,25, кв.*** – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 1-3 – проведені  ремонтні  роботи опалення;

вул. Холодногірська,30/1,кв.*** – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича,25, під’їзд 1-4 – проведені  ремонтні  роботи гарячого  водопостачання;

вул. Металургів,24, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів,14, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 64, кв.*,   вул. І.Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 68б, кв.*, пр. М.Лушпи, 38, кв.* – прочищення каналізаційної системи.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, 6 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення;

вул. Горького, 23/2 – ліквідовано протікання рушниковисушувача в квартирі;

вул. Новомістенська, 25 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 18 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 34 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 14 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання;

пров. З.Красовицького, 9 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 31 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. привокзальна, 35 – обстежено трубопровід каналізаційної мережі в будинку;

вул. територія ЧРЗ, – обстежено трубопровід холодного водопостачання в будинку;

вул. Бельгійська, 12 – відновлено комунальне електропостачання на першому поверсі будинку;

вул. Супруна, 32/1 – виконано ревізію поверхового щита;

вул. Рибалка, 1 – виконано обстеження протікання радіатора в квартирі.

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіку.

Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд.19/2, вул. І. Сірка, буд.15, просп. М. Лушпи, буд.10,

вул. СКД, буд.10, вул. С. Табали, буд.70/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.44 – виконано роботи по ремонту та прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.30/2, вул. СКД, буд.38 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд.12, вул. І. Сірка, буд.19, вул. І. Сірка, буд.31,

вул. Харківська, буд.54, вул. Харківська, буд.41 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. СКД, буд.38 – проведено обстеження причин відсутності ХВП в квартирі заявника;

вул. Прокоф'єва, буд.31, вул. К. Зеленко, буд.14 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул.  Харківська, буд.54 – проведено обстеження усунено протікання  мережі опалення в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд.30, вул. Харківська, буд.42, вул. СКД, буд.6, вул. М. Вовчок, буд.5, вул. Харківська, буд.43, вул. Миру, буд.5, вул. СКД, буд.12 – проведено обстеження та усунення причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.43 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 47, 51, 55, 123; вул. Р. Атаманюка, б. 24, 29; вул. Новорічна, б. 7; вул. Ковпака, б. 13 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 33 (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 24 – проведений частковий ремонт шиферної покрівлі в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 14 (праве крило) – визначення обсягів необхідних робіт та підготовка матеріалів для закриття продухів на технічному поверсі в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 24, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на каналізаційному стояку в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по частковій заміні трубопроводу, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Новорічна, б. 7, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 123, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

пр. Курський, б. 103/1, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок в 9-му під’їзді при вході в під’їзд та на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – відновлено контакт в розподільчій коробці в підвальному приміщенні, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій:згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна б.7,13,15; вул. Харківська б. 23/1, пр. М.Лушпи б.9,б.43/2; вул. Г.Крут б.4,  вул. Даргомижського б.1, вул. Огарьова б.4, вул. Заливна б.13, б.15, вул. Г.Кондратьєва б.122; вул. Прокоф`єва б.24/Б, вул. О.Аніщенко б.2, вул. І.Сірка б. 37 – прочищення каналізації;

пр. М.Лушпи б.43/2-1 м/п, вул. Заливна б.13- 1 м/п –заміна с-ми ХВП;

вул. Прокоф`єва б.24б – 1шт – заміна крану на с-мі ХВП;

вул. І.Сірка б.18, пр. М.Лушпи б.7 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Прокоф`єва б.30, вул. Петропавлівська б.76, вул. О.Олеся б.5, вул. О.Береста б.5, вул. Харківська б.22/1, пр. М.Лушпи б.43/2 – відновлено ел.енергію;

вул. Прокоф`єва б.22, пр. М.Лушпи б.9,7; вул. Заливна б.13,15 – відновлення ком.ел. енергії;

вул. О.Олеся б. 5, 1, 2, 4; вул. Г.Кондратьєва б.6,8; пров. 9 Травня б.8-6 м/куб – вивіз листя;

пров. 2-й Продольний б.5 – забита дворова к/з, передано до                                     КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.