Оперативний звіт по виконаних роботах за 12 – 14.10.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Шевченка, 2 – завершено роботи з часткового ремонту покрівлі;

вул. Іллінська, 10 – проведено ремонт під’їзду № 2;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 6;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу ліфта;

вул. Данила Галицького, 69 – замінено випуск каналізації біля                      під’їзду № 4;

вул. 5 Продольна, 77 – замінено систему опалення в підвальному приміщенні;

вул. Нижньосироватська, 67 – проведено заміну засувок і мережу опалення в житловому будинку;

вул. Набережна р. Стрілка, 24 – проведено часткову заміну мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 20; вул. Нахімова, 36; вул. В’ячеслава Чорновола, 78; вул. Іллінська, 49; вул. Данила Галицького, 65, 69 –  заповнено мережу опалення в житлових будинках;

вул. Білопільський шлях, 61 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Данила Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Косівщінська, 79 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 89 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Нахімова, 36 – усунено протікання опалення в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 38 – усунено протікання радіатора в квартирі мешканця;

вул. Іллінська, 35 – усунено протікання радіатора в квартирі мешканця;

вул. Іллінська, 10 – усунено протікання гарячого водопостачання в квартирі мешканця;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено холодне водопостачання в квартирі мешканця;

вул. Пушкіна, 20 – відновлена циркуляція гарячого водопостачання в квартирі мешканця;

вул. Засумська,12 Г – надано консультацію мешканцю, щодо відсутності гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено освітлення в квартирі мешканця;

вул. Герасима Кондратьева, 152 – відновлено освітлення в квартирі мешканця;

пр-т Шевченка, 12 – відновлено освітлення в квартирі мешканця;

вул. Декабристів, 78 – відновлено освітлення в квартирі мешканця;

вул. Робітнича, 84 – відновлено освітлення в квартирі мешканця;

вул. Першотравнева, 31 – відновлено освітлення в квартирі мешканця;

вул. Ярослава Мудрого, 57 – відновлено освітлення в квартирі мешканця

вул. Люблінська, 20 – відновлено освітлення в квартирах мешканців;

вул. Іллінська, 51/Г – відновлено комунальне освітлення;

вул. Люблінська, 20 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Робітнича, 67 – замінено світильники в тамбурі в під’їзді № 1, 3.

Проводиться заповнення мережі опалення в житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Н.Холодногірська, 8, кв.* – прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, кв.* – проведені  ремонтні  роботи мережі  холодного  водопостачання;

вул. Холодногірська, 30/1, кв.* – відновлення холодного  водопостачання;

вул. Холодногірська, 51, кв.*; вул. Металургів, 24, кв.*;                                       вул. Реміснича, 25, кв.*; вул. Лермонтова, 1, кв.*** – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Н.Холодногірська, 10, кв.* – проведені  ремонтні  роботи опалення;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Н.Холодногірська, 10, кв.* – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 15, кв.*; вул. Металургів, 2, кв.*; вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Реміснича, 12/1, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 43 – встановлено хомут на трубопровід опалення;

вул. 2-га Залізнична, 14 – виконано заміну вентиля на трубопроводі опалення;

пл. Горького, 5 – виконано роботи по відновленню циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Леваневського, 28 – виконано роботи по відновленню циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Бельгійська, 19 – встановлено хомут на трубопроводі гарячого водопостачання;

пров. Інститутський, 3 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 25 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, 7 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 28/1 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 11 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 3/1 – виконано заміну лампочки при вході в під’їзд;

вул. Горького, 25 – заміна лампочок в під’їзді;

вул. Супруна, 2 – виконано заміну лампочки та ремонт патрона в під’їзді;

вул. Леваневського, 2 – виконано заміну лампочки та ремонт патрона в під’їзді;

вул. Новомістенська, 31 – виконано заміну лампочки.

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 33, 39, 103, 103/1; вул. Ковпака, б. 41, 55; вул. Л. Українки, б. 6; пров. Л. Українки, б. 2; вул. Новорічна, б. 7;  вул. Р. Атаманюка, б. 31 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 33 (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду житлового будинку;

пр. Курський, б. 33, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пров. Л. Українки, б. 2, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 103, кв.* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Новорічна, б. 7, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 6, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 103/1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено протікання рушникосушарки. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 103/1, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 123, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв.  – проведена заміна лампочок з1-го по 9-й поверхи, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведений ремонт патрону та встановлено лампочку в 2-му під’їзді на 4-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

пр. Курський, б. 45, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – увімкнули автомат в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв.* – увімкнули автомат в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 72, кв.*; вул. І.Сірка, 41, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.*; вул. Героїв Крут, 42, кв.*; вул. Харківська, 24, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 76, кв.*;
вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 36в, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – заміна ділянки каналізаційної мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 54, кв.*;
вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.*;
вул. Героїв Крут, 62, кв.* – прочищення каналізаційної системи.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна б.15, б.13; пр. М.Лушпи б.15, б.47; вул. Г.Крут б.26;
вул. Прокоф`єва б.24/Б, б.30; вул. Харківська б.22/1, б.25, б.6/2,б.1;
вул. І.Сірка б.37, б.2; вул. Г.Кондратьєва б.143; вул. Шишкарівська б.1;
вул. Соборна б.19 – прочищення каналізації;

вул. Прокоф`єва б.36; вул. І.Сірка б.35, б.37; вул. Харківська б.1, б.1/1; б.3; пр. М.Лушпи б.31, б.15; вул. Заливна б.31 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Г.Кондратьєва б.126, б.74, б.50; вул. Прокоф`єва б.36;
вул. Харківська б.14, б.3; вул. Шишкарівська б. 15; вул. Г.Крут б.6;
вул. Заливна б.31 – відновлено ел.енергію;

вул. І.Сірка б.37; вул. Г.Крут б.26 – відновлення ком.ел. енергії;

вул. Харківська б.3 – проведено дератизацію;

вул. Г.Кондратьєва б.134 – забита, передано до КП «Міськводоканал» на прочищення – обстеження дворової каналізації.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд.58/В; вул. Охтирська, буд.27; вул. Охтирська, буд.29; вул. Охтирська, буд.44; вул. Н. Сироватська, буд.37;
вул. Р. Корсакова, буд.30; вул. Р. Корсакова, буд.3; вул. Р. Корсакова, буд.24; вул. 3-й Парковий пр., буд.6; просп. М. Лушпи, буд.10;
вул. Інтернаціоналістів, буд.12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.36 – виконано роботи по ремонту каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. ген. Чеснова, буд.3; вул. С. Табали буд.30; вул. СКД, буд.12;
просп. М. Лушпи, буд.12; вул. Р. Корсакова, буд.24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд.25 – виконано роботи по ремонту мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Н. Сироватська, буд.69; вул. Охтирська, буд.3; вул. 3-й Парковий пр., буд.6; вул. Серпнева, буд.9; вул. СКД, буд.38; вул. Паркова, буд.1;
вул. Прокоф'єва, буд.3; вул. Р. Корсакова, буд.4 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. 3-й Парковий пр., буд.6 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.44 – проведено роботи по ремонту дверей виходу на дах житлового будинку;

вул. Р. Корсакова, буд.4; пров. Іститутський, буд.34 – проведено обстеження причин відсутності ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/Б; вул. Харківська, буд.43; вул. Харківська, буд.54/1; вул. Харківська, буд.54; вул. Харківська, буд.40; вул. І. Сірка, буд.19; вул. І. Сірка, буд.31; вул. Прокоф'єва, буд.29/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. СКД, буд.25 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.25 – проведено обстеження та усунення причин протікання запірної арматури мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.39; вул. Харківська, буд.38; просп. М. Лушпи, буд.10; вул. Охтирська, буд.19/3 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Р. Корсакова, буд.24 – проведено обстеження та усунено протікання  мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд.38 – проведено обстеження причин  протікання  мережі опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.5; вул. СКД, буд.3/3; вул. К. Зеленко, буд.14;
вул. С. Табали, буд.52/А – проведено обстеження причин відсутності ГВП в квартирі заявника;

вул. М. Вовчок, буд.5; вул. Р. Корсакова, буд. 32; вул. Р. Корсакова, буд. 24; вул. Н. Сироватська, буд.52; вул. Паркова, буд.1; вул. Глінки, буд.1; 
вул. Охтирська, буд.27; вул. Харківська, буд.38; вул. Харківська, буд.43;
вул. 3-й Парковий пр., буд.2; просп. М. Лушпи, буд.20 – проведено обстеження та усунення причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.41; вул. Харківська, буд.40/2; 
вул. К. Зеленко, буд.1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд.39 – проведено роботи по обстеженню електромережі заявника на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.