Оперативний звіт по виконаних роботах за 16.10.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Робітнича, 84 – проведено обстеження ДВК за зверненнями мешканців;

вул. Іллінська, 38 – проведено обстеження покрівлі для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Данила Галицького, 34 – проведено обстеження покрівлі та козирків входів до під’їздів  для встановлення необхідності проведення ремонтних робіт;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1, 7;

вул. Леоніда Бикова, 1 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Єнгельса, 8 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Куликівська, 27 – проведено обстеження опалення в підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 84 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/А – відновлена циркуляція гарячого водопостачання в квартирі мешканця;

вул. Робітнича, 67 – надано консультацію мешканцю щодо відсутності гарячого водопостачання;

вул. Котляревського, 2/7 – виконано відключення/ включення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт у квартирі мешканця;

вул. Першотравнева, 26 –відновлено комунальне освітлення;

вул. Котляревського, 2/8 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Садова, 32 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 40 – відновлено освітлення в квартирах мешканців.

Проводиться заповнення мережі опалення в житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*; вул. Праці, 26, кв.*; вул. Реміснича, 25, кв.*;
вул. Лермонтова, 1, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Металургів, 4, під’їзд 5; вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 33/1, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання;

вул. Праці, 26, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи гарячого  водопостачання;

вул. Металургів, 4, кв.*; вул. Реміснича, 6, кв.*; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1-3; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1-2; вул. Металургів, 16, під’їзд 1-4 – проведені  ремонтні  роботи опалення;

вул. Металургів, 4, кв.* – виконано зварювальні роботи;

вул. Праці, 2, кв.*– відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 2, під’їзд 1-4; вул. Металургів, 4, під’їзд 1-8 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 3, 5; вул. Металургів, 16, під’їзд 3 ,4;
вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4; вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.*; пр. М.Лушпи,24, кв.*;
вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; пр. М.Лушпи, 42, кв.*;                                          вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. І.Сірка, 15, кв.* – заміна ділянки мережі водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. Героїв Крут, 72, кв.* – прочищення каналізаційної системи.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 23/1 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 23 (бібліотека) – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 3/1 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Т. Шевченка, 3 – виконано заміну засувки на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 13 – виконано ревізію поверхового щита, заміна лампочок;

вул. Супруна, 9 – виконано заміну лампочки в під’їзді;

вул. Горького, 23/1 – виконано встановлення світильника в під’їзді;

вул. Новомістенська, 24 – виконано заміну лампочки;

вул. Супруна, 32/1 – виконано заміну пальців на насосі;

пл. Горького, 5 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі гарячого водопостачання;

вул. Супруна, 14 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 28; вул. Привокзальна, 7; вул. Троїцька, 24 – виконано обстеження дворової каналізації, засмічення, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Рибалка, 8 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 23/1 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку.

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Р. Корсакова, буд.24; вул. Прокоф’єва, буд.25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд.5; вул. І.Сірка, буд.23; вул. СКД, буд.20; вул. СКД, буд.38 – виконано роботи по ремонту каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд.25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Паркова, буд.1; вул. Харківська, буд.44 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.58/А –  виконано роботи по ремонту  запірної арматури мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.43 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.33 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

просп. М. Лушпи, буд.14; просп. М. Лушпи, буд.10; просп. М. Лушпи, буд.12; вул. С. Табали, буд.52/А; вул. Харківська, буд.38; вул. І. Сірка, буд.17;
вул. І. Сірка, буд.27; вул. Прокоф'єва, буд.29/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд.44 – проведено обстеження та встановлено решітку в елеваторному вузлів підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд.22; вул. СКД, буд.1; вул. СКД, буд.40;
вул. С. Табали, буд.30; вул. Прокоф'єва, буд.29 – проведено роботи по склінню віконних прорізів на між сходових клітинах;

вул. Серпнева, буд.5 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Р. Корсакова, буд. 28; вул. Прокоф'єва, буд.29/1; вул. Охтирська, буд.27; просп. М. Лушпи, буд.20/1 – проведено обстеження та усунення причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. Заг. Ген. Чеснова, буд.8; просп. М. Лушпи, буд.10; вул. Харківська, буд.54; вул. Харківська, буд.40/2; вул. Харківська, буд.58/В; вул. Прокоф'єва, буд.31/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 131, 135; вул. Ковпака, б. 15, 55; вул. Г. Чибісова, б. 3 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 14 – проведені роботи по закриттю продухів на технічному поверсі в житловому будинку;

пр. Курський, б. 33 (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 3, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 131, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв.* (заміна труб в квартирі ХВП та ГВП) – проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – при обстеженні виявлено протікання рушникосушарки в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, гаряче водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв.* – при обстеженні виявлено протікання рушникосушарки в санвузлі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, гаряче водопостачання відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 45, кв.* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв.* – проведена заміна лампочок з 1-го по 3-й поверх, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – проведена заміна лампочки на 6-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв.* – проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 8-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв.* – проведена заміна лампочки на 1-му поверсі в 1-му під’їзду, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф`єва, б.36; вул. Заливна, б.13; вул. Петропавлівська, буд. 117, буд. 111 – прочищення каналізації;

вул. Прокоф`єва, б.12; вул. І.Сірка, б.18, 37; пр. М.Лушпи, б.43/2;
вул. Заливна, б.11; вул. Г.Крут, б.26 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Петропавлівська, буд. 117; пр. Огарьова, буд. 4 – проведення рем. робіт на мережі ГВП/ХВП;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 145; вул. Петропавлівська, буд. 52 – проведення рем. робіт на мережі опалення;

вул. Прокоф`єва, б.24; пр. М.Лушпи, б.31 – відключення ХВП/ГВП для проведення планових рем.робіт;

вул. Г.Кондратьєва, б.74, б.122; вул. Прокоф`єва, б.36; вул. Харківська, б.14, б.3; вул. Шишкарівська, б. 15; вул. Г.Крут, б.6; вул. Заливна, б.31 – відновлено ел.енергію;

вул. І.Сірка, б.18, б.37; вул. Харківська, б.7; вул. О. Береста, буд. 5;
вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, буд. 165/9 – відновлення ком.ел. енергії;

вул. Прокоф`єва, б.36 – усунено протікання системи опалення;

вул. Харківська, б.25 – замінено корінний кран ХВП;

вул. Гамалія, б.19; вул. Г. Кондратьєва, буд. 134, буд. 122; вул. Героїв Небесної сотні, буд. 7; вул. Петропавлівська, буд. 76 – забита, передано до КП «Міськводоканал» на прочищення Обстеження дворової каналізації;

вул. Соборна, б.43; вул. О.Аніщенка, б.3; пл. Покровська, б.8;
вул. Петропавлівська б. 101, б.109, б.107 – 6 м³ – вивіз сміття та гілля з прибудинкової території.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.