Оперативний звіт за 08.10.2018 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Данила Галицького, 34 – продовження робіт з ремонту під’їзду ;

вул. Засумська, 12/Г – розпочато встановлення козирка при вході в під’їзд;

вул. Засумська, 16/5 - відновлено роботу ліфта у під’їзді №7  ;

вул. Засумська, 12/А- відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5 ;

вул. Іллінська, 10 - проведено плановий огляд ліфта;

вул. Д.Галицького, 34 ; вул. Іллінська, 35- проведено обстеження ДВК за зверненнями мешканців;

вул. Котляревського, 2/7; вул. Котляревського, 3/1 - вивезено гілля і опале листя  з прибудинкової території;

вул. Засумська,5 – усунено протікання гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Садова, 71 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 19 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Данила Галицького, 35 - усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 67 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Лисенко, 10 – прочищено мережу каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/2  – відновлено освітлення в квартирі мешканця;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено освітлення в квартирі мешканця;

прт. Шевченка, 2 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Роменська, 100 – відновлено освітлення в квартирі мешканця.

Проводиться підготовка житлових будинків до опалювального періоду.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканці.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 45,кв.***; вул.1-ша. Новопоселенська,1,під’їзд 1,2; вул. Лермонтова,1, під’їзд 4 – прочищення  каналізації;

вул. Реміснича, 31 – проведені  ремонтні  роботи мережі опалення;

вул. Лермонтова,17,кв.*** – відновлення    холодного  водопостачання;

вул. Реміснича, 6,під’їзд 7 – поведені  ремонтні  роботи гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська,33/1, кв.***; вул. Холодногірська,31, кв.***;                         вул. Холодногірська,39, кв.***; вул. Л.Бикова,2/1,кв.*** – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Реміснича, 31 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів,17,кв.***; вул.1-ша. Новопоселенська,1,кв.***;                               вул. Реміснича,12/1, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 1 ; вул. Холодногірська,41,під’їзд 1 ; вул. Л.Бикова,6/1,під’їзд 4 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова,15, під’їзд 4;               вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1 ; вул. Л.Бикова,2/1,під’їзд 4 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Суджанський, 20 – виконана ревізія поверхового щита;

пр-т. Т. Шевченка, 9 – виконана ревізія поверхового щита;

пров. Інститутський, 7 – виконано ремонт поверхового щита;

пров. Суджанський, 20 – заміна лампочки в під’їзді;

пр-т. Т. Шевченка, 7 – виконано обстеження поверхового щита, стороннього підключення не виявлено;

вул. Новомістенська, 35 – заміна лампочки в під’їзді;

пр-т. Т. Шевченка, 23 - заміна лампочки в під’їзді;

вул. Троїцька, 29 – виконано ремонт насоса;

пр-т. Т. Шевченка, 3 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 5 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення;

пров. З.Красовицького, 7 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, 3 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 43 – обстежено двк на кухні;

вул. Горького, 43 – виконано ремонт засувки по опаленню;

пров. З.Красовицького, 9 – прочищено каналізаційний трубопровід в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 32/1, пров. Інститутський, 7, вул. Привокзальна, 17 –              вул. Леваневського, 2 – виконано обстеження дворової каналізації, засмічення, передано на КП «Міськводоканал».

Виконання робіт по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибирання  прибудинкових територій згідно графіку.

ПРБП «Рембуд»

Вул.Героїв Крут, 70/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. І.Сірка, 43, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 44, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. І.Сірка, 41, кв.* – заміна ділянки трубопроводу водопостачання;

вул. І.Сірка, 41, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 36, кв.* – заміна вентилю;

пр. М.Лушпи, 26, кв.*, вул. І.Сірка, 43, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 84/б, кв.* – ремонт сифону;

вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – ремонт зливного бачку;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – ремонт змішувачу;

вул. І.Сірка, 43, кв.*, пр. М.Лушпи, 38, кв.*,  вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. І.Сірка, 45, кв.*,  вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.* – прочищення каналізаційної системи.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Ковпака, б. 55;пр. Курський, б. 39, 53, 55, 125;  вул. Р. Атаманюка, б. 15; вул. Л. Українки, б. 4 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 33 (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 14 – визначення обсягів необхідних робіт по закриттю продухів на технічному поверсі (ліве крило) в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання та засмічення каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні 1-го блоку. Проведені роботи по закріпленню та прочищенню каналізації, протікання та засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 125, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – проведена заміна лампочки в 5-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Новорічна, б. 3, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 2-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій:згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І.Сірка, буд.15, вул. СКД, буд.9, вул. Харківська, буд.38, вул. Харківська, буд.114 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. М. Вовчок, буд.13 – виконано обстеження причин протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд.10, вул. Р. Корсакова, буд.4, вул. Р. Корсакова, буд.18, вул. Миру, буд.5 – проведено обстеження роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд.9, 3-й Парковий пр.,буд.6 – проведено роботи по склінню віконних прорізів на між сходових клітинах;

просп. М. Лушпи, буд.14, вул. І. Сірка, буд.19, вул. І. Сірка, буд.21, вул. І. Сірка, буд.15, вул. Харківська, буд.44, вул. Харківська, буд.38, вул. С. Табали, буд.52/Б  – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Н. Сироватська, буд.52, вул. Миру, буд.9, вул. Охтирська, буд.5, вул. Охтирська, буд.9, вул. Харківська, буд.42, вул. Харківська, буд.44, вул. К.Зеленко, буд.3, вул. К.Зеленко, буд.14, вул. Охтирська, буд.19/3, вул. Охтирська, буд.19/2, вул. Глінки, буд.11 – проведено обстеження причин відсутності ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.54, вул. Прокоф'єва, буд.25, вул. СКД, буд.25 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.1, вул. Богуна, буд.5, вул. Харківська, буд.30/2 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Інтернаціоналістів, буд.22, вул. СКД, буд.12, вул. Нєкрасова, буд.2,

вул. Харківська, буд.54/1 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд.70/1 – проведено обстеження та роботи  усуненню протікання мережі зливової каналізації;

вул. Охтирська, буд.9 – проведено обстеження та заміну запірної арматури мережі опалення в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд.9 – проведено обстеження та заміну запірної арматури мережі опалення на горищі житлового будинку;

вул. С. Табали, буд.30, вул. Харківська, буд.42, вул. Серпнева, буд.5, вул. Харківська, буд.43, вул. Харківська, буд.58/Г, вул. Р. Корсакова, буд.3 – проведено обстеження та усунення причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника.

вул. Охтирська, буд.22 - проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення.

вул. С. Табали, буд.70/1, вул. Харківська, буд.54, вул. СКД, буд.19, вул. СКД, буд.14, вул. СКД, буд.6/1, вул. Серпнева, буд.9 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Петропавлівська, буд. 127, вул. Гамалія, буд. 28, вул. Г. Кондратьєва, буд. 143,148,25/1; пр. М.Лушпи б. 23, б.9; вул. Харківська б.6/2, вул. Г.Крут б.4,б.16; вул. Заливна б.1,б.13,б.15; вул. Прокоф`єва б.24 – прочищення каналізації;

вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. Петропавлівська, буд. 76, буд. 123, вул. Г. Кондратьєва, буд. 6 – проведення рем. робіт на мережі ГВП/ХВП;

вул. Кузнечна, буд. 18, вул. Г. Кондратьєва, буд. 118, вул. Гагаріна, буд. 16 – проведення рем. робіт на мережі опалення;

вул. Шишкарівська, буд. 15, просп. М.Лушпи б.43/2, б.7, вул. І.Сірка б.35, вул. Заливна б.13,б.15 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Петропавлівська, буд. 72, буд.129, буд. 93; вул. Соборна, буд. 43, вул. Г. Кондратьєва, буд. 118, вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. Кооперативна б.4, вул. О.Олеся б.5 – відновлено ел.енергію;

пр. Огарьова, буд. 3, вул. Г.Крут б.20, просп. М.Лушпи б.39, вул. Заливна б.39, вул. Інтернаціоналістів б.4, вул. Харківська б.1/1 – відновлення ком.ел. енергії;

вул. Соборна б.32, пров. 9 Травня б.4 - повністю, вул. Г.Кондратьєва б.50,48,46,38  -  частково (всього -5 м/куб) – вивіз листя;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, буд. 19, буд. 165/135; вул. Гамалія, буд. 18 – забита дворова к/з, передано до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.