Оперативний звіт по виконаних роботах за 9 – 11.11.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Ярослава Мудрого, 68 – проведено комісійне обстеження покрівлі після виконання капітального ремонту;

вул. Супруна, 8 – вивезено листя з прибудинкової території;

вул. Супруна, 13 – вивезено листя з прибудинкової території;

пр-т. Шевченка, 10 – вивезено листя з прибудинкової території;

пр-т. Шевченка, 12 – вивезено листя з прибудинкової території;

вул. Праці, 31 – вивезено листя з прибудинкової території;

вул. Праці, 37 – вивезено листя з прибудинкової території;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

вул. Іллінська, 51/Г – проведено плановий огляд ліфта у під’їзді № 2;

вул. Іллінська, 12 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 53 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 64 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Данила Галицького, 34 – надано консультацію заявнику, щодо відсутності електропостачання в квартирі;

вул. Засумська, 12/А – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 1/1 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/3 – усунено протікання гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – усунено протікання радіатора в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – усунено протікання гарячого водопостачання на технічному поверсі;

вул. Засумська, 13 – усунено протікання гарячого водопостачання в підвальному приміщенні.

Проводяться роботи з налагодження роботи системи опалення в житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 68/а, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*; вул. І.Сірка, 41, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 52, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*; вул. І.Сірка, 41, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 36, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/б, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 38, кв.*; вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 62, кв.*; вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 38, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Металургів, 14, під’їзд 3 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 7; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 8 – проведені  ремонтні  роботи мережі  холодного  водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 5;
 вул. Металургів, 17, кв.*; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Холодногірська, 33/1, кв.* – відновлення циркуляції гарячого  водопостачання;

вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 5; вул. Металургів, 17, кв.* – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 24, кв.*; вул. Металургів, 26, кв.*; вул. Металургів, 4, кв.*;                                               вул. Металургів, 77, кв.**; вул. Металургів, 5, кв.*; вул. Металургів, 13/А, кв.*; вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Холодногірська, 31, кв.*; вул. Реміснича, 12/2, кв.*; вул. Холодногірська, 45, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.*; 
вул. Холодногірська, 37, кв.*; вул. Реміснича, 6, кв.*; вул. Металургів, 17, кв.* – відновлення мережі опалення;

вул. Реміснича, 31, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 19, під’їзд 2;
вул. Л.Бикова, 6/1, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 26, під’їзд 2 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. З.Красовицького, 4 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі опалення на технічному поверсі;

вул. Супруна, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 18; вул. Супруна, 24; вул. Привокзальна, 17 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Троїцька, 29 – виконано обстеження димовентиляційної мережі в будинку;

вул. Леваневського, 4 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 29 – виконано роботи по відкачуванню води з підвалу;

вул. Новомістенська, 26 – виконана ревізія поверхового щита в під’їзді;

пр-т. Т. Шевченка, 25 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Троїцька, 12/А – виконано ревізію поверхового щита;

вул. Супруна, 22 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Леваневського, 26 – виконання робіт по налагоджуванню мережі опалення в будинку;

пров. Суджанський, 20 – виконання робіт по налагоджуванню мережі опалення в будинку;

вул. Леваенвського, 22 – виконання робіт по налагоджуванню мережі опалення в будинку;

вул. Новомістенська, 4 – виконання робіт по налагоджуванню мережі опалення в будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 7 – виконання робіт по налагоджуванню мережі опалення в будинку;

пров. З.Красовицького, 7 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді.

Виконання робіт по налагоджуванню мережі опалення по будинкам.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Лінійна, буд.1; вул. Охтирська, буд. 19/2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд.44; вул. М. Вовчок, буд.5; вул. Серпнева, буд. 9; 
пров. Богуна, буд.4; вул. СКД, буд.40; вул. СКД, буд.14 – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд.21; вул. І.Сірка, буд.31 – проведено обстеження та виконано зварювальні роботи по усунення причин протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, буд.70/1 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, буд.52/А – проведено обстеження та виконано з’єднання  каналізації мережі в підвальному приміщенні;

вул. С. Табали, буд.52/А – проведено хлорування в підвальному приміщенні.

вул. Богуна, буд. 19; вул. Борова, буд.47 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

пр. М.Лушпи, буд.20; вул. Харківська, буд.38; вул. Н.Сироватська, буд.52; вул. І.Сірка, буд.31; вул. Харківська, буд.58/В; вул. К.Зеленко, буд.5; 
вул. Харківська, буд.40; вул. Н.Сироватська, буд.52 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд.42 – проведено обстеження та усунення причин протікання елементу опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд.31; вул. І.Сірка, буд.25; вул. Харківська, буд.54/1; вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. СКД, буд. 42 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 50 – проведено обстеження та усунено протікання мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд.5; пров. Богуна, буд.2; вул. Глінки, буд.7; вул. Глінки, буд.7 – проведено обстеження прибудинкової території;

вул. Харківська, буд.58/В; вул. 3-й Парковий проїзд, буд.15; 
вул. Інтернаціоналістів, буд.22; вул. СКД, буд.12; вул. Борова, буд.47; вул. Глінки, буд.1 – проведено обстеження та усунення причин незадовільної роботи електромережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.18; вул. Харківська, буд.44; вул. М. Вовчок, буд.5; 
вул. Харківська, буд.58/В; вул. Римського–Корсакова, буд.3; вул. С. Табали, буд.30 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М.Лушпи б.23 (4 м/п) – часткова заміна системи ГВП;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/13; вул. Г. Кондратьєва, буд. 146/1, б.140, б.19, б.126, б.130, б.110; пр. М.Лушпи б.23, б.31, б.39/1; вул. Інтернаціоналістів б.4, вул. Аніщенко б.3; вул. І.Сірка б.35; вул. Соборна б.42; вул. Покровська б.23;
вул. Заливна б.7, б.31; вул. Гамалія б.1; вул. Петропавлівська б.110; вул. Кузнечна, буд. 1; вул. О.Олеся б.5 – прочищення к/з системи;

вул. Кузнечна, буд. 1 – проведення рем. робіт на мережі опалення;

вул. Петропавлівська, буд. 76; вул. Петропавлівська, буд. 96;
вул. Г. Кондратьєва, буд. 122; вул. Г. Кондратьєва, буд. 118; вул. Г. Кондратьєва, буд. 145; вул. О. Аніщенко, буд. 10; вул. Покровська, буд. 23;
вул. Петропавлівська, буд. 68; вул. Соборна, буд. 42; вул. Прокоф`єва б.36 – відновлення опалення по стоякам;

пр. Огарьова, буд. 4; вул. Кузнечна б.1; вул. Прокоф`єва б.24; 
вул. І.Сірка б.18; вул. Заливна б.9; вул. Харківська б.9 – відновлення ком.ел. енергії;

вул. Г.Кондратьєва б.6; вул. Харківська б.1/1, б.9, б.23, б.1, б.3;
вул. Прокоф`єва б.24/Б;вул. Гамалія б.19; вул. Петропавлівська б.107;
вул. Заливна б.13, б.1; вул. І.Сірка б.18; пр. М.Лушпи б.7 – відновлено ел.енергію;

вул. Петропавлівська, буд. 53 – забита дворова к/з – передано до КП «Міськводоканал»;

вул. І.Сірка б.37; вул. Харківська б.6/2, б.8 – відновлення циркуляції4

вул. Петропавловська б.123, 127, 129; вул. З.Космодем`янської б.28 – частково (38 м/куб.) – вивіз листя та гілля сумісно з ТОВ «А-Муссон»;

вул. Г.Кондратьєва б.146/1, б.211/1, б.165/135; вул. Петропавлівська б.51;    вул. Прокоф`єва б.12; вул. Харківська б.28/1; вул. Кузнечна б.1;                             вул. Г.Крут б.12; пр. М.Лушпи б.39 – вихід начальника дільниці для обстеження стану будинку.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 23, 41, 33, 31, 59; пр. Курський, б. 37, 39, 45, 53, 55, 135; вул. Ковпака, б. 41, 15, 55; вул. Б. Гмирі, б. 7/а – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 53 (ІІ під.) – виготовлення та встановлення віконної рами в машприміщенні  житлового будинку;

пр. Курський, б. 53 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту машприміщення в житловому будинку;

вул. Б. Гмирі, б. 7/а, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 45, кв.* – при обстеженні виявлено протікання вентилю на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на радіаторі в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* – увімкнули автомат в електрощитовій будинку, освітлення відновлено.

Проводяться роботи по стравлюванню повітря та налагоджувальні роботи по відновленню опалення в житлових будинках у межах обслуговування.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).