Оперативний звіт по виконаних роботах за 7–9.12.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. В.Чорновола, 55 – проведено регулювання дверей шахти ліфта під. № 2 на І поверсі;

вул. Г.Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації, усунено протікання мережі;

вул. Котляревського, 1/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Гетьмана Мазепи, 2 – прочищено мережу каналізації;

вул. В.Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

вул. Б.Шлях, 49 – усунено протікання мережі опалення;

вул. Робітнича, 67 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Я.Мудрого, 52 – проведено обстеження мережі опалення, надано консультації мешканцям;

вул. Іллінська, 12/2 – проведено налагодження системи опалення у квартирі заявника;

просп. Т.Шевченка, 10 – проведено ремонт зливного бачка у санвузлі загального користування;

вул. Шевченка, 2 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з мережі;

вул. Котляревського, 2/6 – проведено відключення та включення холодного і гарячого водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Іллінська, 12 – проведено відключення та включення холодного і гарячого водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Пушкіна, 53 – проведено комісійне обстеження мережі опалення, складено акти по замірюванню температури;

вул. Б.Шлях, 9/3 – проведено обстеження мережі опалення у бойлерній;

вул. Роменська, 88 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 16/Б – усунено протікання рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/5 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання для встановлення причин протікання;

вул. Пушкіна, 55 – відновлено роботу рушниковисушувача – видалено повітря з мережі;

вул. Лисенко, 10 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано у КП «Міськводоканал»;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – усунено протікання мережі холодного водопостачання на технічному поверсі;

вул. Засумська, 16/Б – надано роз’яснення заявнику щодо функціонування мережі опалення;

вул. Шевченка, 2/Б – надано роз’яснення заявнику щодо функціонування мережі опалення;

вул. Котляревського, 2/2 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання – для усунення протікання запірної арматури необхідно проводити роз пломбування лічильника;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 38 – проведено частковий ремонт мережі комунального електропостачання;

вул. Іллінська, 12 – проведено обстеження мережі електропостачання у квартирі заявника, надано роз’яснення мешканцям та направлено в Обленерго;

вул. Лисенко, 10 – проведено відновлення комунального освітлення – виконано ремонт світильника та заміна ламп.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 54, кв.*; вул. Героїв Крут, 76, кв.*; вул. Героїв Крут, 44, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. І.Сірка, 41, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 76, кв.* – перепакування приладу опалення;

вул. Героїв Крут, 52, кв.*; вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*;
вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Н.Холодногірська, 10, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 45, кв.*;
вул. Холодногірська, 51, кв.* – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи мережі опалення;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2 – проведені  ремонтні  роботи мережі  гарячого  водопостачання;

вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі  холодного водопостачання;

вул. Праці, 32, кв.*; вул. Реміснича, 21, кв.* – відновлення циркуляції  гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;
вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Реміснича, 10, кв.*; вул. Металургів, 24, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.* – відновлення мережі опалення;

вул. Реміснича, 15, кв.*; вул. Реміснича, 12/1, кв.*; вул. Холодногірська, 33/1, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Праці, 32, під’їзд 3; вул. Праці, 26, під’їзд 6; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;
вул. Металургів, 26, під’їзд 3; вул. Металургів, 17, під’їзд 1;
вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, 29 – відкачали воду з підвального приміщення будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 21 – виконано роботи по налагоджуванню опалення по стояку рушниковисушувача;

вул. Новомістенська, 26 – виконано обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 13 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 5 – виконано роботи по налагоджуванню опалення по стояку рушниковисушувача;

пров. Суджанський, 20 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 23/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, 5 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Рибалка, 8, вул. Привокзальна, 9 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 34 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 2 – відновлено електропостачання в квартирі;

вул. Супруна, 6 – відновлено електропостачання в квартирі.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд.25; просп. М.Лушпи, буд.10; просп. М.Лушпи, буд.20; вул. Харківська, буд.42; вул. СКД, буд.34; вул. Н.Сироватська, буд.37; 
пров. Карбишева, буд.104; вул. Харківська, буд.54 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

просп. М.Лушпи, буд.10 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. І.Сірка, буд.19; вул. І.Сірка, буд.21; вул. І.Сірка, буд.29; вул. СКД, буд.21; вул. І.Сірка, буд.31; вул. Харківська, буд.42; вул. Харківська, буд.40 – виконано роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд.54/1 – проведено обстеження каналізаційної мережі в санвузлі квартири заявника;

вул. Богуна, буд.8; вул. Миру, буд.5; вул. Охтирська, буд.10; вул. СКД, буд.20; вул. Харківська, буд.34 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Н.Сироватська, буд.69 – проведено роботи по усуненню протікання опалювального елемента в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд.22 – проведено роботи по усуненню протікання запірної арматури мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.40 – проведено обстеження на виявлення протікання запірної арматури мережі опалення;

пров. Богуна, буд.4 – відновлено теплопостачання на будинок після усунення аварійної ситуації;

вул. Охтирська, буд.19/2 – проведено зварювальні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд.31 – проведено обстеження мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.54/1 – проведено роботи по усуненню протіканнярушникосушки в квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, буд.12 (нежитлове приміщення) – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Р.Корсакова, буд.3; пл. Пришибська, буд.15/1; вул. І.Сірка, буд.29; 
вул. Глінки, буд.11 – проведено роботи по відновленню  освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна,  б.31; пр. М.Лушпи, б.29; вул. Петропавлівська, б.107;
вул. Олеся, б.5; пр. М.Лушпи, б.7; вул. Г.Кондратьєва, б.143, б.48; вул. Харківська, б.3, б.7; вул. О.Аніщенко, б.1 – прочищення каналізаційної системи;

пров. Пляжний, б.6; вул. Г.Кондратьєва, б.148; вул. І.Сірка, б.18; пр. М.Лушпи, б.39/1 – відновлено ел.енергію;

вул. Харківська, б.7, 9, 25, 1; вул. Прокоф`єва, б.24 – відновлено ком.ел.енергію;

вул. Харківська, б.3, 23; пр. М.Лушпи, б.29; вул. Петропавлівська, б.107;
пр. М.Лушпи, б.15; вул. Г.Кондратьєва, б.48 – відновлення опалення по стоякам;

вул. Харківська, б.23 (1 м/п) – заміна системи опалення;

вул. Г.Крут, б.26 (20 м/п) – ізоляція системи опалення;

пр. М.Лушпи, б.39; вул. Г.Крут, б.26; вул. Харківська, б.1 – відновлено циркуляцію;

вул. Заливна, б.11 – ремонт електроплит;

вул. Г.Кондратьєва, б.54, 74; вул. Малиновського, б.1, 2, 10;
вул. Петропавлівська, б.109, 107, 81; вул. О.Олеся, б.6; вул. О.Береста, б.9 – (72 м/куб.) – вивіз гілля та листя сумісно з ТОВ «А-Муссон»;

пр. М.Лушпи, б.31 (557 м); пр. М.Лушпи, б.26/1 (35 м) – герметизація стиків панелей;

Посипання прибудинкової території в межах території обслуговування протиожеледними сумішами – за графіком.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 125 – продовжуються роботи по ремонту місць загального користування в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, 33, 41, 69, 67; вул. Ковпака, б. 15, 31; пр. Курський, б. 45, 53, 103 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 15 – проведені роботи по закриттю підвальних продухів в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 20 (ІІІ під.) – проведені роботи по ремонту козирка при вході в під’їзд житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 45, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв.* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Ковпака, б. 41, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

пр. Курський, б. 123, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).