Оперативний звіт по виконаних роботах за 10.12.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/7 – проведено обстеження ново улаштованого дитячого майданчика;

вул. Люблінська, 20 – проведено обстеження приямку біля під’їзду № 1;

вул. І.Кавалерідзе, 9 – проведено обстеження вимощення біля будинку;

вул. Лермонтова, 13 – проведено обстеження парапету;

вул. Я.Мудрого, 5 – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12/2 – проведено регулювання дверей шахти ліфта у під’їзді № 3;

вул. Л.Бикова, 1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Набережна р. Стрілка, 10 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації;

вул. Робітнича, 84 – проведено обстеження мережі опалення, надано роз’яснення заявнику;

вул. Першотравнева, 33 – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

вул. Куликівська, 27 – проведено обстеження мережі опалення, температура повітря у квартирі заявника відповідає вимогам санітарних норм;

вул. Я.Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання, надано роз’яснення мешканцям;

вул. Д.Галицького, 34 – відключено та включено холодне водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

пров. Гетьманський, 14 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання у квартирі заявника, протікання не виявлено;

вул. Д.Галицького, 39 – надано роз’яснення заявнику – якість гарячого водопостачання залежить від розбору води споживачами;

вул. Засумська, 16/5 – проведено обстеження мережі електропостачання, для відновлення освітлення у квартирі заявника необхідно провести внутрішньо квартирні роботи;

вул. І.Кавалерідзе, 9 – проведено обстеження електромережі квартири щодо наявності сторонніх підключень;

вул. Набережна р. Стрілка, 10 – проведено частковий ремонт електрощитової – відновлено контакти;

вул. Горького, 2 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 64, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 44, кв.* – ремонт вентилю;

вул. Героїв Крут, 76, кв.* – заміна вентилів;

вул. Героїв Крут, 82/а, кв.* – теплоізоляція трубопроводів.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 6, під’їзд 7; вул. Металургів, 7, під’їзд 2; вул. Праці, 32, кв.*; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 6 – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 6; вул. Реміснича, 35, під’їзд 1;                                 вул. Реміснича, 10, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Металургів, 24, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 6; вул. О. Шапоренко, 6, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Н.Холодногірська, 10, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 10, кв.*; вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 6 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 13, кв.*; вул. Металургів, 15, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 15, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2;
вул. Металургів, 7, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;
вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Реміснича, 21, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пл. Горького, 6 – налагодження мережі гарячого водопостачання;

пр-т. Т. Шевченка, 3 – виконано обстеження каналізаційної мережі в квартирі;

вул. Леваневського, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 43 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 34 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 24 – протікання стояка холодного водопостачання в квартирі, перекрито воду для ремонтних робіт;

вул. Супруна, 12 – обстеження мережі опалення в будинку, виявлено протікання трубопроводу, ремонтні роботи заплановано на 11.12.2018;

вул. Леваневського, 28 – ліквідовано протікання радіатора в квартирі;

вул. Супруна, 6 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Горького, 40 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Леваневського, 14 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Горького, 43 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Територія ЧРЗ, 11 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення в під’їзді;

вул. Супруна, 2, 4, 6 – посипання прибудинкової території протиожеледними сумішами.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М.Лушпи, б.39 (1 шт.) – заміна засувки на системі ГВП;

вул. Заливна, б.9; пр. М.Лушпи, б.7; пр. Даргомижського, б.1;
вул. Прокоф`єва, б.24/Б; вул. І.Сірка, б.35; пр. М.Лушпи, б.29; вул. Заливна, б.15; вул. Г.Кондратьєва, б.183 – прочищення каналізаційної системи;

вул. Г.Крут, б.10; вул. Даргомижського, б.5 – відновлено ел.енергію;

вул. Харківська, б. 9; вул. І.Сірка, б.2; вул. Харківська, б.22/1; вул. Заливна, б.9; вул. Інтернаціоналістів, б.4 – відновлено ком.ел.енергію;

вул. Харківська, б.3, 23; пр. М.Лушпи, б.29; вул. Петропавлівська, б.107;
пр. М.Лушпи, б.15; вул. Г.Кондратьєва, б.48 – відновлення опалення по стоякам;

вул. І.Сірка, б.37; пр. М.Лушпи, б.29; вул. І.Сірка, б.39; пр. М.Лушпи, б.7 – відновлено циркуляцію;

пр. М.Лушпи, б.23, 15, 9, 7; вул. І.Сірка, б.18; вул. Даргомижського, б.3, 5, 7; вул. 2-га Харківська, б.4, 6; вул. Прокоф`єва, б.2, 4, 6, 8 (36 м/куб.) – вивіз гілля та листя;

вул. Лебединська, б.12 (30 м) – герметизація стиків панелей;

вул. Харківська, б.3, 1; вул. Г.Кондратьєва, б.54 – відновлення опалення;

вул. Г.Крут, б.4; пр. М.Лушпи, б.29; вул. Інтернаціоналістів, б.4;
вул. Харківська, б.25, 23/1; вул. Г.Крут, б.26 – ремонт продухів;

вул. І.Сірка, б.37 – ремонт ДВК;

вул. Г.Кондратьєва, б.189 – встановлення дверей виходу на покрівлю;

пр. М.Лушпи, б.31 – заміна дверей виходу на покрівлю, ремонт виходу на покрівлю;

вул. Заливна, б.15 – заміна дверей виходу на покрівлю, драбини на покрівлю;

Посипання прибудинкової території в межах території обслуговування протиожеледними сумішами – за графіком.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд.25; вул. Харківська, буд.40/2; вул. С.Табали, буд.70/1; пл. Пришибська, буд.16; вул. Харківська, буд.38 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд.23; вул. Прокоф’єва, буд.31 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. І.Сірка, буд.25 – виконано роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Н.Сироватська, буд.57; вул. М.Вовчок, буд.11; вул. Харківська, буд.40/1 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І.Сірка, буд.23 – проведено роботи по усуненню протікання опалювального елемента в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд.11 – проведено роботи по заміні запірної арматури мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд.8; вул. Богуна, буд.16 – проведено зварювальні роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.39 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд.15 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.40/2; вул. Харківська, буд.106 – проведено роботи по відновленню теплопостачання в квартиру заявника;

вул. СКД, буд.18; вул. Охтирська, буд.20 – проведено роботи по відновленню  освітлення в квартирі заявника;

вул. С.Табали, буд.52/Б; вул. М.Вовчок, буд.9; вул. СКД, буд.38; 
вул. Харківська, буд.54/1; вул. Харківська, буд.58/В; вул. СКД, буд.21 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 43б; вул. Ковпака, б. 13, 31; пр. Курський, б. 37, 39, 47, 53, 135; вул. Л. Українки, б. 14; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5;
вул. Г. Чибісова, б. 3 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 15 (ліве крило) – проводяться ремонтні роботи по заміні дерев’яної підлоги в житловому будинку;

пр. Курський, б. 125 – проведені роботи по ремонту місць загального користування в житловому будинку;

пр. Курський, б. 129 – розпочаті роботи по ремонту входу в під’їзд житлового будинку;

вул. Л. Українки, б. 14, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Г. Чибісова, б. 3, кв.* – при обстеженні виявлено протікання каналізаційного стояку в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено протікання каналізаційного стояку в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 37, кв.* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 39, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 53, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв.* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Б. Гмирі, б. 7/а, кв.* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).