Оперативний звіт по виконаних роботах за 11–13.12.2018

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Роменська, 92 – проведено обстеження під’їзду щодо необхідності проведення ремонту;

вул. Котляревського, 2/5 – проведено обстеження вимощенні біля під’їзду № 3;

вул. Шевченка, 2 – ремонт тормозної полумуфти ліфта у під’їзді № 6;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – заміна обмежувача швидкості у вантажно-пасажирському ліфті у машинному приміщенні;

вул. Я.Мудрого, 5 – частковий ремонт трубопроводу ливневої мережі каналізації;

вул. І.Кавалерідзе, 9/2 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Іллінська, 49 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Засумська, 12/А – усунено протікання запірної арматури мережі холодного водопостачання;

вул. Л.Бикова, 7 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання;

вул. Першотравнева, 33 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання – виконано зварювальні роботи;

просп. Т.Шевченка, 10 – усунено протікання запірної арматури мережі холодного водопостачання у кухні загального користування;

вул. Першотравнева, 33 – замінено корінний кран мережі холодного водопостачання у квартирі заявника;

вул. В.Чорновола, 55 – замінено корінний кран мережі холодного водопостачання у квартирі заявника;

вул. Перемоги, 4 – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

вул. І.Кавалерідзе, 9 – відключено та включено холодне водопостачання для проведення вутрішньоквартирних робіт;

вул. Котляревського, 2/2 – відключено та включено холодне водопостачання для проведення вутрішньоквартирних робіт;

вул. Нахімова, 36 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Б.Шлях, 9 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Праці, 37 – відновлено комунальне освітлення  - заміна патрона та відновлено контакти.

вул. Засумська, 12/А – відключення та включення ліфтів на час планового відключення електроенергії ТОВ «Сумиобленерго»;

вул. Засумська, 12/Г – відключення та включення ліфтів на час планового відключення електроенергії ТОВ «Сумиобленерго»;

вул. Іллінська, 12/2 – проведено ремонт замка дверей ліфтової шахти 6 поверху – відновлено роботу ліфта;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу вантажопасажирського ліфта;

вул. Засумська, 12/Г – виконано роботи з часткової заміни трубопроводу мережі циркуляції гарячого водопостачання;

вул. В.Чорновола, 55 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Засумська, 16/5 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Нахімова, 34 – прочищено трубопровід мережі липневої каналізації;

вул. Д.Галицького, 34 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 10 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з мережі;

вул. Шевченка, 2 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 12/А – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з мережі;

вул. І.Кавалерідзе, 9/2 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з мережі;

вул. Іллінська, 49 – усунено протікання трубопроводу мережі гарячого водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 14 – відновлено задовільне опалення – видалено повітря з мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено задовільне опалення – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 12/Г – виконано відключення та включення холодного і гарячого водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Іллінська, 49 – виконано відключення та включення холодного і гарячого водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Садова, 71 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. І.Кавалерідзе, 9/2 – проведено обстеження мережі гарячого водопостачання, надано консультації заявнику про необхідність проведення внутрішньо квартирних робіт;

вул. Засумська, 12/А – відновлено задовільне електропостачання проведено частковий ремонт електрощита – відновлено контакти;

вул. Котляревського, 2/7 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Робітнича, 67 – відновлено комунальне освітлення на вході до під’їзду.

вул. Засумська, 12/А – відключення та включення ліфтів на час планового відключення електроенергії Сумиобленерго;

вул. Засумська, 12/Г – відключення та включення ліфтів на час планового відключення електроенергії Сумиобленерго;

вул. Іллінська, 12/2 – відключення ліфта у під’їзді №3 для проведення ремонтних робіт;

вул. Я.Мудрого, 65 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Я.Мудрого, 69 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів будинку;

вул. Перемоги, 4 – замінено засувки мережі опалення;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – проведено роботи з заміни випуску мережі каналізації;

вул. Д.Галицького, 39 – проведено обстеження мережі гарячого водопостачання по зверненню заявника;

вул. І.Кавалерідзе, 9/2 – проведено обстеження мережі холодного водопостачання для подальшого проведення ремонтних робіт;

вул. Іллінська, 38 – відновлено задовільне опалення – видалено повітря з мережі;

вул. Д.Галицького, 34 – відновлено задовільне опалення – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 12/А – відновлено електропостачання у квартирі заявника – відновлено контакти;

вул. Котляревського, 2/7 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*;
вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*; вул. Героїв Крут, 64, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

пр. М.Лушпи, 40, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – забиття продухів;

вул. Героїв Крут, 66, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.* – прочищення трубопроводу водопостачання;

вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.* – заміна гнучкого шлангу;

вул. Героїв Крут, 42, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 40, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.* – прочищення каналізаційної мережі;

вул. Героїв Крут, 64, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 66, кв.* – прочищення трубопроводу водопостачання;

вул. Героїв Крут, 36/в, кв.* – заміна гнучкого шлангу;

вул. Героїв Крут, 68/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі;

пр. М.Лушпи, 42, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*; вул. Героїв Крут, 76, кв.*; вул. Героїв 
Крут, 46, кв.* – відновлення опалення;

пр. М.Лушпи, 40, кв.* – ремонт рушниковисушувачу;

пр. М.Лушпи, 40, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.* – ремонт корінного крану;

вул. Героїв Крут, 62, кв.*; пр. М.Лушпи, 24, кв.* – заміна корінного крану.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 6, під’їзд 7; вул. Холодногірська, 45, кв.*; вул. Металургів, 13, кв.*; вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 6, кв.* – прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 15, під’їзд 6 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Металургів, 24, кв.*; вул. Н.Холодногірська, 10, кв.*; вул. Реміснича, 10, кв.* – відновлення циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Реміснича, 10, під’їзд 8; вул. Металургів, 11, під’їзд 2;                                           вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, кв. *; вул. Металургів, 16, кв.*; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 5 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 5 – проведені  ремонтні  роботи мережі опалення;

вул. Праці, 32, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 5 – виконано зварювальні роботи;

вул. Праці, 30, кв.*; вул. Реміснича, 25, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Н.Холодногірська, 37, кв.*; вул. Лермонтова, 3, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6, під’їзд 6 – проведені  ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Праці, 39, кв.* – відновлення опалення;

вул. Реміснича, 6, під’їзд 6 – виконано зварювальні роботи;

вул. Праці, 26, під’їзд 4; вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2 – проведені  ремонтні  роботи каналізаційної мережі;

вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Н.Холодногірська, 37, кв.*; вул. Лермонтова, 3, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6, під’їзд 6 – проведені  ремонтні роботи мережі гарячого  водопостачання;

вул. Праці, 39, кв.* – відновлення опалення;

вул. Реміснича, 6, під’їзд 6 – виконано зварювальні роботи;

вул. Праці, 26, під’їзд 4; вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 39, під’їзд 2  – відновлення комунального освітлення.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 12, 12/1, 14 – проведено зварювальні роботи на мережі опалення;

пр-т. Т. Шевченка, 3 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного стояка в квартирі;

вул. Горького, 41, 1; вул. Новомістенська, 29 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Рибалка, 6 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 36 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, 23 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, 28 – замінено лампочку при вході в під’їзд;

вул. Леваневського, 26 – замінено патрон та лампочку в під’їзді;

вул. Новомістенська, 23 – замінено лампочку при вході в під’їзд;

вул. Супруна, 4 – виконано заміну патрона;

вул. Леваневського, 14 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення по стояку рушниковисушувача;

вул. Горького, 41 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення по стояку рушниковисушувача;

вул. Бельгійська, 2 – виконано роботи по склінню віконних рам в під’їзді;

вул. Супруна, 10, 14 – виконано роботи по склінню віконних рам в під’їзді;

пр-т. Т. Шевченка, 19 – виконано роботи по склінню віконних рам в під’їзді;

вул. Бельгійська, 18 – ремонт насоса, відновлено тиск холодного водопостачання в будинку;

пл. Горького, 5 – ліквідовано протікання зі стелі в квартирі;

вул. Супруна, 34 – виконані роботи по прочищенню каналізаційного стояка в квартирі;

вул. Супруна, 12 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення по стояку;

вул. Леваневського, 26 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення по стояку;

вул. Супруна, 12/1 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення по стояку;

вул. Супруна, 4 – виконано обстеження квартири на протікання зі стелі;

вул. Новомістенська, 29 – ліквідовано протікання трубопроводу опалення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 37 – відновлення комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Супруна, 21 – відновлення комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Супруна 14 – виготовлення продухів в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 23 – замінено Лед лампочку в під’їзді;

вул. Леваневського, 29 – замінено Лед лампочку в під’їзді;

вул. Горького, 36 – замінено Лед лампочку в під’їзді;

вул. Троїцька, 29 – проведено роботи з відкачування води в підвалі;

вул. Троїцька, 29 – виконано ремонт насоса;

вул. Супруна, 10 – замінено радіатор в під’їзді;

вул. Горького, 23/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. 2-га Залізнична, 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 12 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання;

вул. Горького, 41 –виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання;

вул. Троїцька, 9 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання;

вул. Супруна, 10 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі гарячого водопостачання;

вул. Привокзальна, 35 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі.

Виконувались роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Н.Сироватська, буд.52; вул. Харківська, буд.58/В – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд.23 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. СКД, буд.50; пр. М.Лушпи, буд.10; вул. І.Сірка, буд.31 – виконано роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд.19/2; вул. Охтирська, буд.10 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд.40 – проведено роботи  по усуненню протіканнямережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.12 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП;

вул. Прокоф’єва, буд.29; вул. СКД, буд.18 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП та ГВП;

вул. Харківська, буд.42 – проведено обстеження каналізаційної мережі на виявлення витоків у підвальному приміщенні;

пр. М.Лушпи, буд.10 – виконано роботи по усуненню протікання  каналізаційної мережі та проведено хлорування в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.48 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. СКД, буд.14; вул. Р.Корсакова, буд.3; вул. Богуна, буд.16; вул. Серпнева, буд.7; вул. Харківська, буд.44; пр. М.Лушпи, буд.20 – проведено роботи по відновленню  освітлення в квартирі заявника;

вул. С.Табали, буд.30; вул. Харківська, буд.31; вул. Харківська, буд.33; 
вул. Харківська, буд.39; вул. Харківська, буд.43; вул. Харківська, буд.54; 
вул. Харківська, буд.54/1; вул. І.Сірка, буд.17; вул. І.Сірка, буд.27; вул. І.Сірка, буд.31; пр. М.Лушпи, буд.10 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд.46; вул. Охтирська, буд.44; вул. Харківська, буд.58/В – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.40 – виконано роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. СКД, буд.12; вул. СКД, буд.38; вул. Харківська, буд.42; вул. Харківська, буд.40/2; вул. Інтернаціоналістів, буд.22; пр. М.Лушпи, буд.20; вул. І.Сірка, буд.17 – виконано роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Миру, буд.26 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд.40 – проведено зварювальні роботи по усуненню протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд.37 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

пр. М.Лушпи, буд.14 – проведено роботи  по усуненню протікання мережі опалення в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд.15 – проведено роботи по усуненню протікання рушникосушки;

вул. Харківська, буд.42 – проведено обстеження каналізаційної мережі на виявлення витоків у підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.40 – проведено дератизацію в підвальному приміщенні;

вул. Н.Сироватська, буд.52; вул. Глінки, буд.11 – виконано роботи по усуненню протікання  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.36 – виконано роботи по усуненню протікання  каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Заг. Ген. Чеснова, буд.11 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Р.Корсакова, буд.34 – виконано роботи по усуненню протікання покрівлі;

вул. Охтирська, буд.44; вул. К.Зеленко, буд.5 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. СКД, буд.34; вул. Прокоф’єва, буд.25 – проведено роботи по відновленню  освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.54; вул. Серпнева, буд.9 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд.38; вул. Харківська, буд.33 – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.54 – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в підвальному приміщення;

пр. М.Лушпи, буд.10 – виконано роботи по прочищенню ливневої каналізації;

вул. Харківська, буд.58/Г; вул. Миру, буд.5; вул. СКД, буд.12;
вул. Харківська, буд.54; вул. Інтернаціоналістів, буд.22; вул. І.Сірка, буд.15; 
вул. І.Сірка, буд.19 – виконано роботи по відновленню циркуляції трубопроводу мережі ГВП;

вул. Харківська, буд.41 – проведено обстеження трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Харківська, буд.58/А; вул. Харківська, буд.44; вул. Харківська, буд.54/1 – проведено роботи по усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд.25 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. К.Зеленко, буд.5 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. І.Сірка, буд.29; вул. Паркова, буд.1; вул. Миру, буд.5 – проведено роботи по відновленню  освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/В – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б.1 (13 м/п) – заміна системи ГВП;

вул. І.Сірка, б.37, б.35; вул. Харківська, б.7; пр. М.Лушпи, б.39/1 – відновлено циркуляцію;

вул. Прокоф`єва, б.6; пр. М.Лушпи, б.55; вул. Гамалія, б.26;
вул. Воскресенська, б.15 – відновлено ел.енергію;

пр. М.Лушпи, б.29; вул. Прокоф`єва, б.24; вул. І.Сірка, б.2; вул. Заливна, б.1; вул. Харківська, б.1, 25; вул. Г. Кондратьєва, буд. 6 – відновлено ком.ел.енергію;

вул. Заливна, б.31; вул. І.Сірка, б.2; вул. Харківська, б.1; пл. Покровська, б.11; вул. Г.Крут, б.4; вул. Харківська, б.22/1; вул. Г. Кондратьєва, буд. 126, б.144/2, 6 – прочищення каналізаційної системи;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 48 – відновлення опалення по стоякам;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 54; вул. Левітана, буд. 1; вул. Соборна, буд. 19 – проведення рем. робіт на мережі опалення;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 189 – проведення рем. робіт на мережі ГВП/ХВП;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Петропавлівська, буд. 109 – відключення ХВП/ГВП для проведення планових робіт;

вул. 20 років Перемоги, буд. 3/а – забита дворова к/з – передано до КП «Міськводоканал»;

пр. М.Лушпи, б.7 (2 м/п) – заміна системи ГВП;

вул. І.Сірка, б.18 (2 шт.) – заміна кранів на системі ГВП;

вул. Харківська, б.7 – виконання ел.робіт;

вул. Харківська, б.23, б.7, б.9, б.25; вул. Заливна, б.35 – відновлено ел.енергію;

вул. Прокоф`єва, б.22 – ремонт електроплит;

вул. Харківська, б.1; вул. Покровська, б.23; вул. Соборна, б.19 – відновлення опалення по стоякам;

вул. Прокоф`єва, б.12; вул. Г.Кондратьєва, б.143/1, б.183 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Шишкарівська, б.15, 11, 2; вул. О.Олеся, б.4, 2, 6; вул. Петропавлівська, б.101, 103, 109, 107 (72 м. куб.) – вивіз листя та сміття;

пр-д Даргомижського, б.11 – обстеження дворової к/з;

вул. І.Сірка, б.37 – 16 м/п – заміна системи ГВП;

вул. І.Сірка, б.37 – 2 шт. – заміна кранів на системі ГВП;

вул. І.Сірка, б.37; вул. Гамалія, б.19; вул. З.Космодем`янської, б.4;
вул. Шишкарівська, б.2 – виконання ел.робіт;

вул. І.Сірка, б.2; вул. Харківська, б.26/1, б.1/1; вул. І.Сірка, б.18;
вул. Воскресенська, буд. 15 – відновлено комунальну електроенергію;

пр. М.Лушпи, б.29; вул. Гамалія, б.31; вул. Соборна, б.19 – відновлення опалення по стоякам;

вул. Прокоф`єва, б.12; вул. І.Сірка, б.35; пр. М.Лушпи, б.9; вул. Харківська, б.7; пр. Даргомижського, б.9; вул. Козацький Вал, б.4; вул. Соборна, б.32;
вул. Петропавлівська, б.51; вул. Г. Кондратьєва, буд. 183, б.146/2, б.6; вул. Гамалія, буд. 17/1 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Петропавлівська, буд. 107 – почищений ДВК;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/126; вул. Соборна, буд. 19; вул. Малиновського, буд. 1 – відновлення опалення по стоякам;

вул. Петропавлівська, буд. 123 – проведення рем. робіт на мережі опалення;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 126; вул. З. Космедем’янської, буд. 2;
вул. Шишкарівська, буд. 11; вул. Шишкарівська, буд. 15 – проведення рем. робіт на мережі ГВП/ХВП;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 19; пр. 9 Травня, буд. 4 – обстеження дворової к/з;

вул. Заливна, б.7 – ремонт машинного приміщення;

вул. Прокоф`єва, б.36 (під.6) – ремонт під`їзду.

Посипання прибудинкової території в межах території обслуговування протиожеледними сумішами – за графіком

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 53; вул. Ковпака, б. 31, 55; пр. Курський, б. 123, 39, 47; вул. Л. Українки, б. 14, 25 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 41 (ІІ під.) – продовжуються роботи по ремонту машиприміщення в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 15 (ліве крило) – проводяться ремонтні роботи по заміні дерев’яної підлоги в житловому будинку;

пр. Курський, б. 129 (І, ІІ під.) – продовжуються роботи по ремонту входу в під’їзд житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* (заміна корінного крану на ХВП); пр. Курський, б. 123, кв.* (заміна корінних кранів на ХВП та ГВП); вул. Л. Українки, б. 25, кв.* (заміна корінних кранів на ХВП та ГВП) – проведені роботи по відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках;

вул. Л. Українки, б. 14, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

Вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв.* – проведена заміна патрону та лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – проведена заміна автомату в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, 55; пр. Курський, б. 47; вул. Г. Чибісова, б. 16/1 проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 41 (ІІ під.) – продовжуються роботи по ремонту машиприміщення в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 15 (ліве крило) – проводяться ремонтні роботи по заміні дерев’яної підлоги в житловому будинку;

пр. Курський, б. 129 (І, ІІ під.) – продовжуються роботи по ремонту входу в під’їзд житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 47, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 16/1, кв.* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення відновлено;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 103/1, кв.* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 103/1, кв.* – проведена заміна лампочки при вході в 1-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 103/1, кв.* – проведена заміна лампочок на 3-му та 5-му поверсі в 3-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв.* – проведена заміна патрону та лампочки 2-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв.* – проведена заміна 2-х лампочок в підвальному приміщенні 2-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 16б, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 2, 11/1; пр. Шевченко, б. 9; вул. Р. Атаманюка, б. 43б, 59 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 41 (ІІ під.) – продовжуються роботи по ремонту машиприміщення в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 15 (ліве крило) – проводяться ремонтні роботи по заміні дерев’яної підлоги в житловому будинку;

пр. Курський, б. 129 (І, ІІ під.) – продовжуються роботи по ремонту входу в під’їзд житлового будинку;

пр. Курський, б. 53, кв.* – проведено обстеження ДВК в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

пр. Шевченко, б. 9, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Г. Чибисова, б. 2, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. * – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення  відновлено.

Проводились роботи по прибиранню підвальних приміщень в житлових будинках.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).