Оперативний звіт по виконаних роботах за 12.02.2019

«КК «Коменерго–Суми»

Вул. Пущкіна, 20 – продовжено ремонт під’їзду № 5;

вул. 5 –та Продольна, 77 – продовжено ремонт під’їзду № 3-№ 4;

вул. Зв’язківців, 9 – проведено обстеження димовентиляційних каналів у квартирі заявника;

вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/Г – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 1/1 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Котляревського, 3/1 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Білопільський шлях, 38 – усунено протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Данила Галицького, 35 – усунено протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 16/б – усунено протікання трубопроводу холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Роменська, 88; вул. Іллінська, 12 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/3; вул. Ярослава Мудрого, 68; вул. Данила Галицького, 35 – відновлено освітлення в квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; пр. М.Лушпи, 24, кв.* – відключення водопостачання;

вул. І.Сірка, 45, кв.* – заміна запірної арматури;

вул. Героїв Крут, 64, кв.*; вул. Героїв Крут, 52, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – обстеження системи опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 72, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 70/а, кв.* – прочищення дощової каналізації.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 2; вул. Реміснича, 15, під’їзд 2 – прочищення  каналізації;

вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1 – відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 39, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 8 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого  водопостачання;

вул. Праці, 28, кв.*; вул. Лермонтова, 17, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4, 5 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 10, кв.* – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Територія ЧРЗ, 9 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Супруна, 26 – відновлено подачу холодного водопостачання в будинку;

вул. Леваневського, 22 – виконано заміну кранів хв. та гв в квартирі;

вул. Новомістенська, 31 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 25 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 33 – відновлено контакт в поверховому щитку;

вул. Леваневського, 14 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 34 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 20 – виконано обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 28 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Територія ЧРЗ, 9 – виконано ревізію поверхового щита;

пр-т. Шевченка, 14 – виготовлення передвиборчого стенду;

вул. Привокзальна, 3 – виготовлення та встановлення дверей виходу на покрівлю;

вул. Супруна, 18 – виконано роботи по склінню віконних рам.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

Виконуються роботи по ліквідації бурульок та снігових зсувів з дахів житлових будинків.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Глінки, буд.11; вул. Охтирська, буд.19; вул. І. Сірка, буд.15;
просп. М. Лушпи, буд.10; вул. СКД, буд.25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.58/А; пл. Пришибська, буд. 15/1; вул. Харківська, буд.31; вул. Харківська, буд.40/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Р.Корсакова, буд.18; вул. Харківська, буд.58/В – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. І. Сірка, буд.15 – проведено роботи по обстеженню та усунено причини протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд.25; вул. СКД, буд.16 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Харківська, буд.58/А – проведено роботи по обстеженню та усуненню причин протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд.27 – проведено роботи по обстеженню та відновлення ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.21; вул. І. Сірка, буд.25 – виконано роботи по обстеженню наявності бурульок та льодяних брил на даху житлового будинку;

вул. Харківська, буд.114; вул. СКД, буд.5; вул. СКД, буд.25 – проведено роботи по відновленню освітленняв квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/Г; вул. Харківська, буд.41; просп. М. Лушпи, буд.14; вул. І. Сірка, буд.31; вул. Інтернаціоналістів, буд.22; вул. СКД, буд.34 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М.Лушпи, б.49; вул. Прокоф`єва, б.30; вул. Г.Кондратьєва, б.36;
вул. О.Олеся, б.1 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Покровська, б.11; пр. М.Лушпи, б.43/1; вул. Покровська, б.23;
вул. Харківська, б.1/1; вул. Петропавлівська, б.117, б.53; пров. 9 Травня, б.4;
вул. І.Сірка, б.37; вул. Г.Кондратьєва, б.36, б.143; вул. Гамалія, б.21;
пр. М.Лушпи, б.47; вул. Кузнечна, б.1 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Героїв Небесної Сотні, б.7; вул. Перекопська, б.16; пр. М.Лушпи, б.49 – відновлено опалення;

пр. М.Лушпи, б.43/1 – усунено протікання корінного крану;

вул. Харківська, б.1/1 – усунено протікання стояка ГВП;

вул. Петропавлівська, б.53; вул. Кузнечна, б.1 – обстеження дворової к/з – передано на прочистку до КП «Міськводоканал»;

вул. Перекопська, б.16 – відновлено опалення після проведених ремонтних робіт;

вул. Харківська, б.25; вул. Г.Кондратьєва, б.140; вул. Петропавлівська, б.101; вул. Шишкарівська, б.11 – виконання ел.робіт;

вул. Харківська, б.23, б.25, б.9; вул. Г.Кондратьєва, б.126, б.146, б.36; 
вул. О.Олеся, б.1; вул. Прокоф`єва, б.30 – відновлення комун.електроенергії;

вул. Покровська, б.23; пр. М.Лушпи, б.7; вул. Заливна, б.29;
вул. Харківська, б.26/1 – планове відключення ХВП/ГВП для проведення рем. робіт.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 39, 51, 53, 55, 103/1, 123, 133 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 39, кв. №* (заміна корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі); пр. Курський, б. 123, кв. №* (заміна корінних кранів на трубопроводі холодного та гарячого водопостачання в квартирі) – проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках;

пр. Курський, б. 133, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 103/1, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведена заміна крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – проведена ревізія в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).