Оперативний звіт по виконаних роботах за 13.02.2019

«КК «Коменерго–Суми»

Вул. Пушкіна, 20 – завершено роботи з  ремонту  під’їзду № 5;

вул. 5-та Продольна, 77 – продовжено ремонт під’їзду №3-№ 4;

пер. Гетьманський, 14 – розпочато ремонт під’їзду;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 5;

вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

прт. Шевченка, 10 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 94 – усунено протікання гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/Б – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/А – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Данила Галицького, 69 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Люблінська, 20 – відновлено освітлення в квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 31, під’їзд 2; вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1;
вул. Лермонтова, 1, кв.* – прочищення  каналізації;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі водовідведення;

вул. Металургів, 24, під’їзд 4 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 24, під’їзд 4 – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого  водопостачання;

вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*; вул. Реміснича, 35, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 6, кв.* – відновлення комунального освітлення  в квартирах.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 38, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 72, кв.* – зварювальні роботи на мережі опалення;

вул. Героїв Крут, 42, кв.* – прочищення дощової каналізації;

вул. Героїв Крут, 64, підвал – заміна запірної арматури;

вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.* – прочищення дощової каналізації.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 53, 133, 135; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5;
вул. Р. Атаманюка, б. 59, 69; вул. Ковпака, б. 13 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б (І під.) – закінчені роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 133, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення кухонного каналізаційного стояку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв.* – при обстеженні виявлено протікання радіатору на 1-му поверсі загального коридору. Встановили хомут, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 135, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 45, кв.* – проведена заміна 3-х лампочок при вході в 1-й під’їзд та на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 37, кв.* – проведена заміна 2-х лампочок в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв.* – проведена заміна лампочки в 4-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – проведена заміна патрону та лампочки в 2-му блоці на 6-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв.* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М.Вовчка, буд.5; вул. Харківська, буд.114; вул. СКД, буд.12; вул. СКД, буд.25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. І. Сірка, буд.27; вул. С. Табали, буд.30; вул. Харківська, буд.40; 
вул. Харківська, буд.40/1; вул. Харківська, буд.46 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд.44 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд.58/А – проведено роботи по обстеженню та усунено причини протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.3/3; вул. Харківська, буд.44 – проведено роботи по обстеженню та усуненню причин протікання мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд.8 – проведено роботи по обстеженню та усуненню причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. 3-й Парковий проїзд, буд.15; вул. Н. Сироватська, буд.65; вул. СКД, буд.18; вул. СКД, буд.25 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б.23/1; пр. М.Лушпи, б.7; вул. Харківська, б.7, б.9, б.25 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Заливна, б.1; вул. Кузнечна, б.1; пр. М.Лушпи, б.47;
вул. Петропавлівська, б.123, б.53, б.101; вул. Прокоф`єва, б.12;
вул. Г.Кондратьєва, б.16, б.74; вул. Харківська, б.7; вул. О.Аніщенка, б.3 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Прокоф`єва, б.12 – усунено протікання  зливової системи;

вул. Харківська, б.7 – усунено протікання системи ГВП;

вул. Петропавлівська, б.101 – ремонтні роботи на системі ГВП;

вул. Перекопська, б.16; пр. М.Лушпи, б.49 – відновлено опалення;

вул. Перекопська, б.16 – відновлено опалення після проведених ремонтних робіт;

вул. Харківська, б.3; вул. Г.Кондратьєва, б.191 – виконання ел.робіт;

вул. Прокоф`єва, б.24 – відновлення комун.електроенергії;

вул. Петропавлівська, б.53 – усунено протікання к/з системи.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 12/1 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 12 – виконано обстеження мережі опалення в квартирі;

вул. Горького, 39 – ліквідовано протікання каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 20 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Горького, 38/А – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 35/б – виконано обстеження на стороннє підключення до мережі електропостачання;

вул. Горького, 23/1 – виконано обстеження поверхового щита;

вул. Горького, 23/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 20 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 37 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Територія ЧРЗ, 9 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу, з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

Виконуються роботи по ліквідації бурульок та снігових зсувів з дахів житлових будинків.