Оперативний звіт за 14.02.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. 5-та  Продольна, 77 – продовжено ремонт під’їзду №3- №4 ;

пер. Гетьманський, 14 – продовжено  ремонт під’їзду ;

вул. Котляревського, 2/3 – проведено улаштування козирків в житловому будинку  які раніше було демонтовано через їх аварійний стан;

вул. Котляревського, 2/5 – проведено улаштування козирків в житловому будинку  які раніше було демонтовано через їх аварійний стан;

вул. Шевченка, 2 – проведено технічний огляд ліфта у під’їзді №3 ;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

вул. Іллінська, 10 – проведено відключення/включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/5 – проведено відключення/включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А – проведено відключення/включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/9 – проведено відключення/включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – проведено відключення/включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Нахімова, 36 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 84 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 16/5 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 3/1 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в                                    КП «Міськводоканал»;

вул. Котляревського, 2/7 – відновлено холодне водопостачання в житловому будинку;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Люблінська, 20 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – встановлено світильники при вході в під’їзд.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. І.Сірка, 45, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/б, кв.* –прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська,45, під’їзд 5; вул. Праці, 28,під’їзд 1 – прочищення  каналізації;

вул. Реміснича,10, під’їзд 4; вул. Металургів,13/А, під’їзд 1;                                        вул. Металургів,24, під’їзд 4 – проведені  ремонтні  роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича,10,під’їзд 4 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів,24,кв.*** – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська,39,кв.*** – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Холодногірська,39,  під’їзд 2; вул. Праці, 32, під’їзд 2; вул. Холодногірська,45, під’їзд 4; вул. І. Виговського, 6,під’їзд 2 –відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича,31,під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 133; вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, 31, 67;                                  вул. Ковпака, б. 55 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 53 (І під.) – проведені роботи  по ремонту вхідних дверей житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б (ІІ під.) – розпочаті  роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 133, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення кухонного каналізаційного стояку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – проведена заміна лампочки на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Рибалка, 6, пров. Інститутський, 5 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

пл. Горького, 2 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 5 – виконано заміну корінного крана в квартирі;

пров. Суджанський, 8 – відновлено комунальне електропостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 25 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 36 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

пр-т. т. Шевченка, 1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 21 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 14 – ремонтні роботи в підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, 23 – виконано ремонт порогу при вході в під’їзд;

вул. Супруна, 21 – складено акт обстеження про відсутність опалювального приладу в квартирі;

вул. Новомістенська, 27 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 8 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Супруна, 12 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвалі;

вул. Новомістенська, 31, 24 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Шевченка, 18, 22 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 3/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

Виконуються роботи по ліквідації бурульок та снігових зсувів з дахів житлових будинків.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Н. Сироватська, буд.69, вул. С. Табали, буд.52/А, вул. СКД, буд.25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд.63, вул. СКД, буд.48 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд.34 – проведено роботи по обстеженню та усунено причини протікання мережі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд.10 (нежитлове приміщення) – проведено роботи по обстеженню та усуненню причин протікання мережі ХВП;

вул. І. Сірка, буд.15 – проведено роботи по обстеженню та усуненню причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд.52/А, вул. СКД, буд.48 – проведено роботи по обстеженню мережі ХВП та ГВП;

вул. Харківська, буд.40 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Глінки, буд.7 – виконано роботи по обстеженню ДВК.

вул. Інтернаціоналістів, буд.12, вул. Н. Сироватська, буд.65, вул. СКД, буд.18, вул. СКД, буд.50 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

просп. М. Лушпи, буд.10, вул. І. Сірка, буд.27, вул. Харківська, буд.44, вул. Харківська, буд.40 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна б.9 – 4 м/п – заміна к/з системи;

вул. Харківська б.9, пр. М. Лушпи б.15 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Г.Кондратьєва б.16, вул. Покровська б.11, вул. Прокоф`єва б.30, вул. Петропавлівська б.127, пр. М.Лушпи б.31, вул. Г.Крут б.12 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Прокоф`єва б.4, вул. Гамалія б.1, вул. Петропавлівська  б.101, вул. Харківська б.9, вул. Г.Кондратьєва б.140 – виконання ел.робіт;

вул. Інтернаціоналістів б.4, пров. 9-го Травня б.8, вул. Кооперативна б.4, вул. Харківська б.7,б.1/1,22/1,23/1,25 – відновлення комун.електроенергії;

вул. Харківська б.3, пр. М.Лушпи б.23,7 – відновлено опалення;

вул. Петропавлівська б.101 – ремонтні роботи на с-мі ГВП;

пр. М.Лушпи б.23,б.7; вул. Харківська б.3 – відключення та відновлення ХВП/ГВП для проведення планових рем. Робіт;

пр. М.Лушпи б.31 – усунено протікання ГВП;

вул. Кузнечна б.14 – обстеження  дворової к/з системи (передано  на КП «Міськводоканал» на прочищення).

Прибирання прибудинкової території – за графіком.