Оперативний звіт по виконаних роботах за 15–17.02.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. 5 Продольна, 77 – продовжено ремонт під’їзду № 3-№ 4;

пер. Гетьманський, 14 – продовжено  ремонт під’їзду;

вул. Білопільський шлях, 23 – проведено улаштування козирків при вході до під’їзду №3;

вул. Котляревського, 2/2 – проведено обстеження покрівлі для подальшого планування ремонтних робіт;

вул. Першотравнева, 24 – проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Робітнича, 92, 94 – проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Засумська, 5 – проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Засумська, 13 – проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Данила Галицького,34, 35 – проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

вул. Іллінська. 12/2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

вул. Засумська, 12/а – відновлено роботу ліфта;

вул. 5 Продольна, 77 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 19 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Садова, 33 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/5 – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 10 – усунено протікання гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 68 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Народна, 7 А – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Шевченка, 2 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.*; вул. Героїв Крут, 66, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 72, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 70/б, кв.* – відключення водопостачання;

вул. І.Сірка, 43, кв.*, вул. І.Сірка, 41, кв.* – заміна корінного крану;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 64, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.*; пр. М.Лушпи, 32, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 45, під’їзд 6; вул. Праці, 30, під’їзд 3; вул. Металургів, 24, під’їзд 4 – прочищення каналізації;

вул. Холодногірська, 31, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Л. Бикова, 2/1, кв.* – відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Лермонтова, 1А; вул. Металургів, 13/А, під’їзд 1 – проведені ремонтні  роботи мережі холодного  водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Реміснича, 10, кв.*; вул. Холодногірська, 39, кв.*; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.*;
вул. Лермонтова, 3, кв.* – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Лермонтова, 1/А; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Металургів, 13/А, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 41, кв.* – виконано зварювальні роботи;

вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого  водопостачання;

вул. Холодногірська, 41, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2; вул. Металургів, 26, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 41, кв.*; вул. Реміснича, 10, кв.* – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 2 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Суджанський, 8 – виконано заміну вхідної засувки на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Горького, 1 – виконано заміну засувки холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 38/А – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 3/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 26 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 5 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. 2-га Залізнична, 20 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 23 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Троїцька, 17 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 35/Д – ревізія поверхового щита;

пров. Г. Сковороди, 3 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 25 – ліквідовано протікання трубопроводу гарячого водопостачання;

вул. Леваневського, 28 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд.58/А; вул. М.Вовчок, буд.9; вул. Н. Сироватська, буд.69; вул. І. Сірка, буд.31; вул. С. Табали, буд.30; вул. Харківська, буд.38; 
вул. Харківська, буд.42; вул. 2-га Староріченська, буд. 6; вул. СКД, буд.9; 
вул. СКД, буд.12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пл. Пришибська, буд.15/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Борова, буд.47; вул. Н. Сироватська, буд.69; просп. М. Лушпи, буд.12; вул. Прокоф’єва, буд.3; вул. СКД, буд.48 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І. Сірка, буд.21; вул. Харківська, буд.42; вул. Харківська, буд.44 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

просп. М. Лушпи, буд.12 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі опалення;

вул. Р. Корсакова, буд.3 – проведено роботи по обстеженню та усунено причини протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.25; вул. Харківська, буд.38 – проведено роботи по відновленню опалення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд.30; вул. Р. Корсакова, буд.24; вул. Серпнева, буд.5; 
вул. Охтирська, буд.9; вул. Охтирська, буд.30; вул. Охтирська, буд.34; 
вул. Н. Сироватська, буд.60; вул. Заг. Ген. Чеснова, буд.1; вул. СКД, буд.19; 
вул. І. Сірка, буд.25 – виконано роботи по обстеженню наявності та очищення даху житлового будинку від бурульок та льодяних брил;

вул. СКД, буд.12 – проведено роботи по обстеженню та усуненню причин протікання каналізаційної мережі в санвузлі квартири заявника;

вул. Богуна, буд.5; вул. 2-га Староріченська, буд. 6 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Харківська, буд.38 – проведено роботи по частковому ремонту виходу на дах житлового будинку;

вул. Водна, буд.65/3; вул. Охтирська, буд.11; вул. Р. Корсакова, буд.30; 
вул. Глінки, буд.7; просп. М. Лушпи, буд.14; вул. С. Табали, буд.30; 
вул. Харківська, буд.41; вул. Харківська, буд.44; вул. К.Зеленко, буд.14 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Менделєєва, буд.4; вул. Прокоф’єва, буд.29/1; вул. Харківська, буд.34; вул. Харківська, буд.46 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва, б.143 – 4 м/п – заміна к/з системи;

вул. Прокоф’єва, б.30; пр. М.Лушпи, б.7 – відновлено циркуляцію ГВП;

пер. 9 Травня, б.4; вул. Кондратьєва, б.143; вул. Береста, б.5;
майдан Незалежності, б.8; вул. Кузнечна, б.14; вул. Кондратьєва, б.16; вул. Заливна, б13;вул. Прокоф`єва б.36; вул. Петропавлівська б.60; вул. Лебединська, б.12 – прочищено каналізаційну систему;

пр. М.Лушпи, б.29; вул. Нижньособорна, б.5; вул. І.Сірка, б.18; вул. Харківська, б.7 – виконання ел.робіт;

пр. М.Лушпи, б.7; вул. Заливна, б.29, б.27, б.43/2; вул. Харківська, б.3, б.7, б.1; вул. Кузнечна, б.5 – відновлення комун. електроенергії;

вул. Г.Кондратьєва, б.16 – відновлено опалення;

вул. Петропавлівська, б.60 – ремонтні роботи на системі ХВП;

вул. Прокоф’єва, б.36 – усунено протікання ХВП;

вул. Петропавлівська, 74, 51, 53; вул. Покровська, 23, 25, 11;
вул. О.Аніщенка, 10, 1, 2; вул. Г.Кондратьєва, 4, 6, 16, 18, 19; вул. Академічна, 7, 5; вул. Перекопська, 12, 5 – нанесення надпису білого кольору (покажчику руху до підвального приміщення, яке може використовуватися в особливий період як найпростіше укриття для населення).

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 51, 53; вул. Р. Атаманюка, б. 31, 55; вул. Ковпака, б. 43, 55 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Г. Чибісова, б. 16 (ІІ під.) – проведені роботи  по склінню дерев’яних вхідних дверей  житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 43/б (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі гарячого водопостачання в відділенні. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 51, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 16/1, кв.* – відновлено контакт в електрощитовій будинку, освітлення відновлено;

вул. Новорічна, б. 3, кв.* – відновлено контакт в електрощитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).