Оперативний звіт по виконаних роботах за 21.03.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 51/1 – проведено обстеження входу до під’їзду № 2;

вул. Декабристів, 78 – проведено обстеження ДВК у квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Герасима Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Куликівська, 27 – виконано відключення/включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 20 – виконано відключення/включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/2 – виконано відключення/включення гарячого водопостачання для проведення  ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Івана Кавалерідзе, 9 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено регулювання дверей шахти ліфту на                     1 поверсі житлового будинку;

вул. Шевченка, 2 – проведено технічний огляд та обстеження електрощитових  житлового будинку;

вул. Білопільський шлях, 9, 9/3 – проведено технічний огляд та обстеження електрощитових  житлового будинку;

вул. Білопільський шлях, 23, 38 – проведено технічний огляд та обстеження електрощитових  житлового будинку;

вул. Леоніда Бикова, 1, 3, 7 – проведено технічний огляд та обстеження електрощитових  житлового будинку;

вул. Нахімова, 38 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Набережна р. Стрілка, 10 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/3 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 49 – відновлено освітлення в квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/б, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 46, кв.*; вул. Героїв Крут, 36, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 36, кв.*; вул. Героїв Крут, 40, кв.*; вул. Героїв Крут, 66, кв.* – встановлення хомута;

вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – встановлення кріплень;

вул. Героїв Крут, 64, кв.*; вул. І.Сірка, 45, кв.*; вул. Героїв Крут, 76, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Л. Бикова, 6/1, кв.*; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5 – прочищення  каналізації;

вул. Реміснича, 25, кв.*; вул. Холодногірська, 39, кв.*;                                        вул. Н.Холодногірська, 10, кв.*; вул. І.Виговського, 6, кв.* – відновлення  циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Н.Холодногірська, 10, кв.*; вул. Холодногірська, 39, кв.*; 
вул. Реміснича, 15, кв.*; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 17, кв.*; вул. Реміснича, 15, кв.*; вул. Металургів, 14, кв.*;                                                 вул. Н.Холодногірська, 10, кв.*; вул. Холодногірська, 41, кв.* – проведені  ремонтні  роботи холодного водопостачання;

вул. Металургів, 9, під’їзд 3; вул. Праці, 34, під’їзд 3 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 19, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 2; вул. Металургів, 24, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 27 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 6 – виконано заміну ділянки трубопроводу каналізаційної мережі;

пров. Інститутський, 7 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, 35/Ж – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пров. Суджанський, 20 – виконано заміну ділянки трубопроводу каналізаційної мережі;

вул. Горького, 28/1 – виконано ремонт насоса;

вул. Горького, 23/1 – виконано заміну ділянки липневої мережі;

вул. Горького, 25 – ліквідовано протікання трубопроводу в квартирі;

пров. І.Дерев’янка, 6 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

пл. Горького, 5 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Бельгійська, 34 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення;

пров. Інститутський, 5 – виконано роботи зі стравлювання повітря по стояку рушниковисушувача;

вул. Супруна, 19 – замінено трансформатор в електро щитовій будинку;

вул. Новомістенська, 35 – розпочато роботи по встановленню козирка над входом в під’їзд;

вул. Супруна, 14 – розпочато роботи по встановленню козирка над входом в під’їзд;

просп.. Шевченка, 9 – розпочато роботи по накриттю приямків;

пров. Л. Толстого, 1 – завершено роботи по встановленню пластикових вікон у під’їзді.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ УМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 8; вул. М.Вовчка, буд. 5; вул. Охтирська, буд. 5; 
вул. Н.Сироватська, буд. 52 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54/1 – виконано хлорування в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/А – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по обстеженню ДВК;

вул. Римського-Корсакова, буд. 4 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

просп. М. Лушпи, буд.12 – проведено роботи по обстеженню трубопроводу мережі ХВП;

вул. Харківська, буд. 54 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП та ГВП;

вул. Лінійна, буд.3; вул. Богуна, буд. 5 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Харківська, буд.100 – проведено обстеження електромережі заявника на факт стороннього підключення;

вул. С. Табали, буд.30; вул. Харківська, буд.38; просп. М. Лушпи, буд.10 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 4 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М.Лушпи, б.49; вул. Г.Кондратьєва, б.143 – відновлено циркуляцію ГВП;

вул. Г.Кондратьєва, б.112; пр. М.Лушпи, б.43/2 – виконання ел.робіт;

вул. Героїв Небесної Сотні, б.7 – відновлення комун. електроенергії;

вул. І.Сірка, б.2; пр. М.Лушпи, б.7, б.9; вул. Г.Кондратьєва, б.167/1, б.165/13, б.140, б.126; вул. Прокоф`єва, б.10 – прочищено каналізаційну систему;

вул. І.Сірка, б.37; вул. Петропавлівська, б.81 – відновлення опалення;

вул. Інтернаціоналістів, б.4 – закрито продухи в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, б.25; пр. М.Лушпи, б.47, б.49 – планове відключення  ХВП/ГВП для проведення рем.робіт;

вул. Г.Кондратьєва, б.126 – усунено протікання  на системі ХВП;

вул. Гамалія, б.18; вул. Харківська, б.6/2 – обстеження дворової к/з системи – передано до КП «Міськводоканал» на прочищення;

вул. Г.Кондратьєва, б.136/1 (гуртожиток); вул. Гамалія, б.31, 31 – погрузка листя та гілля;

вул. Шишкарівська, б.15, б.11; вул. Петропавлівська, б.106; вул. О.Олеся, б.4, б.69 (частково); вул. О.Береста, б.3; вул. Г.Кондратьєва, б.143, 145; вул. Гамалія, б.1 – навантаження листя та гілля сумісно з ТОВ«А-Муссон»;

вул. Малиновського, б.2 (3 шт.); пр. М.Лушпи, б.15 (1 шт.) – поточний ремонт покрівлі входу в підвал, ремонт козирків входу в під`їзд;

пр. М.Лушпи, б.9 (1 шт.) – посилення козирка входу в під`їзд;

вул. Г.Кондратьєва, б.146/1 – встановлення металевих перил;

вул. Г.Крут, б.6 – 161 м/п – поточний ремонт стиків панелей.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 55 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту тамбуру входу в під’їзд житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, 43, 57; вул. Ковпака, б. 31, 55; вул. Г. Чибісова, б. 11/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 15 – проведені роботи по склінню вікон в машприміщенні житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 57 – виконані роботи по ремонту цегляної стяжки входу в під’їзд житлового будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го поїзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го блоку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 31, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 43, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – стравлене повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 33, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 129, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).