Оперативний звіт по виконаних роботах за 19–21.04.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 12 – проведено часткову заміну трубопроводу мережі ливневої каналізації;

вул. Івана Кавалерідзе, 17 – проведено часткову заміну запірної арматури мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 19 – проведено часткову заміну запірної арматури мережі гарячого водопостачання  в підвальному приміщенні;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – усунено протікання мережі гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А – усунено протікання мережі холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Роменська, 90 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Герасима Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/А – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфту;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфту;

вул. Супруна, 8 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Нахімова, 36 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Робітнича, 84 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 23 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Героїв Чорнобиля, 3 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/Г – проведено ревізію в елетрощітовій будинку.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Пр. М.Лушпи, 24, кв.*; пр. М.Лушпи, 32, кв.*; вул. Героїв Крут, 38/а, кв.*;
пр. М.Лушпи, 24, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – прочищення фільтру;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.* – заміна ділянки мережі г/в;

вул. Героїв Крут, 50/б, кв.* – встановлення хомута;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 62/б, кв.* – прочищення дощової каналізації;

вул. І.Сірка, 15, кв.* – заміна ділянки каналізаційної мережі;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*; вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* – прочищення каналізаційного стояку.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4;
вул. Лермонтова, 17, під’їзд 3, 5; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 6 – прочищення  каналізації;

вул. Холодногірська, 39 – проведені  ремонтні  роботи каналізаційної мережі;

вул. Лермонтова, 1/А, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі холодного  водопостачання;

вул. Реміснича, 31, кв.*; вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 9/1, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Металургів, 11, кв.*; вул. Металургів, 17, кв.*; вул. Металургів, 7, кв.*; вул. Реміснича, 19, кв.* – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 2; вул. Металургів, 24, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 12 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 20 – виконано зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пров. Дерев’янка, 1 – відновлено комунальне електропостачання при вході до під’їзду;

вул. Привокзальна, 35/Ж – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, 25 – виконано обстеження інженерних мереж в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 3/1 – встановлено хомут на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 8 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 25 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі на технічному поверсі;

вул. Горького, 34 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 17 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 26 – відновлення освітлення в квартирі;

просп. Шевченка, 23 – прочищено каналізаційний стояк в квартирі;

вул. Горького, 25 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 11; вул. Охтирська, буд. 27; вул. Охтирська, буд. 36; вул. Менделєєва, буд. 4; вул. Прокоф’єва, буд. 29; вул. Харківська, буд.42 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 12; вул. Миру, буд. 11 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

пров. Богуна, буд.4 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання мережі опалення в підвальному приміщення;

вул. Харківська, буд. 100; вул. Р.Корсакова, буд. 24; вул. Серпнева, буд.9; просп. М. Лушпи, буд.19; вул. К.Зеленко, буд. 14 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Миру, буд.38 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Прокоф’єва, буд. 31 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

просп. М. Лушпи, буд.14 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, буд. 25; вул. І.Сірка, буд.29 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд.62 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в душовій кімнаті;

вул. Охтирська, буд. 19/2; вул. Інтернаціоналістів, буд.12; 
вул. Інтернаціоналістів, буд.22; просп. М. Лушпи, буд.20; вул. І.Сірка, буд.25; 
вул. І.Сірка, буд.29; вул. І.Сірка, буд.31; вул. Прокоф’єва, буд. 25; 
вул. Прокоф’єва, буд. 29/1; вул. Прокоф’єва, буд. 31; вул. СКД, буд.48; 
вул. Харківська, буд. 40/2 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд. 21/1; вул. Охтирська, буд. 27; вул. Охтирська, буд. 29; вул. Менделєєва, буд. 4; вул. Харківська, буд. 40/1; вул. СКД, буд.5; вул. СКД, буд.12 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 38; вул. Харківська, буд. 58/В; вул. СКД, буд.6/1; 
вул. СКД, буд.42 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Інтернаціоналістів, б.4 – 10 шт. – проведені роботи по заміні кранів опалення;

вул. Харківська, б.1; вул. Харківська, б.3; вул. І.Сірка, б.2; вул. І.Сірка, б.37 – відновлення циркуляції;

вул. Прокоф`єва, б. 24; вул. Харківська, буд. 1/1 – виконання ел.робіт;

вул. Харківська, буд.3, б.9, б.22/1; вул. Інтернаціоналістів, б.4 – відновлення комунальної електроенергії;

вул. Г.Кондратьєва, б.175; вул. Петропавлівська, б.98; вул. Прокоф`єва, б. 12, б.10; вул. Соборна, б.42; вул. Заливна, б.1; вул. О.Олеся, б.2 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Прокоф`єва, б.24 – проведені ремонтні роботи на мережі ХВП;

вул. О.Аніщенко, б.3; вул. Огарьова, б.2/1; вул. Рилєєва, б.2;
вул. Левітана, б.5 – завантаження листя та гілля;

вул. О.Олеся, б.2; вул. Заливна, б.1; вул. Прокоф`єва, б.10 – обстеження дворової каналізації передано на прочищення до КП «Міськводоканал»

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 39 (VI під., 7-9 поверх) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду після пожежі житлового будинку;

пр. Курський, б. 55; вул. Р. Атаманюка, б. 55; вул. Ковпака, б. 41, 43, 55; пр. Шевченко, б. 9; вул. Л. Українки, б. 4; вул. Супруна, б. 12/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Шевченко, б. 9, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го блоку. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 41, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено протікання стояку на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Супруна, б. 12/1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації та закріпленню трубопроводу, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв.* – відновлено автомат в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).