Оперативний звіт по виконаних роботах за 22.04.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Данила Галицького, 53 – проведено обстеження ДВК в квартирі заявника;

вул. Нахімова, 36 – проведено обстеження ДВК в квартирі заявника;

пров. Гетьманський, 14 – проведено обстеження покрівлі для встановлення причини протікання та планування ремонтних робіт в житловому будинку;

вул. Іллінська, 12 – проведено обстеження дверей виходу на покрівлю в житловому будинку;

вул. Праці, 31 – усунено протікання гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Набережна р. Стрілка, 10 – усунено протікання опалення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – усунено протікання гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Роменська, 81 – усунено протікання гарячого водопостачання в теплопункті;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Гетьмана Мазепи, 2 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Лисенко, 10 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі , відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено перезапуск ліфту з машинного приміщення;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфту у під’їзді №1 – №2;

вул. Шевченка, 2 – проведено регулювання дверей ліфту у під’їзді № 2;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Першотравнева, 24 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/А – відновлено комунальне освітлення;

вул. Нахімова, 19 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4; вул. Металургів, 14, кв.* – прочищення  каналізації;

вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1; вул. Н.Холодногірська, 8, кв.* – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Металургів, 9/1, під’їзд 1 – проведені ремонтні  роботи мережі опалення;

вул. Реміснича, 10, кв.*; вул. Н.Холодногірська, 10, кв.* – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 5; вул. Металургів, 26, під’їзд 2; вул.  Реміснича, 21; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Пр. М.Лушпи, 32, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 78, кв.*; вул. Героїв Крут, 68/б, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.* – встановлення хомута;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – прочищення каналізаційного стояка.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 25 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу;

вул. Горького, 13; просп. Шевченка, 25; вул. Привокзальна, 7 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 23/1 – виконано обстеження димовентиляційних каналів в квартирі;

вул. Троїцька, 14 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 4 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Леваневського, 22 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Привокзальна, 35/Ж – виконана ревізія поверхового щита;

пров. Дерев’янка, 1 – відновлено комунальне електропостачання при вході до під’їзду;

вул. Горького, 39 – відновлено комунальне електропостачання при вході до під’їзду;

вул. Супруна, 2 – виконана ревізія поверхового щита;

просп. Шевченка, 6 – виконана ревізія поверхового щита;

просп. Шевченка, 26 – відновлено комунальне електропостачання в будинку;

вул. Територія ЧРЗ, 9 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Леваневського, 2 – виконана ревізія поверхового щита;

просп. Шевченка, 1 – ремонт вимощення;

вул. Бельгійська, 19 – ремонт лавочки біля під’їзду.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 59; вул. Г. Чибісова, б. 11/1; пров. Л. Українки, б. 1; вул. Л. Українки, б. 4, 14 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 39 (VIпід., 7-9 поверх) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду після пожежі житлового будинку;

пр. Курський, б. 39 (VIпід.) – встановлення вікна та дверей виходу до сушки житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 41 (ІІ під.) – розпочаті роботи по демонтажу аварійного входу в підвал житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пров. Л. Українки, б. 1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 14, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на рушникосушарці. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 14, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд.6 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд. 7; вул. К.Зеленко, буд.14 – проведено обстеження каналізаційної мережі;

вул. СКД, буд. 6/1 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 22 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд.100; вул. К.Зеленко, буд.5 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

просп. М. Лушпи, буд.10 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. С.Табали, буд.30 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. І.Сірка, буд.21; вул. І.Сірка, буд.25; вул. І.Сірка, буд.31; 
вул. Прокоф’єва, буд. 25; вул. СКД, буд.6/1; вул. Харківська, буд. 40/2 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд.17 – проведено роботи по обстеженню інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 23; вул. Р.Корсакова, буд. 4; вул. Інтернаціоналістів, буд.22; вул. СКД, буд.5; вул. СКД, буд.12 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська б.22/1 – відновлення циркуляції;

вул. Соборна б.32; пр. М.Лушпи б.23, б.15, б.43/2; вул. Заливна б.9; вул. Петропавлівська б.60; вул. О.Олеся б.6 – виконання ел.робіт;

вул. Харківська буд.1; пр. М.Лушпи б.49 – відновлення комунальної електроенергії;

вул. І.Сірка б.37; вул. Г.Кондратьєва б.175, б.126; вул. Кузнечна б.5;
вул. Даргомижського б.7; вул. Соборна б.32; вул. О.Береста б.5; вул. Петропавлівська б.90 – прочищено каналізаційну систему;

вул. І.Сірка б.35 – очищення козирка від порослі;

вул. О.Береста б.5 – прочищення зливової системи;

вул. Г.Кондратьєва б.165/135, б.135/13, б.165/140 – навантаження листя та гілля;

вул. Петропавлівська б.90, б.51 – обстеження дворової каналізації – передано на прочищення до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.