Оперативний звіт по виконаних роботах за 23.04.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/3 – проведено частковий ремонт покрівлі;

вул. Засумська, 13 – проведено частковий ремонт покрівлі;

вул. Садова, 53 – проведено частковий ремонт покрівлі;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – проведено частковий ремонт покрівлі;

вул. Котляревського, 1/1 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Леоніда Бикова, 7 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 40 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 68 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 15 – проведено відключення/включення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт  в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – проведено відключення/включення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт  в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 1/1 – проведено відключення/включення холодного/гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт  в квартирі заявника;

вул. Лебединська, 4 – злито систему опалення  для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Декабристів, 78 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 51/1 – регулювання дверей шахти на 5 поверсі в під’їзді № 2;

вул. Іллінська, 51/Г – відновлено освітлення в ліфті під’їзді № 1;

вул. Лермонтова, 13 – відновлено освітлення в ліфті під’їзді № 4.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, 7 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано на КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 25 – прочищення каналізаційної мережі на технічному поверсі;

вул. Новомістенська, 37 – ремонт насоса;

вул. Супруна, 32/1 – відключення водопостачання для проведення ремонтних робіт;

вул. Горького, 40 – відключення водопостачання для проведення ремонтних робіт;

просп.. Шевченка, 23 – виконано обстеження інженерних мереж гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 35/А – прочищення каналізаційного випуску в будинку;

вул. Леваневського, 22 – ліквідовано протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 38/А – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Троїцька, 18 – відновлено комунальне електропостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 28 – виконана ревізія поверхового щита;

пров. Суджанський, 20 – ремонт водостічного трубопроводу;

вул. Горького, 40 – виконано сумісне обстеження водопідігрівача з представниками ТОВ «Сумитеплоенерго»

вул. Супруна, 12, 21 – виконано роботи з відновлення благоустрою на прибудинковій території будинку;

просп. Шевченка, 9 – виконано роботи з відновлення благоустрою на прибудинковій території будинку;

вул. Леваневського, 22 – розпочато роботи по заміні ділянки трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 22 – розпочато ремонт цоколю.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 27; вул. СКД, буд.9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 29 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд. 11 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

просп. М. Лушпи, буд.10; вул. Інтернаціоналістів, буд.12; вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд.14 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд.66; вул. М.Вовчка, буд.11 – проведено обстеження трубопроводу мережі ХВП та ГВП; вул. Харківська, буд.58/А; вул. К.Зеленко, буд.14 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.42; вул. СКД, буд. 50 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 25, під’їзд 4; вул. Металургів, 16, під’їзд 3 – прочищення  каналізації;

вул. Реміснича, 10, кв.*; вул. Н.Холодногірська, 8, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання;

вул. Реміснича, 10, кв.* – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 4; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи мережі водовідведення;

вул. Металургів, 9, кв.*; вул. Лермонтова, 15, кв.* – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 4; вул. Металургів, 24, під’їзд 1, 4;
вул. Металургів, 26, під’їзд 2; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*; пр. М.Лушпи, 24, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 36, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 74/б, кв.* – прочищення дощової каналізації;;

вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.* – заміна ділянки системи водопостачання;

вул. Героїв Крут, 76, кв.* – заміна ділянки каналізаційної мережі.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Соборна б.38 – 20 м/п – заміна системи ХВП;

вул. Шишкарівська б.15 – 1 м/п – заміна каналізаційної системи;

вул. Соборна б.38 – 2 шт. – заміна кранів на системі ХВП;

вул. Харківська б.7; вул. І.Сірка б.35; просп. М.Лушпи б.43/2; вул. Заливна б.13 – відновлення циркуляції;

вул. Прокоф`єва б.36; вул. Г.Кондратьєва б.110 – виконання ел.робіт

вул. Кузнечна б.4; вул. Харківська б.1/1, б.3; вул. Харківська буд.8/2 – відновлення комунальної електроенергії;

вул. Г.Кондратьєва б.126, б.187, б.175, б.144, б.165/134, б.167/1;
вул. Прокоф`єва б.30; пр. М.Лушпи б.43/2; вул. Петропавлівська б.93, б.51;
вул. Г.Крут б.4, б.16, б.20, б.26; вул. Заливна б.29; вул. Соборна б.38;
вул. Петропавлівська б.101; вул. Харківська б.23 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Шишкарівська б.15; вул. Г.Кондратьєва б.144, б.165/134; пр. М.Лушпи б.43/2 – обстеження дворової каналізації передано на прочищення до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, 57; вул. Л. Українки, б. 4; вул. Ковпака, б. 43; пр. Курський, б. 51, 103/1, 119 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 39 (VIпід., 7-9 поверх) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду після пожежі житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 41 (ІІ під.) – проводяться роботи по демонтажу аварійного входу в підвал житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.* (заміна корінних кранів на ХВП та ГВП); вул. Ковпака, б. 43, кв.* (заміна корінного крану на ХВП) – проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках;

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на рушникосушарці в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 119, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 103/1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв.* – проведена ревізія в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

вул. Л. Українки, б. 4, кв.* – проведена заміна патрону на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

вул. Л. Українки, б. 4, кв.* – проведена заміна автомату в ел/щитовій будинку, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв.* – проведена заміна 2-х лампочок на 1-му поверсі біля поштових скриньок, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).