Оперативний звіт по виконаних роботах за 17–19.05.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Охтирська, 13 – проведено обстеження покрівлі будинку для виявлення дефектів та встановлення причин протікання;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – проведено обстеження покрівлі будинку для виявлення дефектів та встановлення причин протікання;

вул. Котляревського, 2/9 – проведено обстеження покрівлі будинку для виявлення дефектів та встановлення причин протікання;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – проведено обстеження козирка при вході до під’їзду № 1;

вул. Іллінська, 10 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Білопільський шлях, 38 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Зв’язківців, 9 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 16 Б – усунено протікання холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфту;

вул. Іллінська, 10 – проведено регулювання дверної кабіни ліфту у під’їзді № 3;

вул. Засумська, 12/А – проведено регулювання дверей кабіни;

вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 23 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 40 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 68/а, кв.* – злиття теплоносія опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*; вул. І.Сірка, 43, кв.*; пр. М.Лушпи, 40, кв.*; вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*; вул. Героїв Крут, 72, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.* – ремонт засувки;

вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*; вул. Інтернаціоналістів, 22, кв.* – відключення  водопостачання;

пр. М.Лушпи, 40, кв.*; вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*; пр. М.Лушпи, 30, кв.*; вул. Героїв Крут, 64, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 45, під’їзд 2, 9 – прочищення  каналізації;

вул. Реміснича, 12/1, кв.*; вул. Реміснича, 6, під’їзд 2 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Металургів, 11, кв.*; вул. Холодногірська, 49, кв.*; вул. Металургів, 14, кв.* – відновлення  комунального  освітлення в квартирах.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 36 – підключення зварювального апарату до електричної мережі;

вул. Супруна, 3/1 – підключення зварювального апарату до електричної мережі;

вул. Троїцька, 24 – виконано обстеження інженерних систем в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 22 – ліквідовано протікання трубопроводу гарячого водопостачання в квартирі;

вул. Горького, 36 – виконано заміну засувки та ділянки трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пров. Чугуєвський, 2 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 3/1 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. 2-га Залізнична, 18 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвалі;

вул. 2-га Залізнична, 20 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Дерев’янка, 1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 19 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, 40 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Бельгійська, 18 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, 5 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 28/1 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 37 – виконано обстеження протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, 7 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку.

Прибирання прибудинкових територій здійснюється згідно графіка.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Н.Сироватська, буд. 65; вул. Охтирська, буд. 3; вул. Охтирська, буд. 19; вул. Інтернаціоналістів, буд. 10; пр. М. Лушпи, буд.10; вул. СКД, буд. 1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 14; вул. Прокоф’єва, буд. 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 27; пр. М. Лушпи, буд.10 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд. 25; вул. Охтирська, буд. 29; вул. Охтирська, буд. 42; 
вул. Н.Сироватська, буд. 57; вул. 1-й Парковий проїзд, буд.7 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 44 – проведено обстеження інженерних мереж;

вул. І.Сірка, буд.25; пр. М. Лушпи, буд.10 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. С.Табали, буд.52/А – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника;

вул. 4-та Продольна, буд. 12/1 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. І.Сірка, буд.19; вул. І.Сірка, буд.23; вул. І.Сірка, буд.27 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 54/1; вул. Н.Сироватська, буд. 66; вул. Римського-Корсакова, буд. 24; вул. Римського-Корсакова, буд. 34; вул. Охтирська, буд. 19/3;
вул. Охтирська, буд. 38; вул. І.Сірка, буд.15 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 10 – проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва б.4 – 0,5 м/п – часткова заміна системи ГВП;

пр. М.Лушпи б.31 – 1 шт.; вул. Г.Кондратьєва б.4 – 1 шт. – заміна кранів на системі ГВП;

пр. М.Лушпи б.31, 43/2, 39, 31, 9; вул. Г.Крут б.26; вул. Харківська б.7, б.22/1, б.25 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Гамалія б.21; вул. Даргомижського б. 5; пр. М.Лушпи б.23 – виконання ел. робіт;

вул. Петропавлівська б.51, б.52; пр. М.Лушпи б. 43/2 – відновлено ком. електроенергії;

вул. Харківська б.8/2; вул. Петропавлівська б.76, 72 – усунено протікання системи ХВП;

вул. Петропавлівська б.72; вул. Прокоф`єва б.24/Б; вул. Харківська б.8;
вул. О.Олеся б.6; вул. Петропавлівська б.98/Ж; вул. Г.Кондратьєва б.143;
вул. І.Сірка б.35; вул. Г.Кондратьєва б.4; вул. О.Олеся б.2; вул. Кооперативна б.19; вул. Кооперативна б.19; вул. Лебединська б.6; вул. Г.Крут б.4;                                  вул. Петропавлівська б.76; вул. Харківська б.1/1; вул. Шишкарівська б.15;
вул. Козацький Вал б.4 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Прокоф`єва, 24/Б – обстеження дворової каналізації, передано до КП «Міськводоканал» на прочищення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Г. Чибісова, б. 4 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, 31, 59; пр. Курський, б. 39, 129; вул. Ковпака, б. 13; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5; пр. Шевченко, б. 9; вул. Л. Українки, б. 14 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 29, 31; пр. Курський, б. 121, 125, 135 – проведені роботи по покосу на прибудинковій території житлових будинків;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 129, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 39, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Шевченко, б. 9, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 14, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в загальному приміщенні на 5-му поверсі. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

Пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).