Оперативний звіт за 07-09.06.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Білопільський шлях, 23 - продовження робіт з  часткового ремонту покрівлі в житловому будинку;

вул. Куликівська, 27 - продовження робіт з часткового ремонту покрівлі в житловому будинку;

вул. Косівщінська, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4 - проведено викошування трави на газонах прибудинкової території ;

вул. Засумська, 16/5 – проведено часткову заміну ділянки трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – проведено часткову заміну ділянки трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, 58/Б – проведено часткову заміну ділянки трубопроводу холодного/гарячого водопостачання в підвальному приміщенні в під’їзді №1 ;

вул. Іллінська, 38 – проведено часткову заміну запірної арматури в підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 100 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

територія сільськогосподарського технікуму, 22 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/5 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфту;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 – проведено заміну дверної пружини ліфту у під’їзді №1 ;

вул. Данила Галицького, 35- відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Садова, 32 – відновлено комунальне освітлення .

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Праці, 32, під’їзд 2; вул. Металургів, 7, під’їзд 2; вул. Металургів, 9, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1/А, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Лермонтова, 15 , під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича,25, під’їзд 1,2 – відновлення комунального освітлення.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 72, кв.* – встановлення хомута;

пр-т М.Лушпи, 42, кв.* – злиття теплоносія;

вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* – заміна корінного крану.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. О. Аніщенко, буд. 10, вул. Харківська, буд. 1/1, вул. Залиівна, буд. 9, вул. Кооперативна, буд. 4, вул. Соборна, буд. 29, вул. Гамалія, буд. 17/1 –виконання ел. Робіт;

вул. Гамалія буд. 36/1, вул. Соборна, буд. 42/а, вул. Прокоф`єва, буд. 12, вул. Г.Кондратьєва, буд.132, вул. Покровська, буд. 11, вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Гамалія, буд. 1, пр. М. Лушпи, буд. 7, вул. Лебединська, буд. 10, вул. Г. Кондратьєва, буд. 19 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Харківська, буд. 7,3,25; вул. І Сірка, буд. 37, вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, буд. 148, буд. 122, вул. О. Береста, буд. 5, вул. Гамалія, буд. 17/1 –проведені рем. роботи на с-мі ХВП, ГВП;

вул. Кооперативна, буд. 19, вул. О. Береста, буд. 5, вул. Харківська, буд. 26/1 –проведені рем. роботи на мережі опалення.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 34 – відновлено електропостачання в квартирі;

вул. Новомістенська, 25 – виконано обстеження інженерних мереж холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 37 – виконано заміну ділянки трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 20 – виконано обстеження інженерних мереж в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 26 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 27 – обстежено дворову каналізаційну мережу;

вул. Троїцька, 18 – виконана ревізія поверхового щита;

вул. Рибалка, 4-виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, 3 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 28 – виконано обстеження підвального приміщення;

вул. Привокзальна, 3 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 14 – виконано роботи по встановленню світильників в під’їзді;

вул. Привокзальна, 35 – виконано ревізію поверхового щита;

вул. Горького, 38 – виконано ревізію електро щитової;

пров. Чугуївський, 13 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Привокзальна, 16 – виконана ревізія поверхового щита;

пров. З.Красовицького, 9 – прочищено каналізаційну мережу по стояку;

пр. Шевченка, 28 – виконана ревізія електрощитової;

вул. Леваневського, 22 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 43 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 2/1, вул. СКД, буд.12, вул. СКД, буд.16 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Паркова, буд. 1, вул. Харківська, буд.40, вул. Заг. Ген. Чеснова, буд. 10 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

3-й Парковий проїзд, буд. 2, пр. М. Лушпи, буд.12, вул. Харківська, буд.41 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 25 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 25, вул. Р.Корсакова, буд. 28 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Харківська, буд.41, вул. Харківська, буд.42, вул. І. Сірка, буд.31, вул. СКД, буд.50, вул. Харківська, буд.38 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. І.Сірка, буд.31 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд. 3, вул. Харківська, буд.46 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.58/А – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд.52, вул. Глінки, буд.11, вул. Охтирська, буд. 22,

вул. 4-та Продольна, буд.12/1 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд.37, вул. С.Табали, буд.30, вул. Охтирська, буд. 22, вул. СКД, буд.6/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 19, 25, 55, 69; пр. Курський, б. 39, 103, 103/1, 119 –проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 1а (ІІІ під.) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 43 – проведені роботи по ремонту штукатурки житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 17 – виконані роботи по ремонту дверних відкосів житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 119, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 19, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 1, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв. №* – проведена заміна лампочки на 6-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв. №* - проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).