Оперативний звіт за 10.06.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 35 – розпочато частковий ремонт покрівлі в житловому будинку;

вул. Білопільський шлях, 23 - продовження робіт з  часткового ремонту покрівлі в житловому будинку;

вул. Куликівська, 27 - продовження робіт з часткового ремонту покрівлі в житловому будинку;

вул. Іллінська, 12/1 – проведено обстеження козирків при вході до під’їзду №3 по зверненню заявника;

вул. Робітнича, 94 – проведено фарбування газопроводу в житловому будинку;

вул. Миру, 13 - проведено викошування трави на газонах прибудинкової території ;

вул. Івана Кавалерідзе, 9, 9/2, 11, 13, 15, 17 - проведено викошування трави на газонах прибудинкової території ;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/9 - – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Данила Галицького, 35- надано консультацію заявнику щодо відсутності холодного водопостачання в квартирі;

вул. Шевченка, 2- відновлено роботу ліфту у під’їзді №7 ;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу ліфту;

вул. Іллінська, 51/1 – проведено перезапуск ліфту з машинного приміщення у під’їзді №3;

вул. Нахімова, 36 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 53 - відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 51/1 - відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 84/а, кв.* – заміна вентилів;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 13, під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи мережі опалення;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Металургів, 13, під’їзд 7 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 26, під’їзд 1,2; вул. Металургів, 14, під’їзд 3; вул. Металургів, 16, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій. Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Інтернаціоналістів б.4 - 4 шт. – заміна засувки;

вул. І.Сірка б.35 – відновлення циркуляції;

вул. І.Сірка б.2, вул. Заливна б.1, вул. Г.Кондратьєва б.144/2 – виконання ел. робіт;

вул. Харківська б.7, вул. І.Сірка б.37 – відновлено ком. ел.енергію;

пр. М. Лушпи, буд. 7, вул. Г.Кондратьєва, буд. 143, б.122; вул. О.Аніщенко б.1, вул. Соборна б.27, вул. Харківська б.25, вул. Лебединська б.12, вул. Кооперативна б.6, вул. Харківська б.1/1,б.7, б.25; вул. Гамалія б.36/1 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Г.Кондратьєва буд.143 – заміна корінного крану на системі ХВП;

вул. Лебединська б.10, б.12, б.6; вул. Г.Кондратьєва б.189, б.187, б.185 – завоз піску;

вул. Г.Крут б.4, б.12, б.10-повністю; вул. Заливна б.31- частково, вул. Прокоф`єва б.22, 24, 24/Б, 12 – покос прибудинкової території;

вул. О.Аніщенко б.1 – обстежено дворову каналізацію, передано на прочистку до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, 51, 53, 55, 57; пр. Курський, б. 47, 53; вул. Л. Українки, б. 14; вул. Г. Чибісова, б. 14/а – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 1/а (ІІІ під.) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Г. Чибісова, б. 14а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. Охтирська, буд. 25, пр. М. Лушпи, буд.10, вул. І.Сірка, буд.15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. І.Сірка, буд.27 – виконано хлорування в підвальному приміщенні;

вул. 2-га Староріченська, буд.6 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. 2-га Староріченська, буд.6, пров. Богуна, буд. 1, пров. Богуна, буд. 3, вул. Богуна, буд. 5, вул. Н.Сироватська, буд. 66, вул. Н.Сироватська, буд. 69 – проведено обкошування трави на прибудинкової території;

пр. М. Лушпи, буд.12 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. С.Табали, буд.30 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника.

вул. Прокоф’єва, буд.31 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. С.Табали, буд.30 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.58/А, вул. Серпнева, буд. 5 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/В, вул. Харківська, буд.58/Г, вул. Серпнева, буд. 5, вул. Охтирська, буд. 21/1, 3-й Парковий проїзд, буд. 2, вул. І.Сірка, буд.19, вул. І.Сірка, буд.31, вул. Прокоф’єва, буд.25 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 14 – прочищено каналізаційний випуск в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 14, вул. Новомістенська, 1 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 25 – ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, 37 – виконано заміну лежаків трубопроводу холодного водопостачання в будинку;

вул. Леваневського, 12 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 4 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 16 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 8 – прочищено каналізаційний випуск в підвальному приміщенні будинку;

вул. Територія ЧРЗ, 9 – виконано сумісне обстеження разом з                                  ТОВ «Сумитеплоенерго» інженерних мереж в теплопункті;

вул. Привокзальна, 35 - виконано сумісне обстеження разом з                                    ТОВ «Сумитеплоенерго» інженерних мереж в теплопункті;

вул. Супруна, 6 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, 5/А - відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Новомістенська, 23 – ремонт насоса;

вул. Рибалка, 6 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, 9 – прочищено каналізаційну мережу по стояку кухні в квартирі;

вул. Горького, 28/1 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.