Оперативний звіт за 11.06.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 35 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі в житловому будинку;

вул. Білопільський шлях, 23 - продовження робіт з часткового ремонту покрівлі в житловому будинку;

вул. Куликівська, 27 - продовження робіт з часткового ремонту покрівлі в житловому будинку;

вул. Данила Галицького, 39 – проведено обстеження покрівлі в житловому будинку  по зверненню заявника для встановлення причини протікання;

вул. Івана Кавалерідзе, 9, 9/2 - проведено викошування трави на газонах прибудинкової території ;

вул. Роменська, 88 – проведено часткову заміну кранів мережі опалення в підвальному приміщенні в під’їздах № 7, 8 ;

вул. Котляревського, 2/5 – проведено часткову заміну запірної арматури в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 40 – розпочато роботи з заміни випусків мережі каналізації в житловому будинку ;

вул. 5 Продольна, 77 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/Г - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Праці, 37 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Данила Галицького, 35 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

пров. Данила Галицького, 69 - проведено відключення/включення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/7 - проведено відключення/включення холодного/гарячого  водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12/1 - злито систему опалення  для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Інтернаціоналістів, 43- проведено перезапуск ліфту з машинного приміщення;

вул. Харківська, 58/Б – проведено ремонт дверей кабіни ліфту;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфту у під’їзді №2 ;

вул. Набережна р. Стрілка, 24 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 20 - відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Шевченка, 2 - відновлено освітлення в квартирі заявника;

Територія сільськогосподарського технікуму, 21 - відновлено освітлення в квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, 57; пр. Курський, б. 39, 103/1, 119 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 1а (ІІІ під.) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 41(ІІ під.) – визначення обсягів необхідних робіт по закриттю пройому в стіні житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 1а – визначення обсягів необхідних робіт по ремонту вхідних дерев’яних дверей житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 119, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 9, під’їзд 2 – прочищення каналізації;

вул. Реміснича,25, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.*** – відновлення мережі холодного водопостачання освітлення;

вул. Реміснича,12/2, кв.***;  вул. Лермонтова, 15 , кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 45, під’їзд 4; вул. Металургів, 13/А, під’їзд 1; вул. Праці, 32, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17 , під’їзд 4; вул. Реміснича, 15, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Реміснича,35, під’їзд 13; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2; вул. Металургів, 14, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 40, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 78, кв.* – прочищення каналізаційної мережі;

пр. М.Лушпи, 38, 40, 42, вул. І.Сірка, 43 – підготовка теплопунктів.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська б.25, б.7 – відновлення циркуляції;

вул. Шишкарівська б.15, вул. Харківська б.26/1,б.9 – виконання ел. робіт;

вул. Харківська б.1/1, вул. Г.Крут б.4, пр. М.Лушпи б.7, вул. Харківська б.3 –відновлено ком. ел.енергію;

вул. О.Береста б.5, вул. Покровська б.10, Козацький Вал б.4, вул. Прокоф`єва б.30, вул. Заливна б.15, вул. Гамалія б.36/1, вул. Г.Кондратьєва буд .146/1, б.143 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Харківська б.3 – ремонт ДВК;

вул. Прокоф`єва б. б. 2, 4, 8, 6, 10 – покіс трави;

вул. Гамалія б.36/1, вул. Г.Кондратьєва буд. 189 – обстежено дворову каналізацію, передано на прочистку до  КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, 9 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 37 - виконано заміну лежаків трубопроводу холодного водопостачання в будинку;

вул. Горького, 40 – планове відключення гарячого водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі;

пл. Горького, 2 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 5/А – виконано ревізію поверхового щита;

вул. Горького, 38/А – злито воду з системи опалення для проведення ремонтних робіт в квартирі;

вул. Троїцька, 9 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 5/А – відновлено комунальне електропостачання при вході в під’їзд;

вул. Супруна, 3/1 – планове відключення водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі;

вул. Супруна, 6 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

пров. Суджанський, 20 – відновлено електропостачання до квартири;

вул. Леваневського, 2 – виконано обстеження квартири на предмет протікання зі стелі;

вул. Привокзальна, 35 – прочищено каналізаційну мережу по стояку кухні в квартирі;

вул. Бельгійська, 12 – виконано обстеження каналізаційної системи в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 2 - виконано обстеження каналізаційної системи в підвальному приміщенні будинку.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях;

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Серпнева, буд. 12 – проведено обкошування трави на прибудинкової території;

вул. Харківська, буд.58/А – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. І.Сірка, буд.27 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.42, вул. СКД, буд.50 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. С.Табали, буд.30 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. К.Зеленко, буд.1 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд. 37, 3-й Парковий проїзд, буд. 2, вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. Охтирська, буд. 22 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

3-й Парковий проїзд, буд. 2, пров. Богуна, буд. 6, вул. СКД, буд.21 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.