Оперативний звіт по виконаних роботах за 14–17.06.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Горького, 2 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів у житловому будинку відповідно до графіка;

вул. Іллінська, 12 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів у житловому будинку відповідно до графіка;

вул. Першотравнева, 22, 26 – проведено обстеження димовентиляційних каналів в квартирі заявника;

вул. 5-та Продольна, 77 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

пр-т. Т. Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Праці, 37 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 10 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 33 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

пров. Гетьманський, 14 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Герасима Кондратьєва, 152 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Леоніда Бикова, 3 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в місцях загального користування;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Івана Кавалерідзе, 17 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 9/3 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/5 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, 58/Б – проведено регулювання дверей кабіни ліфту у під’їзді № 3;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфту у під’їзді № 4;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – проведено регулювання дверей шахти ліфта на 10 поверсі;

вул. Котляревського, 2/7 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/8 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Праці, 31 – проведено ревізію в елетрощітовій житлового будинку та відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Нахімова, 40 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Народна, 7 А – відновлено освітлення в квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 46, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 76, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 42, кв.* – прочищення дощової каналізаційної труби.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 16, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Праці, 26, під’їзд 5 – прочищення каналізації;

вул. Лермонтова, 1, кв.*; вул. Металургів, 16, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1, 2; вул. Реміснича, 6, під’їзд 5;                                вул.1-ша Новопоселенська, 1, кв.*; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 4 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 10, кв.*; вул. Холодногірська, 51, кв.*; вул. Холодногірська, 49, кв.*; вул. Л.Бикова, 2/1, кв.*; вул. Реміснича, 15, кв.* – відновлення  комунального  освітлення в квартирах;

вул. Н.Холодногірська, 10, під’їзд 2; вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Харківська, б.3; пр. М.Лушпи, б.7; вул. І.Сірка, б.2 – відновлення циркуляції;

пр. М.Лушпи, б.39/1; вул. Кооперативна, б.15 – усунено протікання системи ХВП;

вул. Прокоф`єва, б.30; вул. Шишкарівська, б.15; вул. Соборна, б.38;
вул. Кузнечна, б.20; вул. Г.Кондратьєва, б.122 – виконання ел. робіт;

пр. М.Лушпи, б.55; вул. Харківська, б.1; вул. Заливна, б.13; вул. Г.Крут, б.20 – відновлено ком. ел.енергію;

вул. Соборна, б.43; вул. Г.Кондратьєва, б.143; пр. М.Лушпи, б.39/1;
вул. Кооперативна, б.19; вул. Гамалія, б.36/1; вул. Прокоф`єва, б.24/Б;
вул. Лебединська, б.10; вул. Казацький Вал, б.4 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Петропавлівська, б.123; вул. Гамалія, б.36/1; вул. Козацький Вал, б.4; вул. Прокоф'єва, 24/Б; вул. Соборна, б.43 – передано на прочистку до КП «Місьводоканал» – обстеження дворової каналізації.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, 34 – прочищено каналізаційний стояк в квартирі;

вул. Новомістенська, 29 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 28 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Бельгійська, 19 – злито воду з системи опалення для проведення ремонтних робіт;

вул. Супруна, 14 – заміна запірної арматури в підвальному приміщенні будинку;

вул. 2-га Залізнична, 14, 16, 18, 20, 22/А – покос трави;

вул. Горького, 25 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Леваневського, 2 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 28 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Горького, 40 – ревізія поверхового щита;

вул. Супруна, 12 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 7 – ревізія електро щитової;

вул. Леваневського, 22 – встановлено світильник при вході в під’їзд;

вул. Супруна, 2 – обстеження стиків панелей, визначення об’ємів робіт;

пр. Шевченка, 8 – обстеження квартири, комісійно;

пров. Інститутський, 4 – шпаклювання та фарбування стіни в під’їзді на першому поверсі.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т. М. Луши, буд. 10; вул. Харківська, буд. 58/В; вул. Охтирська, буд. 19/2;
вул. С. Табали, буд. 52А; вул. Серпнева, буд. 14; вул. Прокоф’єва, буд. 5; 
вул. Харківська, буд. 110 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 6; вул. Харківська, буд. 41 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 100; вул. Охтирська, буд. 25; вул. Паркова, буд. 1;
вул. Серпнева, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І. Сірка, буд. 31; вул. Харківська, буд. 44; вул. Миру, буд. 5; вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/В; вул. С.Табали, буд. 30; вул. І. Сірка, буд. 31;
вул. Харківська, буд. 58/Г – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. СКД, буд.21; вул. К. Зеленко, буд. 14; вул. Охтирська, буд. 22; 
вул. Інтернаціоналістів, буд. 10; вул. Охтирська, буд. 20; вул. К.Зеленко, буд.14; вул. Охтирська, буд. 19; вул. Харківська, буд. 40/1; вул. Харківська, буд. 58/А – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 1а, 31, 43, 55, 59, 63; пр. Курський, б. 51; 
вул. Ковпака, б. 14; пр. Шевченко, б. 9 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 27 – проведено клейове фарбування теплопунктів житлових будинків;

вул. Новорічна, б. 1 – виконувались підготовчі роботи по бетонуванню ганку житлового будинку;

пр. Шевченко, б. 9, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Курський, б. 51, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв.* – при обстеження виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 14, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 1/а, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв.* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв.* – увімкнули автомат, освітлення відновлено.