Оперативний звіт по виконаних роботах за 18.06.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Данила Галицького, 35, 65/А, 69 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів у житловому будинку відповідно до графіку;

вул. Нахімова, 21, 34, 36, 38 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів у житловому будинку відповідно до графіку;

вул. Засумська, 14 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів у житловому будинку відповідно до графіку;

вул. Робітнича, 92 – проведено фарбування газопроводу в житловому будинку;

вул. Набережна р. Стрілка, 32, 38 – проведено комісійне обстеження житлового будинку з представниками Департаменту інфраструктури міста;

вул. Іллінська, 51/1 – проведено часткову заміну мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Данила Галицького, 69 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 67 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Набережна р. Стрілка, 34 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Котляревського, 1/1 – надано консультацію заявнику щодо відсутності холодного водопостачання в квартирі;

вул. Засумська, 12/Г – усунено протікання мережі холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/7 – проведено відключення/включення холодного/гарячого  водопостачання для проведення внутрішньоквартирних ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Данила Галицького, 69 – проведено відключення/включення холодного водопостачання для проведення внутрішньоквартирних ремонтних робіт в квартирі заявника;

вул. Харківська, 58/Б – злито систему опалення для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Лисенка, 10 – злито систему опалення для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Харківська, 58/Б – проведено перезапуск ліфту з машинного приміщення у під’їзді № 3;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфту у під’їзді №7;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу літу;

вул. Люблінська, 20- відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 52 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. Іллінська, 35 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді № 2 на 4 поверсі.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 68/б, кв.* – відключення водопостачання;

вул. І.Сірка, 15, 41; вул. Інтернаціоналістів, 17, 20, 22, 25 – перевірка звужуючих пристроїв.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Крут б.4 – 2 шт. – заміна кранів на системі опалення;

вул. Заливна б.31; пр. М.Лушпи б.7, б.23; вул. І.Сірка б.2 – відновлення циркуляції;

вул. Харківська б.22/1, б.25; пр. М.Лушпи б.47; вул. Г.Кондратьєва б.18, б.140, б.8; вул. Петропавлівська б.81 – виконання ел. робіт;

вул. Заливна б.29; пр. М.Лушпи б.55 – відновлено ком. ел.енергію;

вул. І.Сірка б.37 – заміна корінного крана;

вул. О.Аніщенка б.1 – усунено протікання системи ХВП;

пр. М.Лушпи б.39; вул. Г.Крут б.4; вул. Заливна б.13, б.31; вул. І.Сірка б.37; вул. Гамалія б.20, б.22, б.36/1; вул. Малиновського б.10; вул. Кооперативна б.6; вул. Петропавлівська б.81, б.76, б.123; вул. Соборна б.37, б.27;                                         вул. О.Аніщенка б.1; вул. Прокоф`єва б.24; вул. Г.Кондратьєва б.118, б.4, б.36, б.183, б.143; вул. Козацький Вал б.4; вул. Лебединська б.10 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Харківська б.6/2, б.8/2; вул. Прокоф`єва б.12, б.8, б.10;
вул. Даргомижського б.1, б.7 – завезено пісок на дитячі майданчика;

вул. Г.Кондратьєва б.138, б.140, б.144, б.148; вул. Харківська б.1, б.1/1, б.3, б.7 – покос прибудинкової території;

вул. Прокоф`єва б.24б – 65 м/п – поточний ремонт стиків панелей;

вул. Лебединська б. 6 – 88,3 м²; вул. Харківська б. 6/2 – 375,6 м²;
пр. М.Лушпи б.15 – 720,6 м² – поточний ремонт покрівлі;

вул. Г.Кондратьєва б.135/140; вул. Прокоф`єва б.24 – проведено дератизацію.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

«КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 19 – планове відключення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт;

вул. Горького, 23 – планове відключення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт;

вул. Новомістенська, 37 – ревізія поверхового щита;

вул. Троїцька, 26; вул. Леваневського, 2 – засмічення дворової каналізаційної мережі;

вул. Горького, 23/1 – ремонт поверхового щита;

вул. Горького, 25 – планове відключення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт;

пров. З.Красовицького, 4 – планове відключення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт;

пр. Шевченка, 19 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 2 – прочищено каналізаційний випуск в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 28 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

пл. Горького, 2, 5, 6; вул. Горького, 23, 23/1, 23/2 – покос трави;

вул. Горького, 28/1 – прочищено каналізаційний стояк в квартирі;

пр. Шевченка, 25 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 35/А – виконано заміну вимикача;

пров. Інститутський, 4 – шпаклювання та фарбування стіни в під’їзді на першому поверсі.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, 43, 59; пр. Курський, б. 47, 53, 135;                         вул. Ковпака, б. 13, 14; пр. Шевченко, б. 9 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Новорічна, б. 1 – проведені  роботи по бетонуванню ганку житлового будинку;

пр. Шевченко, б. 9, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 14, кв.* – при обстеженні виявлено протікання гучного шлангу в загальному приміщенні. Проведені роботи по заміні шлангу, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв.* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв.* – при обстеження виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

вул. Ковпака, б. 13, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 47, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 14, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв.* – проведена заміна пакетнику на автомат в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Реміснича, 31, під’їзд 2; вул. Металургів, 7, під’їзд 2; вул. Праці, 28, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Металургів, 16, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1;                        вул. Реміснича, 6, під’їзд 3; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 5; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів, 16, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Реміснича, 31, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4; вул. Реміснича, 15, під’їзд 1; 
вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3; вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 1, 4; вул. Реміснича, 25, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

Звіт по виконаним роботам

Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС» за 18 червня 2019р.:

вул. Охтирська, буд. 19/2,

пров. Карбишева, буд. 110,

вул. Паркова, буд. 1,

вул. М. Вовчка, буд. 21,

вул. І. Сірка, буд. 23,

вул. І. Сірка, буд. 17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Серпнева, буд. 14,

вул. Охтирська, буд. 25 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

вул. Джерельна, буд. 37,

пр-т. М. Лушпи, буд. 12,

вул. Серпнева, буд. 5,

пр-т. М. Лушпи, буд. 20 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП.

Вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП.

вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП.

вул. Харківська, буд.44,

вул. Охтирська, буд. 19,

вул. Харківська, буд. 33,

вул. Охтирська, буд. 12 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. К. Зеленко, буд. 3 – проведено роботи по відновленню освітлення в підвальному приміщенні.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.