Оперативний звіт по виконаних роботах за 27–30.06.2019 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Івана Кавалерідзе, 9  – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів у житловому будинку відповідно до графіку;

пров. Гетьманський, 14 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів у житловому будинку відповідно до графіку;

вул. Лебединська, 4 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів у житловому будинку відповідно до графіка;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/А – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 16/5 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні; вул. Декабристів, 125 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 21 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 61 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 67 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 89 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в                                               КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 12 – проведено часткову заміну ділянки холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Котяляревського, 2/8 – усунено протікання мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Івана Кавалерідзе, 17 – усунено протікання мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 5 - усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

пров. Гетьманський, 14 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 51/1 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 – проведено регулювання дверей кабіну ліфту у під’їзді № 1 ;

вул. Іллінська, 51/1 – проведено перезапуск ліфту з машинного приміщення у під’їзді № 1 ;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено контакт в грузовому ліфті;

вул. Ярослава Мудрого, 64 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 35 – проведено ревізію в елетрощітовій житлового будинку.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 33, 43, 119; вул. Р. Атаманюка, б. 59; вул. Ковпака, б. 43;

проведені роботи по покосу на прибудинковій території житлового будинку: пров. Л. Українки, б. 2/а;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №*  – при обстеженні виявлено протікання вентилю на радіаторі в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

пр-т Курський, б. 43, кв. №*  – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Курський, б. 33, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го та 2-го під’їздів. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 119, кв. №*  – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, кв. №*  – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, б. 53, кв. №*  – відновлено автомат в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. Івана Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

заміна ділянки гарячого водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*,                            вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації за адресами: вул. Лермонтова,17, під’їзд 1;                           вул. Металургів, 16, під’їзд 1; вул. Реміснича,6, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; вул. Металургів,  9/1, під’їзд 8; вул. Металургів, 13, під’їзд 2;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 9/1, під’їзд 5, 8; вул. Холодногірська, 41, кв.***;                                вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 51, кв.***;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами:                                    вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

виконано зварювальні  роботи за адресами: вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                            вул. Праці, 34, кв.***; вул. Металургів,17, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;   вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 12, вул. Богуна, буд. 16, вул. Римського-Корсакова, буд. 4, вул. Харківська, буд. 38 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Паркова, буд. 1, вул. Івана Богуна, буд. 2/1, пров. Богуна, буд. 1,

вул. І. Сірка, буд. 29 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/А, вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Івана Сірка, буд. 19, вул. Івана Сірка, буд. 23,

пр-т М. Лушпи, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Миру, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню  інженерних мереж;

вул. Івана Сірка, буд. 27 – проведено роботи по обстеженню та заміні запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 48 – проведена дезінсекція в підвальному приміщенні;

вул. Марко Вовчка, буд. 9 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання інженерних мереж в теплопункті;

вул. Нижньосироватська, буд. 62 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58/Г – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. К. Зеленко, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню ДВК;

вул. Миру, буд. 5, вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. СКД, буд. 36, вул. Харківська, буд. 44 – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Нижньосироватська, буд. 52, вул. Серпнева, буд. 12, пров. Карбишева, буд. 104, пров. Тихорецький, буд. 11 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Паркова, буд. 1, вул. Івана Сірка, буд. 25, вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. Харківська, буд. 40/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. З. Красовицького, 4 – ремонт засувки на трубопроводі опалення;

вул. Новомістенська, 27 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

вул. Привокзальна, 13 – виконані роботи по прочищенню; каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 3 – прочищено каналізаційну мережу по стояку;

вул. Горького, 38 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Бельгійська, 19 – виконано обстеження на стороннє підключення до електричної мережі;

вул. Супруна, 32/1 – переведено реле часу на таймері насоса;

вул. 2-га Залізнична, 20 - прочищено каналізаційну мережу по стояку;

вул. Горького, 28/1 – відновлено холодне водопостачання по стояку кухні;

вул. Троїцька, 18, 24, 26 – сумісне обстеження з КП «Міськводоканал» інженерних систем в підвальному приміщені;

вул. Супруна, 3/1 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзді;

вул. Бельгійська, 19 – виконано обстеження інженерних мереж в квартирі;

вул. Леваневського, 26 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 17, пр-т Шевченка, 14, вул. Бельгійська, 2 –  засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Новомістенська, 26 – ревізія щитової;

вул. Супруна, 26 – відновлено освітлення в квартирі;

пр-т Шевченка, 3 – виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 3 – 4 під’їзд виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 18 – продовжуються ремонтні роботи оголовків;

вул. Супруна, 6 – розпочато ремонт вхідної групи;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції за адресою: вул. Харківська, б. 1/1;

виконання ел. робіт за адресою: вул. Заливна, б. 13, пр-Т М. Лушпи, б. 23, б. 49; вул. Гамалія, б. 3, вул. Харківська, б. 1/1, б. 8/2, б. 9, б. 3, вул. Гамалія, б. 3;

відновлено ком. ел.енергію за адресою: вул. Заливна, б. 11, б. 29;  вул. Харківська б. 1, б. 3; пр-т М. Лушпи, б. 7, вул. Перекопська, б. 12;

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Малиновського, б. 1, вул. Петропавлівська б. 81, вул. Г. Кондратьєва, б. 6, б. 118, б. 110, б. 165/140, б. 146/1, б. 183, б. 187, б. 122; вул. Прокоф`єва, б. 12,   вул. Петропавлівська, б. 123; б. 72, б. 76; вул. Соборна, б. 32, б. 42; вул. Гамалія, б. 27, вул. Харківська, б. 3, б. 1/1; вул. Кузнечна, б. 5, вул. І. Сірка, б. 37, вул. Заливна, б. 13, б. 11; вул. Петропавлівська, б. 81, пр-т М. Лушпи, б. 29

прочищення вентиляційних каналів за адресою: пр-т М. Лушпи, б. 39/1, вул. Харківська, б. 25

закрито продухи в підвальних приміщеннях за адресою: вул. Харківська, б. 1/1

ремонт дверей входу в підвальне приміщення за адресою: вул. Соборна, б. 32

встановлення лавки за адресою: вул. Харківська, б. 3

встановлено уловлювачі на систему зливової каналізації за адресою:   пр. М. Лушпи, б.7

заміна корінного крану на системі ХВП за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 12

усунено протікання системи ГВП за адресою: вул. Петроправлівська, б. 117

усунено протікання системи ХВП за адресою: вул. Харківська, б. 3, вул. Петропавлівська, б. 76

обстеження дворової каналізації за адресою: – вул. Гамалія, б. 27, вул. Г. Кондратьєва, б. 118, б. 165/140, б. 110; вул. Кузнечна, б. 5 – передано на прочищення до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.