Оперативний звіт за 09.07.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Декабристів, 125 – виконано роботу по заміні вводу системи холодного водопостачання;

вул. Котляревського,2/8 – виконано роботи по заміні запірної арматури в теплопункті;

вул. Ярослава Мудрого,50 – виконано роботи по прочищенню системи каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева,31 – прочищено мережу каналізації  в підвальному приміщенні та виконано роботи по частковій заміні мережі холодного водопостачання;

вул. Котляревського,2/9 – злито систему опалення  для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – виконано роботи по частковій заміні  трубопроводу холодного водопостачання та крану на стояку холодної води;

вул. Іллінська, 12/2 – виконано відключення холодного та гарячого водопостачання   для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Першотравнева, 20-виконано роботи по відновленню освітлення у під’їзді ;

вул. Данила Галицького,39,  вул. Засумська, 12/Г, вул. Люблінська, 5, вул. Набережна р. Стрілка, 38 – роботи з дезінсекції та дератизації у підвальних приміщеннях житлових будинків;

вул. Котляревського, 2/7 – проведено плановий огляд димових та вентиляційних каналів у житловому будинку відповідно до графіку;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – виконано роботу по запуску ліфту в роботу;

вул. Роменська, 100 – виконано роботи  з заміні  підвісного кабелю ліфту у під’їзді №1 та запущено ліфт в роботу;

вул. Іллінська, 12/1 – виконано роботу по регулюванню дверей шахти ліфту на 1-му поверсі під’їзду №2;

вул. Люблінська, 5,20, вул. Іллінська, 10,12, вул. Набережна р. Стрілка, 38, вул. Засумська, 12/Г, вул. Данила Галицького, 35 – виконано роботи по покосу трави на прибудинковій території житлових будинків.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1; вул. Праці, 28, під’їзд 1;  вул. Праці, 32, кв.*** –прочищення каналізації;

вул. Реміснича,15,кв.***  – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Реміснича,10/1, під’їзд 1;  вул.Холодогірська,49, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі холодного  водопостачання;

вул. Металургів ,17, під’їзд 1 – відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Л. Бикова, 6/1, кв.***;  вул. Реміснича,12/1, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 57/а, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, вул. Інтернаціоналістів, 63/б, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, пр..М.Лушпи, 42, кв.*, пр. .М.Лушпи, 38, пр.. М.Лушпи, 40 – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.* –прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 28 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 38/А – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 4 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 11 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 24,26,28,23,25 – виконано обстеження інженерних мереж в підвальному приміщенні сумісно з КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, 9, 12, 19 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Рибалка, 4 – злито воду з мережі опалення для проведення ремонтних робіт;

вул. Горького, 38/А – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 19 – виконано обстеження інженерних мереж в квартирі;

вул. Горького, 34 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 24 – розпочато роботи по ремонту покрівлі;

вул. Супруна, 2 – демонтаж лавочок біля під’їзду.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. С.Табали, буд.52/А, вул. С.Табали, буд.70/1, вул. СКД, буд.6, вул. СКД, буд.50 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.33 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Заг. Ген. Чеснова, буд.10 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Миру, буд.5 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/А, вул. І.Сірка, буд.25 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд.5, вул. Охтирська, буд.20, вул. Охтирська, буд.26, вул. Інтернаціоналістів, буд.22, вул. Прокоф’єва, буд.29, вул. СКД, буд.12 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Прокоф’єва, буд.25/1 – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. СКД, буд.12, вул. С.Табали, буд.30 – виконано роботи по обстеженню  інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд.22, вул. І.Сірка, буд.31 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

3-й Парковий проїзд, буд.2, вул. Харківська, буд.41, вул. Харківська, буд.40/2, вул. Харківська, буд.54, вул. Харківська, буд.54/1, вул. Серпнева, буд.5, вул. Серпнева, буд.9, вул. Р.Корсакова, буд.28, вул. М.Вовчка, буд.3, вул. Прокоф’єва, буд.29, вул. Прокоф’єва, буд.31, вул. СКД, буд.6, вул. СКД, буд.6/1 – проведено обкошування трави на прибудинкової території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. І.Сірка б.35 вул. Г.Кондратьєва б.16,б.18, вул. Заливна б.15, б.19,б.31,б.35; пр. М.Лушпи б.49,б.55,57; вул. Г.Крут б.4,б.6,б.10,б.20,б.26 –виконання ел. робіт;

вул. Шишкарівська б.11 – відновлено ком. ел.енергію;

вул. З.Космодем`янської б.7,  вул. Кузнечная б.1, пр. М.Лушпи б.23, вул. Гагаріна б.16, вул. І.Сірка б.37, вул. Петропавлівська б.60, вул. Г.Кондратьєва б.183 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Харківська б.8,8/2, 6/2,26/1,28/1, 2-га Харківська б.б.4,6 – покос прибудинкової території;

вул. Кузнечна б.1, вул. Петропавлівська б.53 – обстеження дворової каналізації, передано на прочищення до КП «Міськводоканал»

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 119; вул. Р. Атаманюка, б. 23, 25; вул. Л. Українки, б. 4; вул. Ковпака, б. 13, 43; вул. Г. Чибісова, б. 16/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 41 (ІІІ під.) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 41 (ІІІ під.) – проведені роботи по склінню вікон та ремонту віконних рам в житловому будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 14а – проводяться роботи по герметизації стиків панелей житлового будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 16/1 – проводяться роботи по ремонту руберойдної покрівлі житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* (заміна корінного крану на ГВП); вул. Ковпака, б. 43, кв. №* (заміна труб в квартирі ХВП та ГВП); вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* (заміна труб в квартирі ХВП та ГВП) – проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках;

пр. Курський, б. 119, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Г. Чибісова, б. 16/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення ливневої каналізації. Проведені роботи по прочищенню, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №*  – увімкнули автомат в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).