Оперативний звіт за 10.07.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Пушкіна,20 – розпочато роботи по частковій заміні мережі холодного водопостачання;

вул. Засумська, 16/5 – виконано частковий ремонт мережі опалення;

вул. Шкільна, 5б – проведено обстеження покрівлі та зовнішнього організованого водовідведення;

вул. Засумська, 5 – обстеження козирка входу до під’їзду№3;

вул.  Ярослава Мудрого, 52 – виконано прочищення мережі каналізації;

вул. Білопільський шлях, 23 – виконано роботи по заміні запірної арматури на системі опалення;

вул. Героїв Чорнобиля, 1 – прочищено мережу каналізації  в підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 22 – прочищено мережу каналізації  в підвальному приміщенні;

вул. Степана Бандери, 14 – усунено протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Івана Кавалерідзе, 9/2 – усунено протікання мережі холодного водопостачання;

вул. Люблінська, 20 –  прочищено мережу каналізації  в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/8 – усунено протікання мережі холодного водопостачання та;

вул. Іллінська, 12/1 – виконано ремонт по ремонту світильників у кабіні ліфту;

вул. Іллінська, 10 – виконано роботу по регулюванню роботи ліфту  під’їзду №4.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4; вул. Праці, 28, під’їзд 2 – прочищення каналізації;

вул. Металургів,13, під’їзд 3; вул. Реміснича,6, кв.***; вул. Л.Бикова,2/1, кв.*** – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Лермонтова,17, кв.***; вул.Холодогірська,37, кв.***;                                       вул. Металургів,24, під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи мережі холодного  водопостачання;

вул. Холодногірська ,37, під’їзд 1; вул. Реміснича,6, під’їзд 1;                                    вул. Л.Бикова ,2/1, під’їзд 1-5 – відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. О. Шапоренко, 2, під’їзд 1; вул. І. Виговського, 6, під’їзд 1; вул. Степаненківська, 20, під’їзд 1,2; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.* – відключення водопостачання;

вул.Героїв Крут, 36, кв. – злиття теплоносію опалення;

вул. Героїв Крут, 84/б, кв.* – зварювальні роботи на мережі водопостачання;

пр. М.Лушпи, 26, кв.*, пр. М.Лушпи, 40, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.*, вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*,  вул. Героїв Крут, 50/б, кв.* –прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 12 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пр. Шевченка, 21 – виконано обстеження інженерних мереж в квартирі;

вул. Привокзальна, 35 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Троїцька, 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 41 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

вул. Бельгійська, 19 – відновлено комунальне електропостачання при вході в під’їзд;

пр. Шевченка, 8 – ревізія поверхового щита;

вул. Троїцька, 18 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, 7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Рибалка, 1 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Леваневського, 26 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 11 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Леваневського, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 9 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання;

пров. Суджанський, 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 26 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Горького, 5/А – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 35 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

пр. Шевченка, 24 – розпочато роботи по ремонту покрівлі.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Пр. М.Лушпи б. 9, вул. Харківська б.3 – виконання ел. робіт;

вул. Харківська б.1, б.28/1, б.22/1 – відновлено ком. ел.енергію;

вул. Козацький Вал б.4, вул. Г.Кондратьєва б. 175, б.36, б.110; вул. Кооперативна б.6, вул. Петропавлівська б.129, б.53, б.76; вул. Прокоф`єва б.10 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Даргомижського б. б.7,5,3-частково; проїзд Даргомижського б.2,4,6,8,12 (повністю) – покос прибудинкової території;

вул. О.Аніщенко  б.3/1, вул. З.Космодем`янської б.2, вул. Петропавлівська б.81, вул. Прокоф`єва б. 36, пр. М.Лушпи б.23 – відключення ХВП/ГВП, злиття системи опалення;

вул. Петропавлівська б.76 – відновлення роботи підкачуючого насосу;

вул. Козацький вал б.4, вул. Прокоф`єва б.10 – обстеження дворової каналізації, передано на прочищення  до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 43; вул. Р. Атаманюка, б. 33, 49; вул. Ковпака, б. 15, 55 –проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 41 (ІІІ під.) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 16/1 –проводяться роботи по ремонту руберойдної покрівлі житлового будинку;

вул. Новорічна, б. 1 –визначення обсягів необхідних робіт по ремонту дверної коробки житлового будинку;

вул. Супруна, б. 21 (І, ІІ під.) – визначення обсягів необхідних робіт по встановленню лавочок біля під’їздів житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 55, 41, 43, 13, 14, 15; пр. Курський, б. 133, 131 – проведені роботи по покосу території житлових будинків;

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто.

пр. Курський, б. 33, кв. №* – проведена заміна лампочки в 1-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд.6, вул. СКД, буд.9, вул. СКД, буд.12, вул. СКД, буд.50 –виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Р.Корсакова, буд.22 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. С.Табали, буд.52/А – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд.58/Г – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд.54, вул. Інтернаціоналістів, буд.12, вул. Прокоф’єва, буд.25 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.12, вул. С.Табали, буд.30 – виконано роботи по обстеженню  інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.50 – виконано роботи по обстеженню  та усуненню протікання інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.48 – виконано роботи по обстеженню  та усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. Р.Корсакова, буд.24 – виконано роботи по обстеженню ДВК;

вул. Глінки, буд.11 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Глінки, буд.1, вул. Н.Сироватська, буд.37, вул. Н.Сироватська, буд.54, вул. Охтирська, буд.24, пр. М. Лушпи, буд.12, вул. К.Зеленко, буд.14, вул. С.Табали, буд.70/1 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд.20, вул. С.Табали, буд.30, вул. К.Зеленко, буд.5 –проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.