Оперативний звіт по виконаних роботах за 11.07.2019 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 10 – виконано роботи по частковому ремонту ливневої системи;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – виконано роботи з прочищення мережі каналізації та її часткового ремонту ;

вул. Роменська, 100 – проведено обстеження 2 –го під’їзду для планування ремонтних робіт;

проведено ремонтні роботи в теплопунктах за наступними адресами:  вул. Іллінська, 35, вул. Данила Галицького, 35;

вул. Котляревського, 2/6, 2/8 – проведено плановий огляд димових та вентиляційних каналів у житловому будинку відповідно до графіку;

вул. Роменська, 88 – виконано роботи з прочищення крану-букси по стояку;

вул. Шевченка, 2 – проведено відключення холодного та гарячого водопостачання та заміна корінних вентилів у квартирі мешканців;

вул. Робітнича, 67 – виконано роботу з прочищення мережу каналізації;

вул. Засумська, 12/А – виконано роботи з технічного обслуговування ліфту;

вул. Засумська, 12/Г – виконано роботи з технічного обслуговування ліфту;

вул. Іллінська, 10 – виконано роботу по регулюванню дверей ліфту під’їзду №2.

вул. Данила Галицького, 39 – проведено роботи по відновленню освітлення у підвальному приміщенні.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Зварювання приладу опалення: пр. М. Лушпи, 38, кв.*;

заміна вентилю: вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*;

заміна ділянки трубопроводу водопостачання: вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*;

зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича ,15, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами:   вул. Металургів, 15, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5; вул. Степаненківська, 20, під’їзд 3;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 10, вул. Охтирська, буд. 20, вул. Охтирська, буд. 16;

вул. Римського-Корсакова, буд. 32 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Водна, буд. 65/3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 17, вул. Харківська, буд. 44 – виконано роботи по прочищенню ливневої каналізації;

вул. К. Зеленко, буд. 3 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Водна, буд. 65/1, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Нижньосироватська, буд. 62 – виконано роботи по обстеженню інженерних мереж в підвальному приміщенні;

пр-т М. Лушпи, буд. 14, вул. Прокоф’єва, буд. 31–- виконано роботи по обстеженню трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Прокоф’єва, буд. 1 – виконано роботи по обстеженню ДВК;

вул. СКД, буд. 42 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. І. Сірка, буд. 15, вул. С. Табали, буд. 70/1 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 41, вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. І. Сірка, буд. 19 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд. 12, вул. Харківська, буд. 34 – проведено обкошування трави на прибудинкової території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. З. Красовицького, 4 – заміна світильника та датчика руху;

пл. Горького, 6 – виконано обстеження каналізаційного стояка в квартирі;

вул. Супруна, 32/1 – виконано обстеження інженерних мереж в квартирі;

вул. Горького, 38 – ревізія поверхового щита;

вул. Привокзальна, 7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 18 – відновлено комунальне електропостачання в під’їзді;

пр. Шевченка, 8, вул. Горького, 5 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Бельгійська, 23 – виконані зварювальні роботи на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 20 – проведено ремонтні роботи на трубопроводі каналізаційної системи;

вул. Троїцька, 26 – прочищено каналізаційний випуск в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 8 – прочищено каналізаційний випуск в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 25 – виконано заміну корінних кранів на трубопроводі водопостачання;

вул. 2-га Залізнична, 18 – прочищено каналізаційний випуск в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, 24 – розпочато роботи по ремонту покрівлі.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 33; вул. Р. Атаманюка, б. 25, 27, 57;  вул. Ковпака, б. 13; вул. Супруна, б. 12/1; вул. Г. Чибісова, б. 11/1;

проведені роботи по заміні дошок на лавці та її фарбування біля під’їзду житлового будинку: вул. Леваневського, б. 14 (І під.);

проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 41 (ІІІ під.);

проводяться роботи по ремонту руберойдної покрівлі житлового будинку: вул. Г. Чибісова, б. 16/1;

проведені роботи по покосу території житлових будинків:  вул. Л. Українки, б. 4, 4/1, 12, 14, 6; пр. Курський, б. 103, 103/1;

вул. Супруна, б. 12/1, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведена заміна крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 131, кв. №* – проведена заміна автомату в ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведена заміна пакетнику на автомат, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – проведена заміна пакетника, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – проведена заміна 2-х лампочок в 2-му під’їзді на 1-му та 2-му поверхах, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – проведена заміна лампочки при вході в під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна системи опалення за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 12 – 1 м/п;

заміна каналізаційної системи за адресою: вул. Кооперативна, б. 4 – 10 м/п

заміна кранів на системі опалення за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 12 – 10 шт.;

виконання ел. робіт за адресою: вул. Шишкарівська, б. 15,   вул. Харківська, б. 25, вул. Петропавлівська, б. 117;

відновлено ком. ел.енергію за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 12,  вул. Петропавлівська б. 72;

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. З. Космодем`янської, б. 7, вул. Г. Кондратьєва, б. 165/126, вул. Петропавлівська, б. 129, вул. Шишкарівська, б.15, вул. Заливна, б.13, вул. Заливна, б .31;

ремонт дверей за адресою: пр-т М. Лушпи, б. 31;

ремонт вікна за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 165/126;

покіс прибудинкової території за адресами: вул. Гамалія, б. 1, 3   (тротуар – б. 18, 20); вул. Г. Кондратьєва, б. 130, 132; вул. Гамалія, б. 17/1, 19, 21 (тротуар – б. 22, 24, 26, 28, 32, 30).

Прибирання прибудинкової території – за графіком.