Оперативний звіт по виконаних роботах за 02.07.2019 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського 2/7 – розпочато частковий  ремонт покрівлі в житловому будинку;

вул. Герасима Кондратьєва, 152 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів у житловому будинку відповідно до графіку;

вул. Котляревського,  1/1 – проведено плановий огляд димовентиляційних каналів у житловому будинку відповідно до графіку;

вул. Котляревського, 2/2, 2/7, 2/8, 2/9 – проведено дезінсекцію в підвальному приміщенні;

вул. Шевченка, 2 – проведено дезінсекцію в підвальному приміщенні;

вул. Героїв Чорнобиля, 1 – проведено обстеження мережі водовідведення в житловому будинку;

вул. В. Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 55 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. І. Кавалерідзе, 9 – усунено протікання мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 53 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 51/Г – злито систему опалення  для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Перемоги, 4 – злито систему опалення  для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Іллінська, 51/Г – проведено регулювання дверей кабіну ліфту у під’їзді № 2 на 5-му поверсі;

вул. Іллінська, 12/2 – проведено ремонт кнопки виклику ліфту на 8 поверсі у під’їзді № 2;

вул. Харківська, 58/Б  – відновлено роботу ліфта в під’їзді № 1;

вул. Нахімова, 19 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. Римського-Корсакова, буд. 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Нижньосироватська, буд. 58, вул. Нижньосироватська, буд. 66, вул. Римського-Корсакова, буд. 4, вул. Охтирська, буд. 26 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

3-й Парковий проїзд, буд. 2, вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. Харківська, буд. 54/1, вул. Харківська, буд. 100 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Серпнева, буд. 7 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 22, вул. Менделєєва, буд. 4 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання запірної арматури інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.19/2 – проведено роботи по обстеженню та заміні запірної арматури трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні.

вул. Харківська, буд. 114 – проведено роботи по обстеженню та заміні запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні.

вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. Охтирська, буд. 27 –  виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Івана Сірка, буд. 31 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 50 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. СКД, буд. 6 – проведено обкошування трави на прибудинкової території;

вул. Глінки, буд. 7, вул. Римського-Корсакова, буд. 4, вул. Інтернаціоналістів, буд. 14, вул. Івана Сірка, буд. 25 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр. Курський, б. 33, 53; вул. Р. Атаманюка, б. 23, 31, 57, 69;                           вул. Ковпака, б. 14; вул. Л. Українки, б. 25;

завершені роботи по герметизації стиків панелей житлового будинку: вул. Ковпака, б. 41 (І, ІІ, ІІІ під.);

проведені роботи по плановому відключення холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках: вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* (заміна корінного крану на ГВП); вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* (заміна корінних кранів на ХВП та ГВП); пр. Курський, б. 53, кв. №* (заміна труб в квартирі на ХВП); вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* (заміна корінного крану на ХВП);

вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі;

проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр-т Курський, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, б. 39, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Л. Бикова, 6/1, кв.***; вул. Реміснича, 35, під’їзд 3; вул. Металургів, 2, під’їзд 3–4;

проведені ремонтні  роботи  мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Металургів, 9/1, під’їзд 7;

проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі за адресами: вул. Праці, 2, під’їзд 1; вул. Металургів,17, облнаркодиспансер;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича,10, під’їзд 2.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Прочищення трубопроводу водопостачання: вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*;

прочищення фільтру: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: пр. М.Лушпи, 26, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 3/1 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Супруна, 32/1 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Бельгійська, 4 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

пров. Дерев’янка, 1–- відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

пров. Чугуївський, 13 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Супруна, 6 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Привокзальна, 35/А – виконано теплоізоляцію трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 28/1 – виконано обстеження каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 35 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання в підвалі;

вул. Троїцька, 13 – виконано обстеження інженерних мереж в підвальному приміщенні будинку;

пров. Інститутський, 4 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 14, 3/А – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку

пров. Суджанський, 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку

пров. Дерев’янка, 6 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 13 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 26 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: Небесної Сотні, б. 7

Відновлено ком. ел.енергію за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 24/Б,                              вул. Харківська, б.1/1, вул. Івана Сірка, б. 37, б. 35

Прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. О. Аніщенка, б. 1,                         вул. Заливна, б. 1, вул. Герасима Кондратьєва б. 37, б. 130; вул. Козацький Вал б. 4,  вул. Петропавлівська, б. 76, вул. Герасима Кондратьєва, б. 132, б. 122, б. 36; вул. Івана Сірка, б. 37, вул. Даргомижського, б. 1, вул. Харківська, б. 1/1, вул. Воскресенська, б. 6, пр-т М. Лушпи, б. 47;

Проведено дезінсекцію підвальних приміщень за адресою: вул. Заливна, б. 31, б. 13; пр-т М. Лушпи, б. 9;

відключення ГВП/ХВП вул. Лебединська, б. 6, вул. Герасима Кондратьєва, б. 36,                   вул. Петропавлівська, б. 127, б. 72;

покіс прибудинкової території за адресою: вул. Заливна, б. 11,б. 13, б. 13/А, б. 15;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 36,                        вул. Петропавлівська, б. 72, вул. Гамалія, б. 22, вул. Прокоф`єва, б. 10 – передано на прочищення  до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.