Оперативний звіт за 03.07.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського 2/7- продовження  робіт з  ремонту покрівлі в житловому будинку;

вул. Засумська, 11 - проведено дезінсекцію в підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 88 - проведено дезінсекцію в підвальному приміщенні;

вул. Білопільський шлях, 53 - проведено дезінсекцію в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 12 – усунено протікання холодного водопостачання з технічного поверху в житловому будинку;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Перемоги, 2 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової  колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в                                          КП «Міськводоканал»;

вул. Роменська, 100 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Супруна, 13 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. Харківська, 58/Б - відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. В’ячеслава Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфту у під’їзді № 1 ;

вул. Іллінська, 51/Г - проведено регулювання дверей кабіну ліфту у під’їзді № 3 на 1 поверсі;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфту.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича,12/1, під’їзд 4; вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Лермонтова, 1,кв.***; вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 4 – прочищення каналізації;

вул. Реміснича,12/1, під’їзд 5 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Реміснича,12/1, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів,15, під’їзд 1; вул. Металургів, 7, під’їзд 1; вул. Металургів, 9, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів, 16, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 38а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.* – заміна фільтру;

пр. М.Лушпи, 26, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Бельгійська, 23 – прочищено каналізаційний стояк в квартирі;

пров. Інститутський, 7 – виконано обстеження радіатора в квартирі;

пров. Дерев’янка, 6 - відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Бельгійська, 4 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 34 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 26, вул. Горького, 5/А, вул. Бельгійська, 12 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пров. Інститутський, 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 34 – виконано заміну ділянки трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 12 – прочищено каналізаційний випуск в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 14 – встановлено хомут на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 17 – прочищено каналізаційну систему по стояку кухні в квартирі;

вул. Горького, 25 – ремонт козирка входу в під’їзд;

вул. Троїцька, 18 – ремонт оголовка ДВК;

вул. Бельгійська, 19 – ремонт ганку перед входом в під’їзд;

вул. Горького, 41 – розпочато роботи по ремонту покрівлі.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 110 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

вул. Охтирська, буд.27 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Богуна, буд. 16 – виконано роботи по заміні каналізаційного випуску;

вул. Харківська, буд.34 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання запірної арматури трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.48 – виконано дезінсекцію в підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, буд.10 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

пров. Богуна, буд.1, вул. Охтирська, буд.20, вул. Харківська, буд. 114, пр. М.Лушпи, буд. 20/1 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

4-та Продольна, буд.12/1, вул. СКД, буд.12, вул. К.Зеленко, буд.3 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 26, вул. Харківська, буд. 110, вул. І.Сірка, буд.15 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 47, 103; вул. Р. Атаманюка, б. 67;  вул. Л. Українки, б. 25; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5; вул. Г. Чибісова, б. 14/а; вул. Леваневського, б. 14 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

пр. Курський, б. 125 – виготовлення та встановлення пісочниці на дитячому майданчику житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 41 (ІІІ під.) – розпочаті роботи по косметичному ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 14А – розпочаті роботи по герметизації стиків панелей по будинку;

вул. Л. Українки, б. 25 (ІІІ під.) – проводяться роботи по ремонту покрівлі над машинним приміщенням житлового будинку;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні. Проведені роботи по частковій заміні каналізаційної мережі в підвалі, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на рушникосушарці в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто;

вул. Г. Чибісова, б. 14а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Леваневського, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 13, кв. № – проведена заміна лампочки на сходовій клітині, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв. №* – проведена заміна лампочки в 5-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – проведена заміна запобіжнику в електрощитовій будинку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф`єва б.36- 7 м/п – заміна каналізаційної системи;

пр. М.Лушпи б.31 – 6 шт. – заміна кранів на системі опалення;

вул. Заливна б.11 – 2 шт. – заміна кранів на системі ГВП;

вул. Петропавлівська б.101 – виконання ел. робіт;

вул. Петропавлівська б.76 – усунено протікання на системі ХВС;

вул. Г.Кондратьєва б. 146/1, б.37; вул. Заливна б.9, б.13; вул. Петропавлівська б.53, вул. Прокоф`єва б. 36, б.10; вул. Харківська б.28/1, вул. Гамалія б.22, пров. 9 Травня  б.4 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Прокоф`єва б. 12, вул. Петропавлівська б.76, пр. М.Лушпи б.9 –проведено дератизацію  підвальних приміщень;

вул. Малиновського б.2,б.9; вул. Петропавлівська б.117, б.106; вул. Г.Кондратьєва б.191,б.189,б.187;  вул. Лебединська б.10, б.12 – покос прибудинкової території;

вул. Кузнечна б.1 – обстеження дворової каналізації, передано на прочищення  до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.