Оперативний звіт за 08.07.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Білопільський шлях 23 – проведено роботи по заміні крана на холодну воду по стояку у під’їзді № 7;

вул. Гетьмана Мазепи, 2 – усунено протікання мережі гарячого водопостачання в квартирі мешканців;

вул. Білопільський шлях 23-проведено роботу по заміні корінних кранів к квартирі мешканців;

вул. Котляревського, 2/8 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в квартирі  мешканців;

вул. Нахімова, 19 – виконано роботи по заміні  випусків системи каналізації під’їзді № 5;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78 – розпочато роботи з часткової заміни трубопроводу системи холодного водопостачання;

вул. Білопільський шлях, 23 – виконано роботу по заміні корінного крану в квартирі мешканців та заміну вентиля системи холодного водопостачання на стояку в підвальному приміщенні;

вул. Набережна р.Стрілка, 34 – виконано роботи з заміни випуску каналізації у під’їзді № 2;

вул. Данила Галицького, 34, 53, вул. Пушкіна,20, вул. Садова, 53,32 вул. Люблінська, 20, вул. Куликівська, 27 – проведено  роботи з дезінсекції та дератизації у підвальних приміщеннях житлових будинків за наступними;

вул. Котляревського 2/5 – проведено плановий огляд димових та вентиляційних каналів у житловому будинку відповідно до графіку;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – виконано роботу по увімкненню дверного автомату ліфту на 13 поверсі житлового будинку;

вул. Роменська, 100 – виконуються роботи з заміні підвісного кабелю ліфту у під’їзді №1.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів,16, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Реміснича,12/1, під’їзд 2; вул. Металургів,9/1, під’їзд 8;                                      вул. Лермонтова,15, кв.*** – проведені  ремонтні  роботи  мережі  холодного водопостачання;

вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 3; вул. Металургів,13/А, кв.*** – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Лермонтова,17, під’їзд 2; вул. Лермонтова,15, під’їзд 4; вул. Металургів,17, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів,26, кв.***; вул. Реміснича,6, кв.*** - відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Холодногірська, 33/1, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 68/а, кв.* – відключення водопостачання:;

вул. Героїв Крут, 82/а, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 36в, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Г. Сковороди, 3 – ревізія поверхового щита;

вул. Троїцька, 26 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до              КП «Міськводоканал»;

пл. Горького, 6 – виконано обстеження каналізаційного стояка в квартирі;

вул. Горького, 38/А – ліквідовано протікання стояка холодного водопостачання в квартирі;

вул. Новомістенська, 37 – ревізія електро щитової;

вул. Рибалка, 8 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького,23/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 32/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 23 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 34 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання по стояку квартир;

вул. Супруна, 2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Привокзальна, 12 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пр. Шевченка, 6 – злито воду з системи опалення для проведення ремонтних робіт;

пров. Суджанський, 20 – ревізія електро щитової;

вул. Новомістенська, 24 – ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, 33 – ремонт приямків.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумижилкомсервіс»

Пр. Курський, б. 37, 103, 119; вул. Р. Атаманюка, б. 55, 67; вул. Л. Українки, б. 4/1, 25 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 41 (ІІІ під.) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 14а – проводяться роботи по герметизації стиків панелей житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 13 – проведений ремонт гойдалки на дитячому майданчику житлового будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 16/1 – проводяться роботи по ремонту руберойдної покрівлі житлового будинку;

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 67, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 119, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі каналізації. Проведена часткова заміна, протікання усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі по стояку кухні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр. М.Лушпи, буд. 10, вул. СКД, буд.9 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Миру, буд.5, вул. Заг. Ген. Чеснова, буд.10 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд.54/1, вул. СКД, буд.50 – проведено роботи по обстеженню та відновленню постачання ХВП в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд.66 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Н.Сироватська, буд.54, вул. І.Сірка, буд.27 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

пр. М.Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

3-й Парковий проїзд, буд.6, вул. Харківська, буд.98, пр. М.Лушпи, буд. 10, вул. СКД, буд.25 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. І.Сірка, буд.31 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Р.Корсакова, буд.32, вул. М.Вовчка, буд.3 – проведено обкошування трави на прибудинкової території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна б.11, вул. Петропавлівська б.74, вул. Г.Крут б.4, вул. Прокоф`б.10,  вул. Гамалія б. 17/1 – виконання ел. Робіт;

вул. Харківська б.25, б.7; вул. Прокоф`єва б.30 – відновлено ком. ел.енергію;

вул. Гамалія б.17/1,  вул. Покровська б.11, вул. Лебединська б.6, б.10; вул. Гагаріна б.16, вул. Заливна б.13,  вул. Петропавлівська б.51, вул. Харківська б.1, б.28/1; вул. О.Аніщенка б.2, вул. Петропавлівська б.72, б.60; вул. Соборна б.42 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Харківська б.1, вул. Лебединська б.10 – усунено протікання ХВП;

вул. Петропавлівська б.51,б.72 – обстеження дворової каналізації, передано на прочищення  до КП «Міськводоканал».

Прибирання прибудинкової території – за графіком.