Оперативний звіт по виконаних роботах за 20.08.2019 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження ремонту входів до під’їздів №1-6;

вул. Данила Галицького, 65/А – продовжено  ремонт відкосів в житловому будинку;

вул. Нахімова, 21 – проведено обстеження покрівлі по зверненню заявника;

вул. Засумська, 14,12/Г,12/А,16/5,16/Б,5 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

вул. Іллінська, 12,12/1,12/2 - проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

вул. Робітнича, 43,45,47,67 - проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

вул. Засумська, 14 – проведено обстеження ДВК по зверненню заявника;

вул. І. Кавалерідзе, 9/2 – прочищено мережу каналізації;

вул. Я. Мудрого, 50 - проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                  КП « Міськводоканал»;

вул. Білопільський шлях, 38 – проведено робот з заварювання свищів на опалювальному приладі мережі опалення у місці загального користування;

вул. Шевченка, 2/В – відключено холодне та гаряче водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Котляревського, 2/7 – відключено холодне та гаряче водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. Засумська, 12/А – відключено холодне водопостачання для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. 5-та Продольна, 77 – злито мережу опалення для проведення внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

вул. І. Кавалерідзе, 9 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з мережі;

вул. В. Чорновола, 55 – усунено протікання опалювального приладу мережі опалення – проведено зварювальні роботи;

вул. Люблінська, 20 – проведено обстеження мережі каналізації, надано консультації мешканцям;

вул. Садова, 32 – усунено протікання трубопроводу мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

вул. Лермонтова, 13 – відновлено освітлення у ліфтовій шахті та машинному приміщенні І та ІІ під’їздів;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта І під’їзду;

вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено роботі ліфта;

вул. Іллінська, 51/Г – призупинено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботі ліфта;

вул. Іллінська, 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника – замінено автомати.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна  кранів на системі опалення за адресою: вул. Харківська, б. 25 – 10 шт., вул. Івана Сірка, б. 37 – 8 шт.;

виконання ел. робіт за адресою: вул. вул. І. Сірка, б. 37, вул. Г. Кондратьєва, б. 4;

відновлено ком. ел.енергію за адресою: вул. Героїв Крут, б. 26, пр-т М. Лушпи, б. 55;

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Харківська, б. 8/2, б. 6/2; вул. Заливна, б. 31, вул. Соборна, б. 43, пр-т М. Лушпи, б. 31,                                            вул. Прокоф`єва, б. 36, вул. Г. Кондратьєва, б. 165/10; вул. Петропавлівська, б. 76, вул. 9 –го Травня, б. 8, вул. Покровська, б. 23;

відключено ХВП/ГВП за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 24Б;

відновлено тиск ХВП за адресою: вул. Соборна, б. 43;

усунено протікання ХВП за адресою: пр-т М. Лушпи, б. 31, вул. Г. Кондратьєва, б. 140;

усунено протікання с-ми ГВП за адресою:  вул. Заливна, б. 31;

обстеження к/з системи за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 36 –  передано на прочистку колодязів;

покіс прибудинкової території за адресою: вул. Соборна, б. 43, б. 27, б. 25, б. 19; вул. Воскресенська, б. 2, 6, 12, 14; вул. Козацький Вал, б. 4, б. 4/А; вул. Нижньособорна, б. 5, б. 6, б. 8, б. 12.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 80А, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

заміна кульового крану: вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 54/а, кв.*;

прочищення трубопроводу: вул. Героїв Крут, 46, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації за адресами: вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5; вул. Праці, 31, кв.**;

відновлення мережі холодного водопостачання  за адресами: вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 49, кв.***;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  опалення за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; вул. Степаненківська, 20, під’їзд 3; вул. Металургів, 77, під’їзд 3;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Металургів, 77, під’їзд 3;  вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2; вул. Степаненківська, 20, під’їзд 3;

відновлення  комунального  освітлення  в квартирах за адресами: вул. Праці, 30, кв.***; вул. Металургів, 9, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Металургів, 75, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1;

відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

пр. Шевченка, 21 – виконано заміну ділянки на трубопроводі опалення;

вул. Супруна, 28 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Супруна, 14 – ліквідовано протікання каналізаційного трубопроводу;

вул. Супруна, 13 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 17 – виконано обстеження інженерних мереж в будинку;

вул. Леваневського, 26 – виконано обстеження інженерних мереж в будинку;

вул. Привокзальна, 35 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Троїцька, 10 – відновлення електропостачання в квартирі;

вул. Троїцька, 13 – ревізія поверхового щита;

вул. Супруна, 2 – ремонтні роботи на трубопроводі опалення, ліквідовано протікання;

вул. Привокзальна, 35 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, 21 – ревізія поверхового щита;

вул. Горького, 24 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 25 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. С. Табали, буд. 30, вул. СКД, буд. 9 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 44, вул. Харківська, буд. 54, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Прокоф’єва, буд. 29/1, вул. К. Зеленко, буд. 10 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. І. Сірка, буд. 23, вул. І. Сірка, буд.29 – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Харківська, буд. 31 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. К. Зеленко, буд. 10, вул. СКД, буд. 21 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. І. Сірка, буд. 23, вул. І. Сірка, буд. 27,

вул. СКД, буд.48 - проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд. 54, вул. Нижньосироватська, буд. 52, вул. І. Сірка, буд. 23, вул. СКД, буд. 10, вул. Миру, буд. 5 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. М. Вовчка, буд. 21 – проведено обкошування трави на прибудинковій території;

вул. С. Табали, буд. 30, вул. Богуна, буд. 5 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, 51, 69; пр. Курський, б. 39, 45, 53; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5; вул. Л. Українки, б. 4/1; вул. Г. Чибісова, б. 16/1;

проведені роботи по покосу території житлових будинків:                                 вул. Г. Чибісова, б. 17; вул. Новорічна, б. 4; вул. Р. Атаманюка, б. 1/а;

проводяться роботи по ремонту руберойдної покрівлі у житловому будинку: вул. Ковпака, б. 43;

проводяться роботи по ремонту цоколю в житловому будинку:                       вул. Р. Атаманюка, б. 15;

проведені роботи по плановому відключення холодного та гарячого водопостачання водопостачання в житлових будинках: вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* (заміна корінного крану на ХВП); вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* (заміна корінного крану на ХВП); вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* (заміна корінного крану на ХВП та ГВП); пр. Курський, б. 39, кв. №* (заміна корінного крану на ХВП);

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв. №* – проведені роботи по закріпленню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

пр-т Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Генерала Чибісова, б. 16/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Генерала Чибісова, б. 20, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр-т Курський, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).