Оперативний звіт за 05.08.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Лермонтова, 13 – продовження робіт з опоряджувального ремонту входів до під’їздів №1,2,3;

вул. Котляревського, 1/1 – продовження ремонту входів до під’їздів №1-6;

вул. Іллінська, 12/2 – продовження робіт з ремонту козирків над входами до під’їздів №1,2,3;

вул. Іллінська, 51/1  продовження робіт з заміни випуску мережі каналізації під’їзду №4;

вул. Засумська, 16/Б – проведено часткову заміну ділянки трубопроводу  мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 20, 22 , 24, 26, 31,33, 35, 37 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Робітнича, 92, 94 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території ;

вул. Ярослава Мудрого, 68 - проведено викошування трави на газонах прибудинкової території ;

вул. Садова, 32, 53 - проведено викошування трави на газонах прибудинкової території ;

вул. Засумська, 12/Г – проведено комісійне обстеження квартири заявника  для встановлення факту та виявлення причин залиття;

вул. Засумська, 12/Г – прочищено мережу каналізації  в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 40/А - прочищено мережу каналізації  в підвальному приміщенні;

вул. Робітнича, 67 - прочищено мережу каналізації  в підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 20 - злито систему опалення  для проведення внутрішньоквартирних  ремонтних робіт  мешканцями квартири;

вул. Іллінська, 51/1 - виявлено та усунено несанкціоноване підключення електроенергії в квартиру заявника;

вул. Котляревського, 2/5 - відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/9 - відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 1 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. Іллінська, 12- відновлено роботу ліфту у під’їзді №3 - проведено заміну пружини.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Л. Бикова, 2, під’їзд 2; вул. Реміснича,12/2, під’їзд 1;  вул. Степаненківська ,20, під’їзд 3 – почищення каналізації;

вул. Реміснича ,10, кв.***;  вул. Реміснича, 25 під’їзд 4 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Н. Холодногірська 10,кв.***; вул. Праці, 30, кв.*** – проведені ремонтні роботи мережі холодного  водопостачання;

вул. Праці, 32, кв.***; вул. Металургів,14, кв.***; вул. Реміснича,6, кв.***; вул. Реміснича ,12/2,кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Праці, 32, під’їзд 3; вул. Реміснича ,12/2, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Металургів,14, під’їзд 1; вул. Реміснича ,6/А, під’їзд 1; вул. Реміснича ,10/А, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.* – встановлення хомута;

вул. Героїв Крут, 52, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Г.Кондратьєва б.140, б.110; вул. Г.Крут б.12 – виконання ел. робіт;

пр. М. Лушпи б.31, вул. Г.Кондратьєва б.4, вул. Петропавлівська б.127 –відновлено циркуляцію;

вул. Харківська б.25, вул. Г.Кондратьєва б.4 – відновлено ком. ел.енергію;

пр. М. Лушпи б. 23, б.49, 47, б.31; вул. Заливна б.1, б.13, вул. Прокоф`єва б.30, вул. Шишкарівська б.11, вул. Заливна б.9, вул. Г.Кондратьєва б.189, вул. Петропалівська б.127,  вул. Г.Кондратьєва б.143 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Г.Кондратьєва б.191, б.189; вул. Лебединська б.10, б.12; вул. Прокоф`єва б.2, б.4, б.6, б.8 – покос прибудинкової території;

пр. М. Лушпи б. 23, вул. Соборна б.25 – обстеження дворової каналізації.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд.19/2, вул. 2-га Староріченська, буд.2, пр. М.Лушпи, буд. 20/1, пр. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пр. М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Миру, буд.5 – виконано роботи по прочищенню ливневої каналізації;

вул. Харківська, буд.54, вул. Харківська, буд.54/1, вул. Харківська, буд.58/А, вул. Харківська, буд.58/В, вул. Харківська, буд.58/Г, вул. І.Сірка, буд.15, пр. М.Лушпи, буд. 12, пр. М.Лушпи, буд. 10, вул. К.Зеленко, буд.1, вул. Харківська, буд.46, вул. СКД, буд. 12, вул. СКД, буд. 42, вул. СКД, буд. 50 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд.58/Г, вул. І.Сірка, буд.23, вул. І.Сірка, буд.25 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Серпнева, буд.14 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в санітарній кімнаті;

вул. І.Сірка, буд.27 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.19/2 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд.5, вул. Харківська, буд.54/1, вул. Харківська, буд.38, вул. Харківська, буд.58/Г – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 12, вул. І. Сірка, буд.25 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Серпнева, буд.12 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 27; пр. Курський, б. 103/1; вул. Ковпака, б. 55; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Новорічна, б. 3 (І під.) – проводяться роботи по косметичному ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Г. Чибісова, б. 15 – проводяться роботи по ремонту цоколю в житловому будинку;

пр. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення електроенергії. Складено акт (не виявлено);

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – проведена заміна лампочок, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – проведена заміна лампочок, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* – проведена заміна вимикача в 2-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

вул. Новомістенська, 1 – виконано заміну ділянки трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Рибалка, 8 - виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 6 - прочищено каналізаційну систему по стояку в квартирі;

вул. Бельгійська, 12 – відновлення комунального освітлення в під’їзді;

вул. Бельгійська, 34 - відновлення комунального освітлення в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 2 – ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, 1 – відкачування каналізаційних стоків з підвалу;

вул. Горького, 5/А – ревізія поверхового щита;

вул. Рибалка, 4 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання;

вул. Леваневського, 12 - ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, 37 - виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 5/А- ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 12 – виконано обстеження водопідігрівача в житловому буд инку;

вул. Горького, 28/1 – сумісне обстеження будинку на предмет пожежної безпеки;

пров. Суджанський, 8 - виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 36 – розпочато ремонт ганку.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.