Оперативний звіт по виконаних роботах за 13-15.09.2019 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Пров. Гетьманський, 14 – розпочато частковий ремонт покрівлі;

вул. Білопільський шлях, 23 – завершено частковий ремонт покрівлі;

вул. Люблінська, 20 – ремонтні роботи з відновлення цегляної кладки приямків;

вул. Котляревського, 1/1 – продовження ремонту входів до під’їздів №1-6;

вул. 5-та Продольна, 77 – завершено ремонт цоколя житлового будинку;

вул. Перемоги, 2 – продовження робіт з ремонту  цоколя  житлового будинку;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – продовження робіт з опоряджувального ремонту під’їзду;

вул. Робітнича, 84 – улаштовано замок на двері виходу на покрівлю;

вул. Косівщинська, 79 – улаштовано маяки для контролю за тріщинами на стіні будинку;

вул. Котляревського, 2/3 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 19 – проведено обстеження запірної арматури мережі опалення у квартирі заявника;

вул. Я.Мудрого, 50 - прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 53 – усунено протікання мережі каналізації у підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 21 – прочищено мережу каналізації;

вул. Данила Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації;

вул. Робітнича, 67 – прочищено мережу каналізації;

вул. Ярослава Мудрого, 68 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 90 – усунено протікання на мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні шляхом установки хомута на трубопроводі;

вул. Г. Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації;

вул. Харківська, 30/2 – відновлено роботу ліфта;

вул. Садова, 32 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/3 - відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Люблінська, 20 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ками ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації  за  адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 3; вул. Металургів, 5, під’їзд 3;

проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання  за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Реміснича, 6, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 17, кв.***;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 49, кв.***; вул. Реміснича, 10/1, кв.***; вул. Лермонтова, 17, кв.***; виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Лермонтова,1, під’їзд 5;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Металургів, 15,кв.***; вул. Металургів, 17,кв.***; вул.І.Виговського,6, кв.***; вул. Металургів, 24,кв.***;

відновлення  комунального  освітлення  за адресами: вул. Реміснича, 10, під’їзд 2; вул. Металургів, 4, під’їзд 1; вул. Праці, 30, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5; вул. Холодногірська,31, під’їзд 1; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 4;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Металургів, 26, під’їзд 2.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 64, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*;

заміна вентиля: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

заміна корінного крану: вул. Героїв Крут, 40, кв.*,                                                  вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

заміна крана «маєвського»: вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*,                                              вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*;

заміна ділянки трубопроводу холодного водопостачання:                                     вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Мірошніченка, 15, кв.*,                           вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

вул. Троїцька, 33 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 24 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, 3 – ремонт поверхового щита;

вул. Новомістенська, 26 – відновлення електропостачання до квартири;

вул. територія ЧРЗ, 11 – прочищено каналізаційний стояк по сан вузлу;

пр. Шевченка, 19 – виконано обстеження каналізаційного трубопроводу;

пр. Шевченка, 11 – виконано заміну вентиля на трубопроводі опалення;

вул. Супруна, 13 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Бельгійська, 19 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщені;

вул. Бельгійська, 23 – встановлено лед освітлення в на поверсі;

вул. Супруна, 19 – виконано обстеження електрощитової;

пр. Курський, 119 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу;

вул. Троїцька, 26 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 3/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 37 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

пр. Шевченка, 11 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

вул. Горького, 23/2 – ремонт ганку;

вул. Леваневського, 26 – розпочато роботи по заміні запірної арматури;

вул. Супруна, 5 – розпочато роботи по ремонту під’їзду.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 54, вул. Харківська, буд. 58/В, вул. Харківська, буд. 58/Г, 3-й Парковий проїзд, буд. 2, вул. Римського-Корсакова, буд. 30, вул. Нижньосироватська, буд. 58, вул. Івана Сірка, буд. 27, вул. К. Зеленко, буд. 1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Івана Сірка, буд. 31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 44 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Менделєєва, буд. 4, вул. Охтирська, буд. 30, вул. Миру, буд. 9 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 10 - проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 58А, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд. 70/1 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Івана Сірка, буд. 27, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 33, вул. Івана Сірка, буд. 27, вул. СКД, буд. 50,

вул. С. Табали, буд. 30 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Римського-Корсакова, буд. 34, вул. Нижньосироватська, буд. 52, вул. СКД, буд. 12, вул. СКД, буд. 34, вул. СКД, буд. 48, вул. Харківська, буд. 2/1 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 5 – проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення;

вул. СКД, буд. 42 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлено циркуляцію ГВП за адресою: пр-т М. Лушпи, б. 9;

виконання ел. робіт за адресою: вул. О. Береста, 5; вул. Петропавлівська,  б. 90;

відновлено ком. ел. енергію за адресою:  пр-т М. Лушпи, б. 31, б. 9;

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 144/2; вул. Сірка, б. 37, вул. Кооперативна, б. 4, б. 144/2, б. 36, б. 165/135 вул. Соборна б. 19; вул. Петропавловська, б. 51, вул. Харківська, б. 9, вул. Гамалія, б. 1;

проведені роботи по покосу прибудинкової території за адресою:                               вул. Шишкарівська, б. 11, 15 – частково;

усунено протікання системи ХВП  за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 126;

обстеження к/з системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, 165/135;                              вул. Маяковського, б. 8, вул. Петропавлівська, б. 51,                                                           пров. 9 Травня, б. 4 – передано на прочистку колодязів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 43, 45; пр-т Курський, б. 103;                                        вул. Ковпака, б. 15; пр. Шевченко, б. 13;

проводяться роботи по ремонту руберойдної покрівлі житлового будинку: вул. Леваневського, б. 14;

проводяться роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                 пр. Курський, б. 43 (1-й під’їзд);

визначення обсягів необхідних робіт по ремонту примикання покрівлі житлового будинку: вул. Ковпака, б. 55 (1-й блок);

проведені роботи по склінню вхідних дерев’яних дверей житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 55 (3-й під’їзд.);

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Шевченка, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 39, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії. Складено акт (не виявлено).

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).