**Оперативний звіт виконаних робіт за 17.09.2019 року**

**«КК «Коменерго-Суми»**

пров. Гетьманський, 14 – завершено частковий ремонт покрівлі;

вул. Люблінська, 20 – ремонтні роботи з відновлення цегляної кладки приямків;

вул. Котляревського, 1/1 – малярні роботи входів до під’їздів №1-6;

вул. Перемоги, 2 – продовження робіт з ремонту цоколя житлового будинку;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – продовження робіт з опоряджувального ремонту під’їзду;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації;

вул. Пушкіна, 55 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Д. Галицького, 53 – усунено протікання рушниковисушувача – установлено хомут;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 16/5 – відключено та включено холодне водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

вул. Шевченка, 2 – проведено заміну ламп у кабіні ліфта та шахті у під’їздах №1,2;

вул. Іллінська, 12 – проведено заміну ламп у кабіні ліфта та шахті у під’їздах №4,6;

вул. Г.Кондратьєва, 152 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

 **КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Відновлено циркуляцію ГВП за адресою: пр. М. Лушпи б.49, вул. Г. Крут б.26,

пр. М. Лушпи б.47, пр. М. Лушпи б.55, пр. М. Лушпи б.47, вул. Кондратьєва б.144/2, пр. М. Лушпи б.49;

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська б.127, 123, 129; вул. З. Комодем`янської б.4, 6, 8; вул. Г. Кондратьєва б.96;

Відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Харківська б.1, вул. Прокоф`єва б.12, вул. Героїв Небесної Сотні б.7, вул. О. Аніщенка б. 2;

Прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Прокоф`єва б.30, вул. Прокоф`єва б.24, вул. Прокоф`єва б.12, вул. Г. Кондратьєва б.110, вул. О. Аніщенка б.10, вул. Лебединська б.10, пр. М. Лушпи б.47, 49, 55, вул. Г Крут б.26, вул. Воскресенська б.15, вул. Петропавлівська б.51, вул. Шишкарівська б.15, вул. Заливна б.31, вул. Петропавлівська б.109;

Відключення та відновлення ХВП/ГВП для проведення планових ремонтних робіт за адресою: пр. М. Лушпи б.9, вул. Г. Кондратьєва б.144/2;

Проведені роботи по покосу прибудинкової території за адресою: вул. Г. Кондратьєва б. 191, 189, 187, 185, 183, 181, вул. Лебединська б.12, 10, 6; – частково;

Обстеження к/з системи за адресою: вул. Даргомижського б.1 – передано на прочистку колодязів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

 **ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 2; вул. Лермонтова, 1, кв.\*\*\*;

вул. Металургів, 9/1, кв.\*\*\*;

вул. Металургів, 13А, під’їзд 2;

вул.Холодногірська,45, під’їзд 6 ;

вул. Металургів, 24, під’їзд 4.

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами: вул. Н. Холодногірська, 8, кв.\*\*\*;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1.

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул.Холодногірська,37, кв.\*\*\* .

Відновлення мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська,37, кв.\*\*\*;

вул. Лермонтова, 17, кв.\*\*\*;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1.

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 10, під’їзд 5.

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Праці, 32, кв.\*\*\*.

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2;

вул. Металургів, 3, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

 **ПРБП «Рембуд»**

 Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:вул. Героїв Крут, 68/а, кв.\*,

Заміна вентилю:вул. Героїв Крут, 52, кв.\*,

Перепакування приладу опалення: вул. Героїв Крут, 36, кв.\*,

Заміна ділянки каналізаційної мережі:вул. Героїв Крут, 64, кв.\*.

**ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

вул. Харківська, буд.39, пр. М. Лушпи, буд.12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Н. Сироватська, буд. 60, вул. Н. Сироватська, буд.65 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І.Сірка, буд.21 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП та ГВП в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд.29 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд.27 – виконано роботи по обстеженню трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

пр. М. Лушпи, буд.10 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП;

пр. М. Лушпи, буд.10 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. СКД, буд.14 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.54, вул. Н. Сироватська, буд.52, вул. Н. Сироватська, буд.59, вул. Охтирська, буд.21/1, вул. І. Сірка, буд.19, вул. С. Табали, буд.70/1 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд.31 – проведено роботи по відновленню освітленняв квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд.29 – проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

 **ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»**

пр. Шевченка, 11 – виконано обстеження інженерних мереж в теплопункті;

пров. Суджанський, 8 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пров. Інститутський, 3 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

пров. І. Дерев’янка, 6 – виконано обстеження інженерних мереж в квартирі;

пр. Шевченка, 18 – виконано заміну запірної арматури на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні;

пл. Горького, 2 – виконано обстеження трубопроводу гарячого водопостачання в

вул. Супруна, 24 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Бельгійська, 2 - виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 19 - виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 1 – прочищено каналізаційний стояк в квартирі;

вул. Леваневського, 26 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Супруна, 19 – ревізія поверхового щита;

вул. Бельгійська, 19 – виконано заміну світильників в під’їзді;

вул. Супруна, 9 – ремонтні роботи в електрощитовій;

пр. Шевченка, 28 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Бельгійська, 34 - відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, 49 - виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Бельгійська, 12 – ліквідовано протікання трубопроводу опалення;

вул. Горького, 28/1 – розпочато ремонтно оздоблювальні роботи в під’їзді;

вул. Супруна, 5 – розпочато роботи по ремонту під’їзду;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

 **КП «Сумижилкомсервіс»**

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами:вул. Р. Атаманюка, б. 29, 55, 57, 59, 63; пр. Курський, б. 37, 133; вул. Ковпака, б. 55; вул. Леваневського, б. 14;

проведені роботи по ремонту руберойдної покрівлі житлового будинку: вул. Леваневського, б. 14;

проводяться роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: пр. Курський, б. 43 (І під.);

проведені роботи по ремонту примикання покрівлі житлового будинку:вул. Ковпака, б. 55 (І блок);

розпочаті роботи по ремонту примикань на покрівлі житлового будинку: вул. Б. Гмирі, б. 7а;

проведені роботи по плановому відключенню холодного водопостачання у житлових будинках:вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №\* (заміна корінного крану на ХВП); пр. Курський, б. 37, кв. №\* (заміна корінного крану на ХВП);

вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №**\*** – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Курський, б. 133, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №\* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Леваневського, б. 14 – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №\* – проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії. Складено акт (не виявлено);

прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).