Оперативний звіт по виконаних роботах за 18.09.2019 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/9 – проведено обстеження покрівлі для подальшого виконання часткового ремонту;

вул. Люблінська, 20 – ремонтні роботи з відновлення цегляної кладки приямків;

вул. Котляревського, 1/1 – малярні роботи входів до під’їздів №1-6;

вул. Перемоги, 2 – продовження робіт з ремонту  цоколя  житлового будинку;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – продовження робіт з опоряджувального ремонту під’їзду;

вул. Декабристів, 143 – прочищено мережу каналізації;

вул. В.Чорновола, 55 – прочищено мережу каналізації;

вул. Садова, 33 – прочищено мережу каналізації;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Іллінська, 10 – проведено регулювання дверей шахти 2 поверху ліфта у під’їзді №3;

вул. Шевченка, 2 – проведено заміну ламп у кабіні ліфта та шахті у під’їздах №3,5;

вул. Іллінська, 12 – проведено заміну ламп у кабіні ліфта та шахті у під’їздах №5,7;

вул. Засумська, 12/А – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 2; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4; вул. Реміснича, 6-А, кв.***; вул. Степаненківська, під’їзд 3 ; вул. Металургів, 9,  під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання за  адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***; вул. Лермонтова, 17, кв.***; вул. Реміснича, 6, під’їзд 2 ;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.*** ;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 15, під’їзд 5; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 3; вул. Праці, 32, під’їзд 3;

відновлення  комунального  освітлення  в квартирах за адресами: вул. Лермонтова, 3, кв.***; вул. Л. Бикова, 7, кв.***;

відновлення роботи ліфтів  за  адресами: вул.Холодногірська,37, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул.Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Металургів, 16, під’їзд вул. Металургів, 14, під’їзд 3; вул. Реміснича, 25, під’їзд 3.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*,  вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*;

заміна вентилю: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*;

злив теплоносія: вул. Прокоф’єва, 35;

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 52, кв.*.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 28/1 – виконано заміну ділянки каналізаційного трубопроводу;

вул. Привокзальна, 8 – виконано заміну засувки на трубопроводі опалення;

пров. Інститутський, 4 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Рибалка, 6 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Рибалка, 8 – виконано обстеження інженерних мереж гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Псільська, 8 – ліквідовано протікання каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні;

вул. Привокзальна, 8 – ремонт в електрощитовій;

вул. Територія ЧРЗ, 11 – прочищено каналізаційний стояк по кухні;

вул. Рибалка, 8 – ремонт насоса;

вул. Рибалка, 6 - засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 23/1 – виконано обстеження інженерних мереж гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, 19 – виконано обстеження інженерних мереж гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, 11 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 23/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Рибалка, 4 – ліквідовано протікання рушниковисушувача в квартирі;

пр-т Шевченка, 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 31 – ревізія поверхового щита.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Нижньосироватська, буд. 58, вул. Івана Сірка, буд. 27, вул. К. Зеленко, буд. 5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Миру, буд. 5 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 31, вул. Харківська, буд. 38, вул. СКД, буд. 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 11, вул. Менделєєва, буд. 4 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Івана Сірка, буд. 21, вул. Івана Сірка, буд. 27, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. СКД, буд. 12 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП;

пр-т М. Лушпи, буд. 10 – проведено роботи по обстеженню та заміна запірної арматури трубопроводу мережі ГВП в підвальному приміщенні.

вул. СКД, буд. 10 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника.

вул. Івана Сірка, буд. 23 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

вул. СКД, буд. 6 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Харківська, буд. 58/В – проведено обстеження електромережі на факт стороннього підключення.

вул. Харківська, буд. 41, вул. Серпнева, буд. 14 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 25, 49; пр. Курський, б. 37, 103/1; вул. Генерала Чибісова, б. 17; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5; вул. Лесі Українки, б. 25;

проводяться роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: пр. Курський, б. 43 (1-й під.);

проводяться роботи по ремонту примикань на покрівлі житлового будинку: вул. Б. Гмирі, б. 7А;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Генерала Чибісова, б. 17, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу в квартирі. Проведені роботи по заміні шлангу. протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т Курський, б. 37, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по встановленню хомута, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу в квартирі. Проведені роботи по заміні шлангу. протікання усунуто, водопостачання відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по встановленню хомута, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Заміна каналізаційної системи за адресою: вул. Героїв Крут, б. 26 – 5 м/п;

відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Петропавлівська, б.76, вул. Шишкарівська, б.15, вул. Героїв Крут, б. 26 ;

усунено протікання зливової каналізаційної системи за адресою: вул. Заливна, б. 13;

виконання ел. робіт за адресою: вул. Заливна, б. 15, б. 13, вул. Харківська, б. 22, вул. Івана Сірка, б. 2;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: пр-т М. Лушпи, б. 9, вул. Заливна, б. 11;

вул. Прокоф`єва б. 24, вул. Харківська, б. 6/2, вул. Харківська, б. 22, вул. Героїв Крут, б. 4;

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Харківська, б. 25, вул. Г. Кондратьєва, б. 54, б. 165/134, 118, вул. Заливна, б. 13, вул. Петропавлівська, б. 93, пр-т М. Лушпи б. 49, вул. Героїв Крут, б. 26, вул. Даргомижського, б. 1;

проведені роботи по покосу прибудинкової території за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, б .3/1, вул. Шишкарівська, б. 15, 11, вул. Петропавлівська, б. 90, 92, 96, 98 Д, Ж;

обстеження к/з системи за адресою:  вул. Г. Кондратьєва, б. 118 – передано на прочистку колодязів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.