Оперативний звіт за 02.09.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження ремонту входів до під’їздів №1-6;

вул. 5-та Продольна, 77 – продовження робіт з ремонту цоколя;

вул. Перемоги, 2 – продовження робіт з ремонту  цоколя в житловому будинку;

вул. Нахімова, 21 – продовження часткового ремонту покрівлі ;

вул. Засумська, 5 – розпочато частковий ремонт покрівлі;

вул. Пушкіна, 20 – проведено погодження земляних робіт з відповідними організаціями;

вул. Івана Кавалерідзе, 9/2 – проведено прибирання підвального приміщення в житловому будинку;

вул. Роменська, 89, 100, 110 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

вул. 5 –та Продольна, 77 – проведено викошування трави на газонах прибудинкової території;

вул. Декабристів, 74, 78 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

вул. Данила Галицького, 65/А , 69 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

вул. Засумська, 12/А – проведено заміну кранів мереж опалення і холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Івана Кавалерідзе, 9/2 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Куликівська, 27 – усунено протікання мережі холодного водопостачання в квартирі заявника;

вул. Першотравнева, 24 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Ярослава Мудрого, 68 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено роботу ліфту ;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфту у під’їзді № 2 ;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфту у під’їзді №2 ;

вул. Данила Галицького, 35 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. Білопільський шлях, 61 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку;

вул. Садова, 32 – відновлено комунальне освітлення в житловому будинку.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, 59; вул. Ковпака, б. 13, 41, 75 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 3 (ІІ під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Леваневського, б. 14 – розпочаті роботи по ремонту руберойдної покрівлі житлового будинку;

вул. Ковпака, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання гнучкого шлангу в квартирі. Проведені роботи по заміні шлангу, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 75, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2- го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – проведена заміна патрону і лампочки при вході в 7-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – встановили лампочку та встановили діод, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

«КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, 39 –засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Привокзальна, 3 – прочищення каналізаційного трубопроводу по стояку;

пр. Шевченка, 22 – ревізія електрощитової;

вул. Супруна, 2 – виконано заміну крана Маєвського в квартирі;

вул. Бельгійська, 18 - виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 23/2 – ревізія поверхового щита;

вул. Новомістенська, 25 – відновлено комунальне електропостачання на сходовій клітині;

вул. Новомістенська, 23 – відновлено комунальне електропостачання на сходовій клітині;

вул. Супруна, 5 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до                                      КП «Міськводоканал»;

пр. Шевченка, 19 – ліквідовано протікання стояка каналізаційного трубопроводу;

вул. Новомістенська, 27 – проведено зварювальні роботи на трубопроводі опалення в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 40 – прочищено каналізаційний випуск в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 3/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 26 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пр. Шевченка, 24 – ремонт цоколю;

вул. Бельгійська, 34 – виконано заміну внутрішньобудинкових мереж опалення в підвальному приміщенні.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Героїв Крут, 80/а, кв.* – заміна запірної арматури;

вул. Героїв Крут, 62, кв.* – заміна корінного вентилю;

вул. Героїв Крут, 68б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.* – заміна радіатору опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.* – заміна ділянки каналізаційної мережі;

вул. Героїв Крут, 36/в, кв.* – прочищення трубопроводу водопостачання;

вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*, пр. М.Лушпи, 24, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 13/А, під’їзд 2; вул. Реміснича, 10, кв.***;  вул. Металургів, 13, під’їзд 2; вул. Металургів, 24,  кв.***;  вул. Л.Бикова ,6/1, під’їзд 6 – прочищення каналізації;

вул. Праці, 32, під’їзд 3 – проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання;

вул. Праці, 32, під’їзд 3 – відновлення  мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 1 – проведені ремонтні роботи мережі водовідведення;

вул. Праці, 2,  кв.***; вул. Металургів, 16,  кв.***; вул. Л.Бикова ,2/1, кв.*** – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Металургів, 24, під’їзд 1 – відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд.38, вул. СКД, буд.12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, буд.24, вул. Р.Корсакова, буд.18 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. І.Сірка, буд.19, вул. К.Зеленко, буд.7 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

4-й Парковий проїзд, буд.17, пр. М.Лушпи, буд.10, вул. Харківська, буд.44 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Р.Корсакова, буд.3, вул. СКД, буд.21, вул. СКД, буд.48, вул. К.Зеленко, буд.12 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд.25, вул. Охтирська, буд.27, вул. Охтирська, буд.42,

пр. М.Лушпи, буд.20, вул. Прокоф’єва, буд.3 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території;

вул. Джерельна, буд.14 – проведено обкошування трави на прибудинковій території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф’єва, буд. 24/Б, буд. 36 – відновлено циркуляцію ГВП;

пр. М. Лушпи, буд. 49; вул. Харківська, буд. 28/1, 22/1, вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Г. Кондратьєва, буд. 171, буд. 75 – виконання ел. Робіт;

вул. Прокоф’єва, буд. 30 – відновлено ком. ел.енергію;

вул. Г.Кондратьєва,  буд. 128, буд. 118; вул. Петропавлівська, буд. 51, вул. Заливна, буд. 13, пр. Даргомижського, буд. 4, вул. Прокоф’єва, буд. 30, вул. Гамалія, буд. 36/1, вул. Шишкарівська, буд. 15, вул. Перекопська, буд. 12, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 143, буд. 126; вул. Прокоф’єва,  буд. 24, вул. Петропавлівська, буд. 123, пр. М. Лушпи, буд. 47, вул. Гамалія, буд. 3, вул. Соборна, буд. 43, вул. Кооперативна, буд. 6 – проведені ремонтні роботи на системі холодного і гарячого водопостачання;

вул. Петропавлівська, буд. 90 – обстеження к/з системи за адресою: -  передано на прочистку колодязів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.