Оперативний звіт за 04.09.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження ремонту входів до під’їздів                              №1-6;

вул. 5-та Продольна, 77 – продовження робіт з ремонту цоколя;

вул. Перемоги, 2 – продовження робіт з ремонту  цоколя в житловому будинку;

вул. Нахімова, 21 – продовження часткового ремонту покрівлі ;

вул. Білопільський шлях, 9/3 – продовження робіт з часткового ремонту покрівлі;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – проведено обстеження входу до підвального приміщення для подальшого планування та виконання ремонтних робіт;

вул. Роменська, 92/1 – проведено часткову заміну трубопроводу мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, 58/Б – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 12/Г – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Нахімова, 34 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                        КП « Міськводоканал»;

вул. Котляревського, 2/1 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                     КП « Міськводоканал»;

вул. Пушкіна, 20 – проведено зварювальні роботи на мережі холодного водопостачання в підвальному приміщенні для усунення протікання;

вул. Іллінська, 51/1 – усунено протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 88 – надано консультацію заявнику щодо відсутності холодного водопостачання в квартирі;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфту в житловому будинку;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфту у під’їзді №3 ;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – проведено перезапуск ліфту з машинного приміщення;

вул. Іллінська, 10 – відновлено  освітлення в квартирі в квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 57, 70 –  встановлено розетки в підвальному приміщенні;

вул. Гетьмана Мазепи, 2 – встановлено розетки в підвальному приміщенні;

вул. Першотравнева, 20 – встановлено розетки в підвальному приміщенні.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, 55; пр. Курський, б. 33, 39; вул. Ковпака, б. 14 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Ковпака, б. 15 – проведені роботи по ремонту штукатурки цегляної стіни в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 3 (ІІ під.) – проведені роботи по ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Леваневського, б. 14 – проводяться роботи по ремонту руберойдної покрівлі житлового будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр. Курський, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Встановили хомут, протікання усунуто;

пр. Курський, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 133, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Г. Чибісова, б. 14а, кв. №* – проведено обстеження на стороннє підключення ел/енергії. Складено акт (не виявлено).

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Прокоф’єва, буд. 30, буд. 36; вул. Г. Крут,  буд. 20, буд. 12; вул. О. Аніщенко, буд. 10, пр. М. Лушпи, буд. 47 – виконання ел. робіт;

вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Перекопська, буд. 5 – відновлено ком. ел.енергію;

пр. М. Лушпи, буд. 47 – 4 шт. – проведені ремонтні роботи по заміні кранів на системі ГВП;

пр. М. Лушпи, буд. 47 – 1 шт. – проведені ремонтні роботи по заміні засувки ГВП;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 4 – проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 185, вул. О. Олеся, буд. 1, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7 – прочищено каналізаційну систему;

вул. Петропавлівська, буд. 123, вул. Соборна, буд. 32, буд. 43; пр. М. Лушпи, буд. 49, буд. 31; пл. Покровська, буд. 8, вул. Харківська, буд. 22 – проведені ремонтні роботи на системі холодного і гарячого водопостачання;

вул. Г. Кондратьєва, буд. 183, буд. 165/135, буд. 122, буд. 138, буд. 144; вул. Харківська, буд. 26 – проведені ремонтні роботи на системі опалення;

вул. Даргомижського, буд. 1, буд. 3, буд. 5, буд. 7 – проведені роботи по покосу прибудинкової території;

вул. О. Олеся, буд. 5, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/134, пр. Даргомижського, буд. 4, вул. Малиновського, буд. 9,  вул. Кузнечна, буд. 1 – обстеження к/з системи, передано на прочистку колодязів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Металургів, 16, під’їзд 1; вул. Холодногірська ,45, під’їзд 4; вул. Металургів, 13/А, під’їзд 1 – прочищення каналізації;

вул. Л.Бикова , 2/1, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.*** – відновлення  мережі холодного водопостачання;

вул. Реміснича, 6, під’їзд 4 – проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого  водопостачання;

вул. Металургів, 24, під’їзд 4 – проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі;

вул. Л. Бикова , 2/1, під’їзд 1 – виконано зварювальні роботи;

вул. Металургів, 17, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська ,39, під’їзд 1; вул. Холодногірська ,41, під’їзд 1; вул. Металургів, 26, під’їзд 1; вул. Реміснича, 31, під’їзд 3; вул. Металургів, 16, під’їзд 4; вул. Металургів, 24, під’їзд 1 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 66, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 50/б, кв.* – заміна корінного вентилю;

вул. І.Сірка, 12, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.* – відключення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 74/а, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Троїцька, 43 – відновлення комунального освітлення в підвальному приміщенні;

вул. територія ЧРЗ, 9 – відновлення комунального освітлення в під’їзді;

пл. Горького, 5 - відновлення комунального освітлення в під’їзді;

вул. Супруна, 18 – відновлення освітлення в квартирі;

вул. Леваневського, 26 – виконано ревізія поверхового щита;

пр. Шевченка, 23 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

пр. Шевченка, 25 – відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Бельгійська, 2 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 3 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до                       КП «Міськводоканал»;

пр. Шевченка, 12 – засмічення дворової каналізаційної мережі, передано до КП «Міськводоканал»;

вул. Горького, 25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 40 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 28/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Троїцька, 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Супруна, 24 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання в підвалі;

пр. Шевченка, 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 8 – виконано роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

пров. З.Красовицького, 9 – виконано обстеження стояка холодного водопостачання в квартирі.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Прокоф’єва, буд.29, вул. СКД, буд.12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.6/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.6 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд.9, вул. Охтирська, буд.30 – проведено обстеження каналізаційної мережі;

вул. СКД, буд.6/1 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд.11 – виконано роботи по прочищенню витяжки каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Глінки, буд.7 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Прокоф’єва, буд.31 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.