Оперативний звіт по виконаних роботах за 9.01.2019

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Ярослава Мудрого, 57 – проведено збивання бурульок на житловому будинку;

вул. Перемоги, 2 – проведено збивання бурульок на житловому будинку;

вул. Пушкіна, 53 – проведено збивання бурульок на житловому будинку;

вул. Засумська, 5 – проведено збивання бурульок на житловому будинку;

вул. Роменська, 100 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Набережна р. Стрілка, 50 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Іллінська, 51/Г – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Котляревського, 2/7 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Набережна р. Стрілка, 42 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 88 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Леоніда Бикова, 1 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі. Встановлено, що протікання відбувається через засмічені дворової колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано в КП «Міськводоканал»;

вул. Засумська, 12/А – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Робітнича, 92 – відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Іллінська, 49 – відновлено комунальне освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Вул. Героїв Крут, 36/в, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут,80/а, кв.* – відновлення водопостачання;

вул. Інтернаціоналістів, 25, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Праці, 32, під’їзд 2 – прочищення каналізації;

вул. Металургів, 24, під’їзд 3; вул. Металургів, 16, під’їзд 1; 
вул. Холодногірська, 45, під’їзд 6 – проведені ремонтні роботи мережі холодного  водопостачання;

вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Праці, 2, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1 – проведені  ремонтні каналізаційної мережі;

вул. Праці, 32, кв.*; вул. Реміснича, 35, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

вул. Лермонтова, 1, кв.* – відновлення комунального освітлення в квартирах;

вул. Реміснича, 25, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 1 – відновлення комунального освітлення;

вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4; вул. Металургів, 24, під’їзд 3;
вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4 – відновлення роботи ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд.25; вул. С.Табали, буд.52/А; вул. СКД, буд.9; 
вул. Харківська, буд.46 (нежитлове приміщення) – виконано роботи по прочищенню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд.31; вул. Харківська, буд.41; вул. Інтернаціоналістів, буд.22; вул. СКД, буд.12; просп. М.Лушпи, буд.10; вул. К.Зеленко, буд.3 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд.42; вул. Харківська, буд.40/1 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд.58/А – проведено обстеження та виконано роботи по  усуненню  протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. С.Табали, буд.70/1 – проведено обстеження ДВК;

вул. Богуна, буд.16; вул. Серпнева, буд.12; вул. Прокоф’єва, буд.25 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Охтирська, буд.19; вул. Н.Сироватська, буд.37; вул. Прокоф’єва, буд.31; вул. Харківська, буд.54/1; вул. С.Табали, буд.52/Б – проведено роботи по відновленню  освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська,23 – заміна корінного крана на трубопроводі гарячого водопостачання;

вул. територія ЧРЗ, 9 – виконано роботи з відновлення комунального освітлення;

вул. Привокзальна, 35/Б – виконано роботи з відновлення комунального освітлення;

вул. Привокзальна, 35/Д – виконано заміну лампочок в під’їзді;

вул. Леваневського, 22 – виконано заміну датчика руху в під’їзді;

вул. Леваневського, 26 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні будинку4

пл. Горького, 2 – виконано обстеження на стороннє підключення до щитової;

вул. Супруна, 14 –виконано обстеження на стороннє підключення до щитової;

вул. Привокзальна, 35/Ж – виконано роботи по відновленню холодного водопостачання в будинку;

вул. Привокзальна, 35/В – ліквідовано протікання засувки на трубопроводі холодного водопостачання;

вул. Горького, 5 – виконано роботи зі стравлювання повітря з мережі опалення;

вул. Леваневського, 26 – відновлено гаряче водопостачання в будинку.

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу.

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами.

Виконуються роботи по ліквідації бурульок та снігових зсувів з дахів житлових будинків.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Заливна, б.11 – 4 м/п – заміна системи опалення;

пр. М.Лушпи, б.49; вул. Харківська, б.1/1 – відновлення циркуляції ГВП;

пр. М.Лушпи, б.29; вул. Харківська, б.23/1; вул. Петропавлівська, б.68 – виконання ел.робіт;

вул. Харківська, б.28/1; вул. Заливна, б.29; пр. М.Лушпи, б.29 – відновлено комунальну  електроенергію;

пр. М.Лушпи, б.43/1, б.31, б.39, б.43/2; вул. Харківська, б.3; вул. І.Сірка, б.18; вул. Г.Крут, б.6; вул. Г.Кондратьєва, б.126, б.148; вул. Прокоф`єва, б.22;
вул. 20 років Перемоги, б.3; вул. Заливна, б.11 – прочищено каналізаційну систему;

пр. М.Лушпи, б.43/1 – усунено протікання системи опалення;

вул. І.Сірка, б.18 – усунено протікання на с-мі ХВП;

вул. Г.Крут, б.6; вул. Г.Кондратьєва, б.126; вул. Даргомижського, б.1 – передано до КП «Міськводоканал» на прочищення – обстеження дворової к/з;

вул. Петропавлівська, б.106, б.93; вул. Малиновського, б.9 (частково);                       вул. Петропавлівська, б.66, б.68, б.72 – робота вишки (збивання бурульок та оповзнів снігу) на житлових будинках з метою попередження випадків травмування громадян;

вул. Воскресенська, б.10; вул. Гамалія, б.11; вул. Соборна, б.25 – обстеження стану будинку, вихід начальника дільниці;

Посипання прибудинкової території в межах території обслуговування протиожеледними сумішами – за графіком.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 69; пр-т Курський, б. 135; вул. Ковпака, б. 55;
вул. Л. Українки, б. 4/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

вул. Р. Атаманюка, б. 41(ІІІ під.) – визначення обсягів необхідних робіт по ремонту козирку входу в під’їзд житлового будинку;

пр. Курський, б. 47 (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

пр. Курський, б. 39 – проведені роботи по закриттю підвальних продухів в житловому будинку;

пр. Курський, б.119, 131; вул. Л. Українки, б. 14 – проведені роботи по зняттю бурульок з житлових будинків;

вул. Ковпака, б. 55, кв.* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в 1-му блоці на 2-му поверсі біля квартири. Встановили хомут, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв.* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Л. Українки, б. 4/1, кв.* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв.* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення  відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв.* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення  відновлено;

пр. Курський, б. 47, кв.* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 55, кв.* – проведена заміна лампочок у 1-му та 2-му під’їзді на 5-х поверхах, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв.* – проведена заміна світильнику у 3-му під’їзді на 5-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв.* – проведена заміна автомату в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно з графіком.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).