Оперативний звіт за 17.01.2019 року щодо виконаних робіт по житловим будинкам

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Перемоги, 2 – продовжено  ремонт під’їзду №3 ;

вул. Нахімова, 21 – продовжено ремонт під’їзду №5 ;

вул. Іллінська, 12 – проведено технічний огляд ліфта у під’їзді № 4 ;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу грузового ліфта;

вул. Набережна р. Стрілка, 50  – проведено збивання бурульок на житловому будинку;

вул. Набережна р. Стрілка, 5  – проведено збивання бурульок на житловому будинку;

вул. В’ячеслава Чорновола, 78  – проведено збивання бурульок на житловому будинку;

пр-т. Шевченка, 2 - проведено збивання бурульок на житловому будинку;

вул. Героїв Чорнобиля, 1 - проведено збивання бурульок на житловому будинку;

вул. Героїв Чорнобиля, 8 - проведено збивання бурульок на житловому будинку;

вул. Ярослава Мудрого, 40 - проведено збивання бурульок на житловому будинку;

вул. Ярослава Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 14 – проведено відключення / включення гарячого водопостачання в квартирі заявника для проведення ремонтних робіт;

вул. Котляревського, 2/9 – проведено відключення / включення гарячого водопостачання в квартирі заявника для проведення ремонтних робіт;

вул. Нахімова, 19 – відновлено опалення в квартирі заявника;

вул. Івана Кавалерідзе, 17 – відновлено циркуляцію гарячого водопостачання в квартирі заявника;

вул. Білопільський шлях, 23 - відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Садова, 32 - відновлено освітлення в квартирі заявника;

вул. Праці, 31 – відновлено освітлення в квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

Звіт виконаних заявок  по ПРБП «Рембуд»

Вул. Інтернаціоналістів, 57а, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,                                    пр. М.Лушпи, 24, кв.* – відновлення циркуляції гарячого водопостачання;

пр. М. Лушпи, 42, кв.* – відновлення опалення;

вул. Героїв Крут, 54/б, підвал – наладка елеватора;

вул. Героїв Крут, 70/а, кв.* – відновлення водопостачання;

вул. Героїв Крут, 40, кв.*, вул. І.Сірка, 45, кв.* – встановлення хомута на мережі водопостачання;

вул. Героїв Крут, 50/б, кв.* – заміна ділянки каналізаційної мережі;

пр. М.Лушпи, 40, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/б, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.* – прочищення каналізаційної мережі.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, 26 – встановили вимикач на комунальне освітлення;

пл. Горького, 5 – виконано роботи зі стравлювання повітря по стояку рушниковисушувача;

вул. Горького, 28/1 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 37 – ліквідовано протікання холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку;

вул. Новомістенська, 4 – виконано обстеження дворової каналізаційної мережі;

вул. Новомістенська,28 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Горького, 25 – відновлено комунальне освітлення при вході в під’їзд;

вул. Горького, 40 - відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Горького, 36 - відновлено комунальне освітлення в під’їзді;

вул. Леваневського, 22 – виконано заміну ділянки трубопроводу гарячого водопостачання;

вул. Супруна, 2 – виконано заміну каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 22 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Леваневського, 26 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пров. Суджанський, 8 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пл. Горького, 5 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т. Т. Шевченка, 26 - виконані роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

Виконуються роботи по розчищенню прибудинкових територій від снігу;

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами;

Виконуються роботи по ліквідації бурульок та снігових зсувів з дахів житлових будинків.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Вул. І.Виговського, 6,під’їзд 2 – прочищення  каналізації;

вул. Лермонтова, 1,під’їзд 1 – відновлення мережі холодного водопостачання;

вул. Металургів,14, під’їзд 1 – проведені  ремонтні  роботи мережі гарячого  водопостачання;

вул. Реміснича,21,кв.***; вул. Реміснича,15,кв.***; вул. Холодногірська,33/1,              кв.***; вул. Холодногірська,41,кв.***; вул. Л.Бикова,2/1,кв.*** – відновлення  циркуляції  гарячого  водопостачання;

вул. Л.Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Н.Холодногірська,10,під’їзд 2,3,4; вул. Холодногірська,33/1, під’їзд 2 – відновлення комунального освітлення;

вул. Холодногірська,41, кв.*** – відновлення комунального освітлення  в квартирах;

вул. Лермонтова,1,під’їзд 3; вул. Лермонтова,15,під’їзд 1 –відновлення  роботи  ліфтів.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, 43б, 53; вул. Ковпака, б. 13, 15; пр. Курський, б. 103, 135; пров. Лікаря З. Красовицького, б. 5 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях;

Вул. Ковпака, б. 43 – проведені роботи по ремонту вхідних дверей пожежного виходу в житловому будинку;

пр. Курський, б. 47 (І під.) – проводяться роботи по ремонту під’їзду в житловому будинку;

Пр. Курський, б. 8 (І під.) – визначення обсягів необхідних робіт по ремонту дерев’яної підлоги в житловому будинку;

вул. Р. Атаманюка, б. 21/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі теплопостачання в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені зварювальні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пров. Лікаря З. Красовицького, б. 39, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 103, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 135, кв. №* – стравлено повітря з мережі гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр. Курський, б. 51, кв. №* –  проведена заміна автомату в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено;

вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – проведена заміна лампочки в 2-му під’їзді на 3-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пр. Курський, б. 129, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення відновлено.

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – проведена заміна 3-х лампочок в 2-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Вул. Петропавлівська  б.76 – 0,5 м/п – заміна к/з с-ми;

пр. М. Лушпи б.7, вул. Г. Крут б.26 – відновлення циркуляції ГВП;

вул. Прокоф`єва б.30, вул. Харківська б.23,б.1; вул. Заливна б.27, пр. М.Лушпи б.43/2, пр. М.Лушпи б.9 – відновлено комунальну  електроенергію;

вул. Харківська б.9 – виконання ел.робіт;

вул. Прокоф`єва б.36,24/Б; вул. І.Сірка б.35, вул. Г.Кондратьєва б. 145,36, вул. Заливна б.9, вул. Харківська б.26/1, вул. Петропавлівська б.76, вул. Гамалія б.18 – прочищено каналізаційну систему;

вул. І.Сірка б.2 – усунено протікання зливової с-ми;

вул. Г.Кондратьєва б.144/2, 20 р.Перемоги б.3/А – планове відключення та відновлення водопостачання для проведення ремонтних робіт;

вул. Г.Кондратьєва б.126, вул. Петропавлівська б.76,90; вул. Заливна б.13,27,13; проїзд Даргомижського б.2 – ремонтні роботи на с-мі ХВП;

вул. Г.Кондратьєва б.110, б.138 – відновлення опалення;

вул. Петропавлівська б.76 – обстеження та відновлення роботи зливової с-ми;

вул. Прокоф`єва б.36 – обстеження дворової каналізації, передано до КП «Міськводоканал» для прочищення (виконано).

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд.29, вул. С. Табали, буд.52/А, просп. М. Лушпи, буд.20 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд.14, вул. Прокоф'єва, буд.31 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд.31, вул. І. Сірка, буд.21, вул. Інтернаціоналістів, буд.22 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Охтирська, буд.30, 3-й Парковий, буд.16, вул. Р. Корсакова, буд.24,

вул. Р. Корсакова, буд.32, вул. СКД, буд.42, вул. Прокоф'єва, буд.3 – проведено роботи по обстеженню та очищенню від снігу та бурульок даху житлового будинку;

просп. М. Лушпи, буд.10 – виконано роботи по обстеженню запірної арматури мережі ГВП в підвальному приміщенні;

вул. Н. Сироватська, буд.65, вул. Охтирська, буд.29 – виконано роботи по обстеженню роботи мережі каналізації в підвальному приміщенні;

вул. Р. Корсакова, буд.18 – виконано роботи по обстеженню причин недостатнього напору мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Прокоф'єва, буд.31/1 – виконано роботи по обстеженню причин відсутності належного режиму ГВП;

вул. Охтирська, буд.9, пров. Карбишева, буд.134, просп. М. Лушпи, буд.12 – проведено обстеження та усунення причин протікання мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд.50, вул. СКД, буд.12, вул. СКД, буд.21, вул. Харківська, буд.38, вул. Прокоф'єва, буд.29 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Харківська, буд.38, вул. Харкіська, буд.104 – проведено роботи по відновленню освітлення. в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.