Оперативний звіт по виконаних роботах за 10.10.2019 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 2/7 – продовження ремонту віконних відкосів після заміни вікон;

вул. Іллінська, 49 – продовження ремонту машинного приміщення;

вул. Іллінська, 38 – проведено огляд жолоба мережі ливневої каналізації;

вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Нахімова, 21 – прочищено мережу каналізації;

вул. Ярослава Мудрого, 15,5,52; вул. Пушкіна, 55, вул. Харківська, 58/Б, вул. В. Чорновола, 78 – проведено завезення піску для зимових потреб  для утримання прибудинкової території;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – проведено заміну засувки (батерфляй) мережі опалення;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – проведено ремонт підлоги ліфта;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4 – регулювання дверей шахти ліфту на І поверсі;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 7;

вул. Інтернаціоналістів, 43 - відновлено роботу ліфта – замінено редуктор;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено освітлення у квартирі заявника та надано консультації;

вул. Робітнича, 84 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Г. Кондратьєва, 152 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Пушкіна, 55 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Засумська, 12/Г – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Косівщинська, 96/3 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Декабристів, 78 - відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 64, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*,                                         вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*;

заміна вентилів: вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*;

забиття продухів: вул. Героїв Крут, 84/а, вул. Героїв Крут, 84/б;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації  за адресами: вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1; вул. Металургів, 17, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі холодного  водопостачання за адресами: вул. Металургів, 13, кв.***;

відновлення  комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Металургів, 51, кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 11, під’їзд 4;  вул. Металургів, 13, під’їзд 2; вул. Металургів, 51, під’їзд 1;вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 1; вул. Праці, 26, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 15, під’їзд 4.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, 24 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, 14 – виконано обстеження системи опалення в підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, 10 – замінено ділянку трубопроводу гарячого водопостачання в підвальному приміщенні;

пров. Інститутський, 4 – ліквідовано протікання рушниковисушувача в квартирі;

пров. Інститутський, 7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

пр-т Шевченка, 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 25 – планове відключення водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі;

пр. Шевченка, 6 – планове відключення водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі;

пр. Шевченка, 14 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Троїцька, 17 – відновлено освітлення в приміщенні;

вул. Горького, 38 – ревізія електрощитової;

вул. Привокзальна, 8 – відновлено освітлення в квартирі;

вул. Горького, 39 – виконано обстеження радіатора в квартирі;

вул. Горького, 38/А – виконано обстеження стояка холодного водопостачання в квартирі;

пр. Шевченка, 7 – виконано обстеження стояків в квартирі;

пр. Шевченка, 10 – виконано обстеження трубопроводу холодного водопостачання;

вул. Леваневського, 28 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні будинку;

вул. Горького, 5 – виконано обстеження каналізаційного трубопроводу;

пр-т Шевченка, 1 – заміна запірної арматури в підвальному приміщенні;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 36, пр-т М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 46 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Лінійна, буд. 11, пров. Богуна, буд. 5, вул. СКД, буд. 50,вул. С. Табали, буд. 70/1 - виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 39 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання рушникосушки в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 54/1, вул. І. Сірка, буд. 19, вул. І. Сірка, буд. 25,

вул. І. Сірка, буд. 31, вул. СКД, буд. 6, вул. СКД, буд. 6/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. І. Сірка, буд. 21 – виконано роботи по обстеженню  інженерних мереж та заміні опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. І. Сірка, буд. 17 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 31, вул. СКД, буд. 21 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

вул. Римського-Корсакова, буд. 28, вул. Марко Вовчок, буд. 13, вул. СКД, буд. 21, 3-й Парковий проїзд, буд. 6 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

вул. Охтирська, буд. 23, вул. Охтирська, буд. 29 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлено циркуляцію ГВП за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 22,                               вул. Харківська, б. 1/1, пр-т М. Лушпи, б. 43/2, вул. Харківська, б. 6/2,                              вул. Заливна, б. 1, вул. Заливна, б. 1,  пр-т М. Лушпи, б. 43/2,  вул. Заливна, б. 31;

виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 187, пр-т М. Лушпи, б. 31, вул. Г. Кондратьєв,а б. 122, вул. Харківська, б. 6/2, вул. Соборна, б. 32;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Заливна, б. 1, вул. Воскресенська, б. 15, вул. Заливна, б. 1, вул. Прокоф`єва, б. 36, вул. Гамалія, б. 36/1;

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Воскресенська, б. 2, вул. Г. Кондратьєва, б. 154, вул. Петропавлівська, б. 76, вул. Харківська, б. 22, вул. Гамалія, 31, вул. Покровська, б .25, вул. Г. Кондратьєва, б. 144/2, вул. Заливна, б. 9, вул. Г. Кондратьєва, б. 130, вул. Г. Кондратьєва, б. 175, вул. Петропавлівська, б. 72,  вул. Г. Кондратьєва, б. 165/13, вул. Петропавлівська, б. 72, вул. Г. Кондратьєва, б. 110,  вул. Харківська, б. 8/2, вул. Гамалія, б. 31, вул. О. Олеся, б. 1;

поточний ремонт покрівлі за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 165/135 – 175,3 м2;

обстеження к/з системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, б. 175, вул. Петропавлівська б.72 – передано на прочистку колодязів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 33, 41, 43; пр. Курський, б. 103, 103/1, 135; вул. Ковпака, б. 55;

розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                    вул. Р. Атаманюка, б. 22;

виконані роботи по склінню вікон на сходових клітинах житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, б. 29 (1-й під.), 59 (7-й під.);

вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* –  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в квартирі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

п-т Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в квартирі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* –  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3- го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* –  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1- го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 53, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).