Оперативний по виконаних роботах звіт за 15.10.2019 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 49 – завершено ремонт машинного приміщення;

вул. Іллінська, 49 – улаштовано замок на двері входу до машинного приміщення;

вул. Нижньосироватська, 67 – прочищено мережу каналізації;

вул. Білопільський шлях, 23 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                          КП  « Міськводоканал»;

вул. Робітнича, 84 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                        КП  « Міськводоканал»;

вул. Засумська, 16/Б – проведено обстеження мережі каналізації, протікання не виявлено;

вул. Котляревського, 2/2А – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12/2 – відновлено освітлення у кабіні ліфта під’їзду №4;

вул. Іллінська, 38 – проведено обстеження мережі електропостачання щодо відсутності освітлення, надано консультацію;

вул. Іллінська, 49 – відновлено освітлення в машинному приміщенні та на вході до машинного приміщення;

вул. Гетьмана Мазепи, 36/А – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 70 – відновлено освітлення у квартирі заявника.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 78, кв.*;

пуск опалення: вул. Інтернаціоналістів, 15, пр. М. Лушпи, 24,                                    пр. М. Лушпи, 26, вул. Івана Сірка, 12, вул. Івана Сірка, 14, вул. Героїв Крут, 68А, вул. Героїв Крут, 68Б, вул. Героїв Крут, 70Б, вул. Героїв Крут, 74А,                         вул. Героїв Крут, 70Б, вул. Героїв Крут, 74Б, вул. Інтернаціоналістів, 63А.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції за адресою: вул. Харківська, б.6/2, вул. Героїв Крут, б. 4, вул. Харківська, б. 28/1, вул. Заливна, б. 31, вул. Г. Кондратьєва, б.175;

поточний ремонт покрівлі за адресою: вул. Заливна, б.13/А – 658,6 м2;

виконання ел. робіт за адресою: вул. Прокоф`єва, б. 36;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Г.Кондратьєва, б.46,                             вул. Харківська, б. 25, вул. Г. Кондратьєва, б. 4, вул. Харківська, б.9,                             вул. Даргомижського, б.5, пр-д Даргомижського, б. 3;

Прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Харківська, б. 25,                        пер 9 Травня, б. 8, вул. Г. Кондратьєва, б. 130, вул. Г. Кондратьєва, б. 144,                        вул. Г. Кондратьєва, б. 191, вул. Гамалія, б. 19, вул. Г. Кондратьєва, б. 143,                       вул. Прокоф`єва, б. 30, вул. Харківська, б. 22, вул. Героїв Крут, б. 20,                                         вул. Соборна, б. 32, вул. Харківська, б. 1, вул. Левітана, б. 2, вул. Харківська, б. 1, пр-т М. Лушпи, б. 39, вул. Г. Кондратьєва, б. 146/1, вул. Петропавлівська, б. 123, вул. 20 років Перемоги, 3А, вул. Харківська, б. 25, вул. Г. Кондратьєва, б. 48, вул. Петропавлівська, б. 72 ;

обстеження каналізаційної системи за адресою:                                                                   вул. Г. Кондратьєва, б. 165/134, вул. Харківська, б.25, вул. 20 р. Перемоги, б. 3/А, вул. Гамалія, б.22, вул. Петропавлівська, б.123.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 25, 63; пр-т Курський, б. 39, 51, 103/1, 123, 129, 131, 133, 135; вул. Ковпака, б. 14, 55; вул. Г. Чибісова, б. 11/1, 16/1;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                         вул. Р. Атаманюка, б. 22;

продовжуються роботи по ремонту покрівлі в житловому будинку:                      пр-т Курський, б 133;

ведуться роботи по встановленню металевого козирка при вході в під’їзд житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 55 (7-й, 8-й під);

проведені роботи по плановому відключенню холодного водопостачання в житловому будинку: пр-т Курський, б.  39;

пр-т Курський, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* –  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* –  при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання в підвальному приміщенні 7- го під’їзду. Проведені зварювальні роботи на трубі холодного водопостачання, течію усунуто;

вул. Ковпака, б. 55, кв. № – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної труби в квартирі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Генерала Чибісова, б. 15, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, б. 103/1, кв. №* –  проведена заміна патрону в 9-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено;

пров. Березовий, б. 31, кв. №* – проведено ревізію в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, б. 103/1, кв. №* –  проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. СКД, буд. 36 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Івана Сірка, буд. 25 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. СКД, буд .21 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 54/1, вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по обстеженню  трубопроводу мережі ГВП та ХВП;

вул. Івана Сірка, буд. 27 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Івана Сірка, буд. 19,  вул. Івана Сірка, буд. 23 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. СКД, буд. 42 – виконано роботи по обстеженню  інженерних мереж та заміні запірної арматури опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. С. Табали, буд. 52/А, 3-й Парковий проїзд, буд. 2 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання інженерних мереж в підвальному приміщенні.

пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. Охтирська, буд. 44, вул. Марко Вовчок, буд. 9, вул. Глінки, буд. 7, вул. Глінки, буд. 11, вул. СКД, буд. 5 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Охтирська, буд. 24, вул. Івана Сірка, буд. 25, вул. Івана Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

вул. Серпнева, буд. 12, вул. Охтирська, буд. 23 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

вул. Новомістенська, 28 – виконано прочищення димовентиляційних каналів в квартирі;

вул. Горького, 40 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Привокзальна, 13 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Новомістенська, 24 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, 2 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Привокзальна, 35/А – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Леваневського, 26 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Бельгійська, 34 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Леваневського, 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 14 – проведено ремонтні роботи на трубопроводі опалення на технічному поверсі;

вул. Новомістенська, 33 – ліквідовано протікання трубопроводу опалення в підвальному приміщенні;

пл. Горького, 6 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Новомістенська, 35 – проведено роботи по відкачуванню каналізаційних стоків і з підвального приміщення;

вул. Троїцька, 9 – виконано обстеження в квартирі, протікання зі стелі;

вул. Супруна, 34 – ліквідовано протікання трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 12 – ліквідовано протікання каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 30, під’їзд 1;                                         вул. Реміснича, 31, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання  за  адресами: вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи  мережі  опалення за  адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 3; вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул.Реміснича, 15, під’їзд 1;                               вул. Холодногірська, 31, під’їзд 2; вул. Реміснича, 12/2, кв.***;

відновлення мережі холодного водопостачання за адресами:                                  вул. Холодногірська, 49, кв.***;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 3;   вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 15, під’їзд 1;                                               вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1;

відновлення  комунального  освітлення  за адресами: вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Лермонтова, 17, кв.***; вул. Холодногірська, 31, кв.***;  вул. Реміснича, 31, кв.***;

відновлення  роботи ліфтів за адресами: вул. Холодногірська, 31, під’їзд 1-й;  вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1;  вул. Металургів, 24, під’їзд 4-й; вул. Металургів, 26, під’їзд 2-й.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.