Оперативний звіт по виконаних роботах за 16.10.2019 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 12/1 – розпочато частковий ремонт покрівлі;

вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. В.Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

вул. Н.Сироватська, 67 – прочищено мережу каналізації;

вул. 5-та Продольна, 77 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 49 – прочищено мережу каналізації;

вул. Котляревського, 2/3 – проведено обстеження внутрішньо будинкової каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                         КП  « Міськводоканал»;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено ремонт крану Маєвського;

вул. Люблінська, 20 – усунено протікання запірної арматури мережі ГВП;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

вул. Іллінська, 12 – заміна кнопки виклику ліфта у під’їзді №5 на 4 поверсі;

вул. Харківська, 58/Б – ремонт  кнопки виклику ліфта у під’їзді №2 на 5 поверсі;

вул. Шевченка, 2 – проведено регулювання дверей шахти ліфта у під’їзді №7 на 2-му поверсі;

вул. Котляревського, 2/2 – відновлено освітлення у квартирах заявників;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Пушкіна, 53 – відновлено освітлення на вході до під’їзду;

вул. Іллінська, 49 – проведено ремонт вимикача комунального освітлення;

вул. Робітнича, 51 – проведено ремонт поверхового електрощита;

пр-т Шевченка, 2 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді;

вул. Лермонтова, 13 – відновлено комунальне освітлення.Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т Шевченка, 10 – ревізія поверхового щита;

вул. Троїцька, 17 – прочищено каналізаційний стояк по кухні;

вул. Горького, 36 – виконано заміну крана Маєвського в квартирі;

пров. Інститутський, 4 – виконано обстеження стояка холодного водопостачання в квартирі;

вул. Рибалка, 8 – виконано обстеження каналізаційних труб в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 18 – прочищено каналізаційний випуск в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 24 – ліквідовано протікання рушниковисушувача в квартирі;

пр-т Шевченка, 10 – зварювальні роботи на трубопроводі холодного водопостачання в підвалі;

вул. Привокзальна, 8 – ревізія електрощита;

вул. Супруна, 2 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Новомістенська, 29 – ревізія поверхового щита;

пр-т Шевченка, 11 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

вул. Супруна, 13 – прочищено каналізаційний стояк в квартирі;

вул. Леваневського, 2 - виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

вул. Троїцька, 12 – ліквідовано протікання каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні.

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення  каналізації за адресами: вул. Реміснича, 19, під’їзд 1;                                 вул. Реміснича, 25, під’їзд 4;  вул.Металургів,2, під’їзд -й

проведені  ремонтні  роботи  мережі  водовідведення за  адресами:                              вул. Холодногірська,41, під’їзд 1;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  холодного  водопостачання  за  адресами: вул. Холодногірська,51, під’їзд 1, 2;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  гарячого  водопостачання  за  адресами:  вул. Холодногірська, 49,  кв.***;

проведені  ремонтні  роботи  мережі  опалення за  адресами:                                      вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 6/1, кв.***; вул.Металургів, 15, кв.***;

виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Холодногірська, 51,                         під’їзд 1, 2; вул. Лермонтова,17,  під’їзд 3; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 15, під’їзд 3; вул. Металургів, 17, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;

відновлення  комунального  освітлення  в квартирах за адресами:                                 вул. Металургів,9/1, кв.***; вул. Холодногірська, 51, кв.***;

відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами:  вул. Холодногірська,31, під’їзд 1;  вул.Реміснича,6/А, під’їзд 1; вул. Металургів,16, під’їзд 2; Металургів,24, під’їзд 2;  вул.Реміснича,19, під’їзд 2.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Перепакування приладу опалення: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

заміна вентилю: вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.*,

Пуск опалення: пр-т М. Лушпи, 30, пр. М. Лушпи, 42, пр-т М. Лушпи, 38, пр-т М. Лушпи, 42, вул. Героїв Крут, 36, вул. Героїв Крут, 38, вул. Героїв Крут, 40, вул. Героїв Крут, 50, вул. Героїв Крут, 52, вул. Інтернаціоналістів, 59/а, вул. Інтернаціоналістів, 65/а, вул. Інтернаціоналістів, 65/б, вул. Героїв Крут, 84/а, вул. Героїв Крут, 84/б;

заміна приладу опалення: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 24, 25, 59, 69; пр. Курський, б. 39, 51, 103, 123, 129, 131, 133, 135; вул. Ковпака, б. 43; вул. Генерала Чибісова, б. 11/1 Розпочаті роботи по ремонту оголовків житлового будинку:                                 вул. Р. Атаманюка, б. 21/1;

продовжуються роботи по ремонту покрівлі в житловому будинку:                           пр-т Курський, б. 133;

пр-т Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Р. Атаманюка, б. 24, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр-т Курський, б. 131, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* –  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* –  при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* –  при обстеженні виявлено течію радіатора в квартирі. Перекрито опалення на радіатор, проведені ремонтні роботі самостійно, течію усунуто;

вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв. №* – замінено автомат в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено;

вул. Ю. Вєтрова, б. 13, кв. №* – замінено автомат в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено;

вул. Генерала Чибісова, б. 15, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено;

пр-т Курський, б. 103, кв. №* –  увімкнено автомат в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено;

Вул. Р. Атаманюка, б. 45, кв. №* – проведено ревізію в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіка.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд. 15 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 33  виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Нижньосироватська, буд. 60, вул. Нижньосироватська, буд. 62,

вул. Харківська, буд. 110, вул. Охтирська, буд. 30, пл. Пришибська, буд. 15/1 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Римського-Корсакова, буд. 3 – проведено роботи по обстеженню та заміні запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 33 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі заявника;

пр-т М. Лушпи, буд. 12 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні4

вул. Охтирська, буд. 19/3 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Харківська, буд. 106 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. Харківська, буд. 33, вул. Харківська, буд.54 – проведено роботи по обстеженню ДВК;

вул. Марко Вовчок, буд. 9, вул. Івана Сірка, буд. 23, вул. СКД, буд. 34, вул. К. Зеленко, буд. 12, вул. С. Табали, буд. 52/Б – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Миру, буд. 5, вул. Харківська, буд. 46 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення;

пров. Богуна, буд. 6, вул. Глінки, буд. 11, пр-т М. Лушпи, буд. 10, вул. К. Зеленко, буд. 1, вул. К. Зеленко, буд. 5, вул. Прокоф’єва, буд. 3, вул. Прокоф’єва, буд. 25 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Проведені ремонтні роботи по заміні трубопроводу ГВП за адресою:                         пр-т М. Лушпи, буд. 23 – 2 м/п;

проведені роботи по заміні кранів на мережі опалення за адресами:                               пр. М. Лушпи, буд. 23 – 2 шт., вул. Заливна, буд. 13 – 4 шт.;

відновлення циркуляції за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 12;

виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 28/1,                                              вул. Воскресенська, буд. 15, вул. І. Сірка, буд. 37, вул. Героїв Крут, буд. 26,                            п-т. М. Лушпи, буд. 43/2;

відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Харківська, буд. 22/1, буд. 1, вул. Прокоф’єва, буд. 30, вул. Воскресенська, буд. 15, пр-т М. Лушпи,                         буд. 43/2, буд. 23;

проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ХВП, ГВП за адресами: вул. Харківська, буд. 1, буд. 8, вул. Г. Кондратьєва,                   буд. 144/2,  пр. 9 Травня, буд. 4, вул. Воскресенська, буд. 15, вул. Героїв Крут, буд. 4, вул. Соборна, буд. 42, вул. Г. Кондратьєва, буд. 110;

проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі опалення за адресами: вул. Прокоф’єва, буд. 24/б, буд. 24, буд. 12, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. Петропавлівська, буд. 96, буд. 53;

прочищено каналізаційну систему за адресою: вул. Прокоф`єва, буд. 30, пр-т М. Лушпи, буд. 43/2, вул. Петропавлівська, буд. 98/ж, вул. Шишкарівська,  буд. 11, вул. Гамалія, буд. 18;

проведені ремонтні роботи по прочищенню ДВК за адресами:                                     вул. Г. Крут, буд. 10, вул. Заливна, буд. 13А;

Обстеження к/з системи за адресою: вул. 20 р. Перемоги, буд. 3/а,                         вул. Гамалія, буд. 19 –  передано на прочистку колодязів.

Прибирання прибудинкової території – за графіком.