Оперативний звіт по виконаних роботах за 17.10.2019 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

вул. Іллінська, 12/1 – продовження часткового ремонту покрівлі;

вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. В. Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

вул. Іллінська, 12/1 – продовження часткового ремонту покрівлі;

вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. В. Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

вул. Декабристів, 125 – проведено обстеження внутрішньо будинкової        каналізаційної мережі, встановлено що протікання відбувається через засмічені дворові колодязі, відповідну інформацію про необхідність прочищення дворової каналізаційної мережі передано до                                         КП  « Міськводоканал»;

вул. Я. Мудрого, 5 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Роменська, 92 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – проведено заміну канату обмежувача швидкості вантажного ліфта;

пр-т Шевченка, 2 – регулювання дверей шахти ліфта під’їзду №3 на 5 поверсі;

вул. Засумська, 12/Г – регулювання дверей шахти ліфта на 1 поверсі;

вул. Іллінська, 12/1 – відновлення освітлення у кабіні ліфта;

вул. Іллінська, 10 – проведено обстеження внутрішньо будинкової  електромережі щодо наявності сторонніх підключень по зверненню заявника;

вул. Засумська, 16/5 – відновлено комунальне освітлення;

вул. І. Кавалерідзе, 9 – проведено ремонт внутрішньо будинкової електромережі – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Котляревського, 1/1 – відновлено електропостачання – відновлено контакти;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Іллінська, 12 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Лисенка, 10 – закріплено світильник комунального освітлення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених    графіків прибирання.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону 2019-2020 рр.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій, прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання:                                                вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/б, кв.*;

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

Перепакування приладу опалення: вул. Інтернаціоналістів, 63/б, кв.*;

Заміна радіатора опалення: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*;

Заміна вентилю та ремонт засувки: вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 72, кв.*,                               вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 82/б, кв.*,                                                  вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*,                                         вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича, 31, кв.***;                                    вул. Металургів, 14, кв.***;  вул. Металургів, 17, кв.***; вул. Праці, 30, під’їзд 1; вул. Праці, 28, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                           вул. Праці, 34, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі  холодного  водопостачання  за  адресами: вул. Металургів, 11, під’їзд 4; вул. Л. Бикова, 1, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 5,6;

Виконано зварювальні роботи за адресами: вул. Л. Бикова, 1, під’їзд 1;                        вул. Л. Бикова, 1, під’їзд 1;

Відновлення  комунального  освітлення  за адресами: вул. Холодногірська, 49, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1;  вул. Праці, 32, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення  в квартирах за адресами:                               вул. Праці, 32, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Праці, 26, кв.***; вул. Реміснича, 10, кв.***;                                                вул. Лермонтова, 17, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;  вул. Металургів,75,кв.***;

Відновлення роботи  ліфтів  за адресами: вул. Металургів, 17, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

вул. Горького, 40 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, 38 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Горького, 2 – виконано обстеження інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. Леваневського, 22 – виконано обстеження трубопроводу опалення в квартирі;

вул. Привокзальна, 35 - виконано обстеження трубопроводу опалення в квартирі;

вул. Горького, 40 – відновлено комунальне освітлення на сходовій клітині;

вул. Троїцька, 14 – зварювальні роботи по заміні ділянки трубопроводу в підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, 10 – виконано заміну ділянки трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні;

пр. Шевченка, 3 – прочищено каналізаційний стояк в квартирі;

вул. Леваневського, 4 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

пр-т Курський, 119 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної системи в підвальному приміщенні;

пр-т Шевченка, 1 – заміна інженерних мереж опалення в підвальному приміщенні;

вул. Горького, 23/1 – ремонт приямків;

вул. Новомістенська, 33 – встановлення пластикових вікон в під’їзді;

пр-т Шевченка, 28 – ремонт системи водовідведення з даху будинку;

Прибудинкова територія прибирається згідно графіка.

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Відновлення циркуляції за адресою: пр-т М. Лушпи, буд. 31;

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 25, буд. 8/2;                        вул. Козацький Вал, буд. 4;

Відновлено ком. ел. енергію за адресою: вул. Гамалія, буд. 17/1,                                 вул. Прокоф’єва, буд. 24, вул. 20 р. Перемоги, буд. 3/а, пр. М. Лушпи, буд. 31;

Проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі ХВП, ГВП за адресами: вул. І. Сірка, буд. 2, вул. Петропавлівська, буд. 81,                           вул. Прокоф’єва, буд. 30, вул. Харківська, буд. 26/1, вул. Заливна, буд. 1,              вул. Шишкарівська, буд. 11, вул. Г. Кондратьєва, буд. 128;

Проведені ремонтні роботи по усуненню аварійної ситуації на мережі опалення за адресами: вул. Прокоф’єва, буд. 24/б, буд. 12;

Прочищено каналізаційну систему за адресою: пр-т М. Лушпи, буд. 49,           вул. Харківська, буд. 1, буд. 8/2;

Відключення ХВП, ГВП для проведення планових робіт за адресою:                        вул. Заливна, буд. 13;

Обстеження к/з системи за адресою: вул. Гамалія, буд. 28, вул. Харківська, буд. 1, вул. Прокоф’єва, буд. 24б, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/134 -  передано на прочистку колодязів;

Прибирання прибудинкової території – за графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 25, 29, 35, 53, 69; пр-т Курський, б. 47;

Розпочаті роботи по ремонту оголовків житлового будинку:                                 вул. Г. Чибісова, б. 16;

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                         вул. Р. Атаманюка, б. 22;

Виконані роботи по виготовленню та встановленню дверей будки виходу на покрівлю: пр-т Шевченко, б. 9;

Продовжуються роботи по ремонту покрівлі в житловому будинку:                        пр-т Курський, б 133;

Вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

Вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №*– при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

Пр-т Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто;

Вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – при обстеженні виявлено течію рушникосушарки. Проведені зварювальні роботи, течію усунуто;

Вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – замінено автомат в ел/щитовій будинку, освітлення відновлено;

Вул. Г. Чибісова, б. 16, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Пр-т Курський, б. 103, кв. №* – проведено ревізію в поверховому ел/щитку, освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – проведено заміну 1 лампочки, комунальне освітлення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

вул. Паркова, б.1, вул. Р. Корсакова, б. 30, пр-т М. Лушпи, б.10 –виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Охтирська, б. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Лінійна, б. 5, вул. Харківська, б. 54, вул. К. Зеленко, б. 7 – виконано роботи по обстеженню  каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Р. Корсакова, б. 3 – проведено роботи по обстеженню та заміні запірної арматури трубопроводу мережі ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, б. 31 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі заявника;

вул. СКД, б. 34 – проведено роботи по відновленню циркуляції мережі ГВП;

вул. Лінійна, б. 10 – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання інженерних мереж в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, б. 58/А – виконано роботи по обстеженню та усуненню протікання опалювального елементу в квартирі заявника;

вул. М. Вовчка, б. 9,  вул. К. Зеленко, б. 12, пр-т М. Лушпи, б. 10, вул. Харківська, б. 40, вул. Харківська, б. 40/2 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Менделєєва, б. 4, вул. СКД, б. 16 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

вул. Серпнева, б. 14, вул. Лінійна, б. 3, вул. СКД, б. 3/3, вул. СКД, б. 36 – проведено позачергове прибирання прибудинкової території.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах обслуговування.